## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

3、为有助于投标人选择投标产品，本项目需求中可能提供了参考样图或以具体品牌（型号）进行技术指标描述等，这些样图、品牌（型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择外观类似样图、性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料证明其功能满足采购人实际使用，且须经评标委员会认可，未提供证明材料的可能导致评委不予认可。

4、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项货物及服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

6、下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿。

7、建议投标人在证明材料中将关键评审要素重点标注出来，以便于评审。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人支付合同总价款30%的预付款；全部设备发货且验收合格后，采购人向中标人支付合同总价款60%；本项目验收合格之日起满一年后一次性付清剩余货款。 备注：中标人需向采购人提供合法有效的增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海市内，具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后之日起180个日历日内，中标人须完成全部供货安装调试工作，并确保达到验收合格标准。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |
| 4 | 免费保修期 | 自验收合格之日起不低于一年（整体保修）。 |
| 5 | 售后服务要求 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。若设备出现故障，在接到采购人维修服务请求后，中标人应在24小时内响应，进行电话指导、网上诊断，协助排除故障；必要时，维修工程师应在48小时内到达现场。如需要更换零部件，需保证在一周内完成，并保证所供零部件的性能和作用不低于原配置。中标人须免费提供与本仪器相关的后续软件升级、数据库更新服务。 免费保修期外，中标人对产品继续提供技术支持及维修服务，保证零配件供应。中标人将继续对用户提供支持，如解答用户的相关操作疑问、排除软、硬件故障等。 技术培训标准：中标人对用户操作人员进行技术培训，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。通过培训使操作人员能掌握有关系统设备的适用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保证中标人所提供设备能正常、安全地运行，使被培训人员达到能够熟练使用。 |
| 6 | 核心条款 | 中标人过程检查或交付的产品如不符合约定标准，应在收到采购人通知后履行更换义务；更换后的产品仍不能满足合同技术要求的，采购人有权单方面解除合同，此时中标人应全额退还采购人已付款项，并向采购人支付合同总金额30%的违约金；中标人应自行取回有关产品和产品，如已经安装的，中标人应自行拆除和承担相关费用。中标人在承担违约责任同时，还应赔偿采购人其他损失，包括但不限于采购人重新采购差价损失、工期损失、采购人对第三方的违约损失，采购人维权发生的诉讼费，律师费、交通费等。安装完成后，实测指标应符合国家相关的标准，若不符合，中标人必须负责采取措施或更换满足要求的产品，并承担由此发生的相关损失、费用。 |
| 7 | 备注 | 以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。 |

### 二、货物需求一览表

科研设备运行时需要大量液氦，为了降低实验成本，减少供应链风险，现拟采购一套氦气回收纯化液化系统，对科研设备运行时释放的氦气进行回收与再液化，储存在低温液氦储罐内，通过液氦输液管转移到可移动液氦杜瓦内，从而实现液氦资源的循环使用。

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 实质性参数 | ★ | 负偏离或未响应，视为实质性不响应招标文件要求 |
| 一般参数 | 无标识 | 按招标文件约定进行评分 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

| 序号 | 采购内容 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲氦回收液化系统 | （1）★液氦日产量≥60L@1-5 Psi； （2）★氦气回收率＞94%； （3）★液化器采用GM制冷机为冷源，二级冷量：≥1.8w@4.2k，一体结构设计，内置杜瓦容积≥400升，储罐配备液位计； （4）纯化器处理污氦气体能力≥5m³/h（污氦纯度＞90%），纯化时间：≥72h，纯化能力满足未来设备扩容至日产100L液氦的需求； （5）★高压氦气压缩机压缩能力≥20m³/h，压缩能力满足未来设备扩容至日产100L液氦的需求； （6）设备配置的水冷机制冷量满足未来设备扩容至日产100L液氦的需求，双机组设计，一用一备； （7）氦气气囊容积≥20m³，气囊漏率小于1L/（㎡·24小时）； （8）要求采用高压氦气钢瓶，室温下承压能力不低于20MPa；因场地有限，要求钢瓶容积按50L/个配置，数量≥90个； （9）氦气回收管道终端接口数目≥10个； （10）设备具备无人值守工作能力； （11）设备具备远程监控能力，设备可通过手机等移动端登录、操作及管理，实现远程监控； （12）★投标人负责从氦气回收管道终端到氦气回收液化设备工间之间的管路建设。 | 1 | 套 |

备注：本项目投标报价中须为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于上述系统的设计、供货、安装、管路系统调试、配合整系统调试、安全环境卫生、配套使用的安装机具及耗材、人员工资及差旅费用，中标后采购人不再另行支付任何其他费用。

### 三、其他要求

1、包装和运输：

（1）产品应具有坚固包装，根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达采购人指定的交货地点。因包装或其防护措施不妥而引起货物的任何损失和质量缺陷，承担相关责任或费用；

（2）产品在验收完成前的全部费用及风险由供应商承担；

（3）产品交货时应当同时附有技术规格、使用说明、配套软件、质量检验合格证书等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、真实、准确和完整

2、验收：中标人按照合同规定的方式进行设备关键指标验收，并提供设备验收报告。

3、售后服务要求等：中标人保证货物采用全新材料制造，制造工艺良好，其成品质量、规格和性能与本合同规定相符。中标人负责安装、调试及人员培训，并负担费用。

4、备品备件：国内常备备品备件，若无法及时解决零部件故障，可及时对故障部件进行更换。