## 采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。

### 第1包：2季度测序服务1

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或比选人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲透射电镜检测 | 次 | 15 | - 1.得到实验通知后，厂家技术人员需一对一提供病毒固定实验操作演示，并免费提供病毒固定所需所有耗材； - 2.需上门接收病毒样本或固定液样本，到透射电镜室，开始实验； - ★3、整个实验过程，我方人员要实时参与整个过程，参与样本制作和机器操作，以保证结果可靠。往返等产生的费用包含在实验报价内； - 4.给出病毒等样本透射电镜图片结果。 |
| 2 | 宏基因组测序服务及分析 | 份 | 150 | 1.对粪便﹑食品及环境样本进行总核酸提取，对提取核酸进行质检，检测核酸质量、DNA总量与浓度以及是否存在污染。 ★2.采用高通量测序平台对样本核酸进行宏基因组测序，运行PE150的双向测序模式,每个样本至少提供10Gb以上的测序数据（单个样品数据量向下浮动不超过10%）。 3.提供原始数据为Fastq格式。 ★4.过滤后获得的有效数据在Q30水平（即碱基正确识别率超过99.9%）的碱基占总体碱基的比例≥90%；在Q20水平（即碱基正确识别率超过99%）的碱基占总体碱基的比例≥95% 5.原始数据（Raw data）包含所有测序序列信息和碱基读取质量评估，提供的数据预处理分析包括原始数据质控，过滤污染及接头序列。 6.分析服务要求： 6.1 样品测序后的 Metagenome组装； 6.2 基因预测及丰度分析：gene catalogue基本信息统计；core-pan 基因分析（core-pan基因分析需达到8个样品以上，组间基因数目分析需至少两个分组，每个分组至少3个样品；基因数目差异分析（组间基因数目差异箱图、Venn图/花瓣图）（样本≤5个，用Venn图展示，样本5个以上，花瓣图展示；基因数目的样品间相关性分析； 6.3 物种注释及统计：物种相对丰度；注释基因数目及相对丰度聚类分析（3个样品及以上）；基于物种丰度的Anosim分析（至少两组处理，每组处理至少三个生物学重复，对两个分组间进行比较；基于物种丰度的样品聚类分析；组间差异物种的Metastat分析（至少两个分组，每个分组至少3个样品）；组间差异物种的LEfSe 分析（至少两个分组，每个分组至少3个样品）；基于物种丰度的Random Forest分析（两组之间分析，每个分组至少15个样品）； 6.4 常用KEGG、eggNOG、CAZy功能数据库的注释（至少两组处理，每组处理至少三个生物学重复，对两个分组间进行比较）。 |
| 3 | 小肽合成 | 毫克 | 4 | - 1.其中两条多肽（13个氨基酸）合成,每条肽链的合成量为50-100mg； - 2.其中两条多肽（13个氨基酸）合成,每条肽链的合成量为5-10mg； - 3.HPLC纯化，产品纯度95%; - 4.所有产品都进行MODI－TOF质谱检测，保证多肽序列正确 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。

### 第2包：2季度测序服务2

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或比选人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲宏基因组测序 | 例 | 100 | 交付内容：原始数据+高质量数据+物种组成分析 物种探测，只探测DNA； ★1.可接收环境、动物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理、宏基因组测序及数据质控。 2.技术平台和交付标准： a.采用illumina NovaSeq 600 PE150测序平台，测序周期≤15个工作日，特殊加急情况下≤10个工作日。 b.单个样品产生的平均原始数据不应低于6 G，可交付原始数据、高质量数据和物种组成分析报告等内容。 c.原始数据中，碱基数据质量值Q30比例≥85%。 d.对原始数据进行低质量reads过滤和adaptor过滤。 3.可提供上门取样服务，自样本收到日起，5个工作日内反馈样本质量检测报告。 ★4.针对原始数据≥10G的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。 ★5.针对测序不成功的检测样本，不收取测序费用，仅收取质控费用； 6.拥有专业测序分析团队，相关人员有多年从事病原体测序工作经验，可有偿提针对客户提出的特殊生信分析需求提供个性化分析服务 ★7.实验室通过ISO9001质量管理体系认证，具有开展基因测序及生物信息学分析的技术服务（参选文件中须提供认证证书，认证范围应包含此项）； ★8.同一厂家可提供甲型流感病毒、乙型流感病毒、肠道病毒CA6、新冠病毒、猴痘病毒、副流感病毒、合胞病毒、HIV-1病毒、鹦鹉热衣原体全基因组富集试剂盒（参选文件中须提供盖章说明书），能够满足用户自测或外送测序需求； ★9.参选人或生产厂家须拥有医疗机构（医学检验实验室）执业许可、测序资质认证，能对所投产品提供技术支撑（参选文件中须提供盖章证明资料）； 10.参选人或生产厂家须获得 ISO 13485、ISO9001 质量管理体系认证，并提供有效期内的资质证书证明。 |
| 2 | PCR引物合成 | 条 | 10 | 2OD/管分装；纯化方式PAGE或HPLC |
| 3 | 探针合成 | 套 | 4 | Taqman探针长度15～40bp，5'端FAM或VIC修饰，3'端BHQ或MGB修饰,2OD/管分装，HPLC法纯化，每套含上下游探针各一 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用

## 第四章  评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照比选文件第二章 参选人须知的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

2.1初审

评审小组对参选人的参选文件进行初审，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 合法有效 | 提供有效的参选人营业执照（或事业单位法人登记证书）等证明文件复印件或影印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体比选的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 比选有效性声明 | 格式、填写要求符合比选文件规定并加盖参选人公章 | 详见第六章参选文件格式 |
| 3 | 比选响应函 | 格式、填写要求符合比选文件规定并加盖参选人公章 | 详见第六章参选文件格式 |
| 4 | 比选授权书 | 格式、填写要求符合比选文件规定并加盖参选人公章 | 法定代表人参加比选的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章参选文件格式 |
| 5 | 比选保证金 | 符合比选文件参选人须知正文第13条要求 | 详见第六章参选文件格式 |
| 6 | 参选文件制作机器码 | 不同参选人的参选文件制作机器码不得相同 |  |
| 7 | 比选报价 | 符合比选文件参选人须知正文第12条要求 | 详见第六章参选文件格式 |
| 8 | 响应情况 | 符合比选文件采购需求中付款方式、服务地点、服务期限、免费质保期等的要求 |  |
| 9 | 参选文件规范性 | 参选文件签署、盖章符合比选文件要求 |  |
| 10 | 其他实质性要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或比选文件列明的其他实质性要求 |  |

初审指标通过标准：参选人必须通过初审表中的全部评审指标。

2.2综合评分

2.2.1评审小组按照下表对进入综合评分的所有参选人的参选文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 技术指标 | 第1包： 评审小组根据参选人所投服务技术参数及要求的响应情况进行评分： 1.标注★号的条款，每满足一项得5分，共3项，满分15分； 2.无标识项为基础指标项，全部满足得10分，有1条未响应（或负偏离）的得7分，有2条未响应（或负偏离）的得4分，有3条未响应（或负偏离）的得1分，超过3条未响应（或负偏离）的不得分。 第2包： 评审小组根据参选人所投服务技术参数及要求的响应情况进行评分： 1.标注★号的条款，每满足一项得3分，共6项，满分18分； 2.无标识项为基础指标项，全部满足得7分，有1条未响应（或负偏离）的得5分，有2条未响应（或负偏离）的得3分，有3条未响应（或负偏离）的得1分，超过3条未响应（或负偏离）的不得分。 注：以响应文件中提供的磋商响应表及磋商文件采购需求中要求提供的相应证明材料作为评审依据（如有）。 | 0-25分 |
|  | 服务能力 | 1.流程方案：有具体详实的流程方案，方案高度贴合比选人需求，能根据比选人需求及时调整方案，安排经验丰富的工作人员组织服务等得5分；有具体的流程方案，方案能满足比选人需求的得3分；有流程方案，基本能满足比选人要求等得1分；流程方案不能满足比选人要求或未提供不得分。 2.技术服务方案：根据参选人提供的技术服务方案进行评审，技术方案特色明显得5分（提供服务满足或优于比选人需求，且自身技术优势明显，使用设备先进性强，服务人员经验丰富等），自身技术一般得3分（提供服务满足比选人需求，具有自身优势等），较差得1分（提供技术服务基本满足比选人需求，无明显优势），没有特色或未提供不得分； | 0-10分 |
|  | 类似服务业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有任一▲测序服务业绩（业绩须为同一测序厂家）的，每提供一个业绩得2分，满分10分。 注：1、此处业绩证明材料必须为参选产品的最终用户单位的合同，中间贸易商的合同不能作为有效业绩,如同一业绩包含多个符合要求的服务，仅计分一次。 2、参选文件中提供合同或验收证明扫描件，如合同或验收证明中无法体现签订时间、服务内容等相关信息的，须同时另附加盖业主印章的材料扫描件，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 履约评价情况 | 参选人提供与所投业绩合同相对应的业主评价，每提供一份评价为：优秀（满意、好）级别的得2分；每提供一份评价为：良好（中等）级别的得1分，其他或未提供的不得分。本项满分10分。 注：参选文件中须提供加盖业主单位印章的满意度评价证明材料扫描件。 | 0-10分 |
|  | 仓储及标本配送能力 | 由评审小组根据各参选人提供的贮存技术条件(仓库或冷库)、运输车辆和冷藏箱等情况进行评审，贮存技术条件(仓库或冷库)优越、运输车辆（冷藏箱）充足得10分；贮存技术条件(仓库或冷库)、运输车辆（冷藏箱）基本满足项目需求得7分；贮存技术条件(仓库或冷库)基本满足要求、运输车辆（冷藏箱）一般得4分；贮存技术条件(仓库或冷库)有待改善、运输车辆（冷藏箱）配备情况需要加强得1分；未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 售后服务情况 | 由评审小组根据各参选人提供的售后服务、响应时间等情况进行评审，售后服务方案完善全面，响应时间短得5分；售后服务方案、响应时间基本满足需求得 3分，售后服务方案有待完善、响应时间长得1分，未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足比选文件要求且响应价格最低的比选报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分＝（评审基准价/最终报价）×30％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）技术资信评分

评审小组各成员应当独立对每个有效响应的参选人的参选文件进行评价、打分，汇总各项评分因素的得分，得到该评审小组成员对各有效响应参选人的技术资信分。取评审小组各成员技术资信分之平均值（四舍五入保留至小数点后两位数），得到该参选人的技术资信分。

（2）综合总得分

将参选人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该参选人的综合总得分。