阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统第1包项目需求书

一、需求概况

| 项目名称 | 阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 项目预算 | 307.20万元 |
| 项目概况 | 阜阳师范大学中长期贷款项目——2025年度电子基础实验信息化平台系统 |
| 项目是否分包 分包预算 | 共分2个包，具体包别内容如下： 第1包：电路分析基础、数字电子技术基础和高平电子技术基础实验信息化平台系统，采购预算：180.60万元，最高限价：180.60万元； 第2包：模拟电子技术基础实验信息化平台系统，采购预算：126.60万元，最高限价：126.60万元； |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第三项之规定，为非专门面向中小企业采购项目。 具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。 3.本项目的特定资格要求： （1）无 （2）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一： ①投标人被人民法院列入失信被执行人名单的； ②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； ③投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
| 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 供货及安装地点 | 阜阳师范大学校园内，采购人指定地点。 |
| 供货及安装期限 （服务期限、工期） | 第1包：合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 第2包：合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 |
| 免费质保期 | 本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于3年。（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |

二、采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

## 第1包：电路分析基础、数字电子技术基础和高频电子线路基础实验信息化平台系统

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付清项目合同全款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学校园内，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后60日内，供应商完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目免费质量保证期为验收合格之日起，不低于3年。（货物需求另有规定的，以货物需求为准）。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 实质性响应项 | ★ | 实质性响应项，不允许偏离，否则投标无效。 |
| 重要指标项 | █ | 作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，5项以上（不含5项）不满足或未响应，将导致投标无效。 |

注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。

（二）货物需求表

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路分析综合实验系统 | 一、总体要求 █1.实验平台应内置不低于7寸的触控显示屏，支持实验指导书、实验参数、仪器仪表等直接在显示屏上操作和查看，所有仪表应能在每个实验的人机交互界面调用和隐藏。（需提供实验平台通过不低于7寸的触控显示屏查看实验指导书的图片，操作实验参数，调用、隐藏：交流毫伏表、频率计、交流信号源、交流低压电源、直流信号源、直流稳压电源、恒流源、直流电压表、直流电流表的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 2.实验平台采用模块化设计，单台设备同时放置至少6个实验模块，模块安装简便，采用磁吸方式，方便拆卸替换，且模块均设计有防反接保护功能。 二、功能要求 █1.实验平台应对升级、人机交互、功能扩展考虑周全，应提供2路USB接口，2路以太网接口，LAN和WAN以太网接口，支持插入U盘进行升级、支持通过网口远程升级。（需提供实验平台2路USB接口，2路以太网接口（LAN和WAN以太网接口各1路）的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 2.为了减小实验室投资成本及实验桌面空间，不接受采用电脑方式实现数智化；为了实验系统稳定性及无干扰实时完成实验，不接受采用手机方式实现数智化；必须在实验平台上就能完成实验数据的一键自动采集； 3.为了更好的连接外部仪器仪表测量实验数据，采集数据到实验报告，实验平台应内置网关，支持通过实验平台的LAN口或USB接口直连外部仪表，实现客观化采集，为防止学生作弊，不支持拍照方式的实验结果采集和上传； 4.实验平台应具备不小于7寸触控人机交互显示屏以及集中式仪器仪表接口区，接口区内至少包含交流毫伏表、频率计、交流信号源、交流低压电源、直流信号源、直流稳压电源、恒流源、直流电压表、直流电流表，以上内置仪表均应具有独立的物理接口； █5.为避免实验过程因连接导线故障导致实验无法出现正常结果，实验平台应内置线缆检测器且配备LED显示灯，可实时测试实验连接导线的好坏（需提供实验平台测试连接导线有故障和无故障的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分）； 6.实验模块应采用半开放式电路，支持学生手动连线，电路板上印刷实验电路原理图，留有可调旋钮、接线口和测试端口； 7.实验平台应至少包含以下独立实验模块：伏安特性测试&基尔霍夫叠加原理模块、戴维南定理/诺顿定理&双口网络模块、一阶&二阶动态电路模块、受控源&回转器模块、RC串并联选频&RLC串联谐振模块、RLC元件阻抗特性模块； 8.为方便实验室管理，实验平台应内置翻盖式的线缆及配件收纳空间。 三、技术指标要求 ★1.人机交互显示屏：≥7寸，多点触摸，分辨率≥1024×600； 2.交流毫伏表：幅度测量范围0～15Vpp，频率测量范围0～100kHz； 3.频率计：测量范围0～1MHz； 4.交流信号源：2路输出接口，正弦波、方波、三角波可选，其中方波可调节占空比（10%～90%），输出频率范围100Hz～100kHz，输出幅度范围10mVpp～12Vpp； 5.直流稳压电源：3路输出接口，输出电压范围-12V～+12V，每路电源应有独立的电源和地，方便实验； 6.直流信号源：2路输出接口，输出电压范围：-5V～+5V； 7.直流电压表：电压测量范围-15～+15V； 8.直流电流表：电流测量范围0～100mA； 9.交流低压电源：3路输出接口，提供0V、6V、12V的交流电； 10.恒流源：输出直流电流范围0～20mA。 四、至少完成的实验内容要求：电路元件伏安特性的测绘、基尔霍夫定律的验证、叠加原理的验证、戴维南定理和诺顿定理的验证、互易定理的验证、受控源的研究、RC一阶电路的响应测试、二阶动态电路响应测试、RLC元件阻抗特性的测定、RLC串联谐振电路、RC选频网络特性测试、双口网络的测试、负阻抗变换器。 五、管理平台指标要求 1.系统需支持课程资源的编排、教学过程组织搭建、组织及管理能力和实验室管理功能； 2.系统需通过B/S形式构建，各级敏感数据需加密传输保存，保障系统的应用安全、数据安全、网络安全；系统需提供良好的人机交互界面，易用且可记忆；系统接口需保证QPS达到200，TPS达到100，响应时延平均小于100ms，部分复杂接口不高于200ms； 3.需支持首页展示，包含轮播图、新闻动态、热门课程、实验室业务板块，轮播图需支持上传、修改、删除； 4.需支持课程展示门户功能，可按课程分类，最新、最新、评分、点赞、收藏维度筛选课程； 5.需支持数智实验室门户展示功能，可按热门、最新筛选实验室信息； 6.需支持新闻动态展示，可分类展示各新闻信息，支持新闻的添加、发布、编辑功能； 7.需支持课程创建功能，包括课程基本信息、章节大纲、课程班级，并提供预览功能在创建完成前查看课程信息，课程任务类型需包含实验、视频、课件、习题及作业； 8.需支持章节修改历史记录功能，能够在课程详情页进行查看，章节修改需显示修改章节并支持查看详情； █9.班级评分模型需支持实验、课件、视频、习题、作业各类型的评分权重配置，并且各类型下的业务节点可单独配置权重，总计为100%，支持拖拽及手输配置。（需提供在管理平台添加：实验、课件、视频、习题、作业类型，并通过拖拽和手动输入两种方式设置各类型权重分值的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 2 | 数字电子技术实验系统 | 一、总体要求 ★1.实验平台应内置触控显示屏，屏幕尺寸应不小于7寸，支持实验指导书、实验参数等直接在显示屏上操作和查看； 2.实验平台采用模块化设计，单台设备同时放置6个实验模块，模块安装简便，方便拆卸替换，且模块均设计有防反接保护功能。 二、功能要求 █1.为了减小实验室投资成本及实验桌面空间，不接受采用电脑方式实现数智化；为了实验系统稳定性及无干扰实时完成实验，不接受采用手机方式实现数智化；必须在实验平台上就能完成实验数据的一键自动采集；（需提供555定时器及其应用实验在实验平台上一键采集真实示波器波形结果，并将示波器波形结果自动填充到实验报告中的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 2.实验平台应内置双路网口LAN和WAN以太网接口； █3.实验平台应具备不小于7寸触控人机交互显示屏以及集中式测试接口区，接口区内至少包含数码管/点阵接口、十六位逻辑电平接口、直流电源接口、时钟源等具有独立的物理接口，且触控显示屏上应支持数码管及LED点阵的显示界面、支持设置逻辑电平、控制直流电源工作状态、设置时钟源输出类型；（需提供实验平台通过自带的人机交互显示屏控制逻辑电平开关，并通过实验平台自带的显示模块显示：高电平、低电平状态；直流电源开启与关闭状态切换及显示效果；时钟源输出类型选择及波形显示效果的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） █4.平台内应提供独立式公用显示模块，至少包含：16位逻辑电平显示LED，高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮；2路三态逻辑测试笔，高电平为红色发光管亮，低电平为绿色发光管亮，高阻态时黄色发光管亮；2位共阳极数码管显示电路，数码管的ABCDEFGH引脚全部开放；（需提供实验平台中显示模块显示：16位逻辑电平中高电平、低电平显示效果；2路三态逻辑测试笔中高电平、低电平、高组态显示效果的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 5.实验平台内应提供多功能元器件库公用模块：公用器件如电阻不少于10个、电容不少于6个、二极管不少于2个、三极管不少于2个（至少包含NPN型、PNP型各一个）、可调电位器（至少包含10K、100K各一个）不少于2个； █6.实验平台内除提供常规的DIP芯片座独立模块外，还应提供独立的万用逻辑魔方模块，应支持通过触摸屏进行显示控制，触摸屏交互界面的芯片库至少包含以下低电压版常用器件：74LV00、74LV02、74LV04、74LV08、74LV20、74LV21、74LV32、74LV47、74LV48、74HC51、74LV74、74LV86、74LV112、74LV125、74LV138、74HC148、74LV153、74LV161、74LV175、74HC193、74LV244、74HC290。须支持在屏幕上调阅芯片详细资料；（需提供实验平台通过自带触摸屏，直接触控选择74LV00、74LV02、74LV04、74LV08、74LV20、74LV21、74LV32、74LV47、74LV48、74HC51、74LV74、74LV86、74LV112、74LV125、74LV138、74HC148、74LV153、74LV161、74LV175、74HC193、74LV244、74HC290常用芯片，并能调阅芯片详细资料的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 7.实验平台应至少包含以下独立实验模块：A/D与D/A转换模块、公用显示模块、万用逻辑魔方模块、元器件库公用模块、集成电路模块、555时基电路模块。 三、技术指标要求 1.人机交互显示屏：≥7寸，多点触摸，分辨率≥1024×600； 2.时钟源：至少4路，时钟频率须包含1Hz、10Hz、100Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz、128KHz等； 3.逻辑电平输出：至少16位，人机交互显示屏控制输出逻辑电平； 4.逻辑电平显示：至少16个LED； 5.数码管：至少2个，8段数码管； 6.逻辑笔：至少2个，采用三种颜色的LED灯分别表示高电平、低电平、高阻态三个状态； 7.直流电源：至少2路，须包含+3.3V、+5V，人机交互显示屏控制输出状态； 8.两路可手动控制的脉冲信号。 四、至少完成的实验内容要求：逻辑门电路的逻辑功能测试、数据选择器及应用、译码器及应用、触发器及应用、计数器及其应用、555定时器及其应用、A/D与D/A转换、四组智力竞赛抢答器的设计、多功能数字钟的设计。 五、管理平台指标要求 1.需支持课程版本管理，严格区分课程发布版本与学生学习版本，实现互不干扰，学生更新或者重新学习需显示提醒用户版本变更情况； 2.需支持课程收藏、点赞及评分评价功能； 3.需支持课程公告管理功能，可新增、修改、删除发布课程公告； 4.需支持课程模板的创建功能，教师可将自己创建的课程保存为课程模板进行发布、分享，也可基于当前课程更新已有模板，课程模板支持版本管理功能，能在发布时修改版本号； 5.需支持从课程模板创建课程，课程模板需包含创建课程的所有资源数据，包括实验、视频、课件、题库、试卷等信息且提供查看功能预览模板内容； 6.需支持成绩管理功能，系统需分类展示平均、最高及最低分，分段统计得分情况，成绩明细，上述功能单元需提供全部及班级分类展示； 7.需支持在课程内分班管理功能，创建班级提供退出班级控制项、章节授权及评分模型设置功能；可在班级单元中按机构导入学员信息； 8.需支持同一课程多教师分管、共管班级，可设置不同的班级学习不同的课程内容； 9.需支持教师管理功能，课程负责人可选择教师加入教师团队，教师可进行课程基本信息查阅、管理自己创建的班级，包括实验报告、作业等业务单元的批改及查阅；当邀请教师被置为管理员后，可进行跨班级管理； 10.需支持实验室管理功能，可创建实验室并填写实验名称、位置、负责人，设定封面及开放时间，编辑实验室； 11.需支持创建实验室课程，可直接也可从模板创建，包括课程基本信息、详情、课程班级，并提供预览功能； █12.需支持实验室设备管理功能，能够为当前实验室添加实验箱、软件及测试仪表，并可配置仪器仪表初始IP及端口号。（需提供在实验室设备管理中添加示波器及配置示波器初始IP和端口号的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 3 | ▲高频电子线路综合实验系统 | 一、总体要求 1.支持与管理平台互联互通，实现数据交互，支持在实验平台上完成实验数据的自动采集、完成实验报告的辅助生成，并提交到实验教学管理平台；支持教师在平台上批阅实验报告，并形成教学数据分析，如：成绩分布统计、实验时长、实验完成率等； █2.实验平台应采用绑定学生信息登录，绑定测试仪表实验，在7寸触控显示屏上查看实验指导完成实验（需提供实验系统使用账号登录，实现学生学号、实验平台与测量仪器的三重绑定的操作图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分）； 二、功能要求 1.实验平台应采用模块化设计，支持多台实验平台模块之间自主搭建通信收发系统； 2.实验平台应内置不低于7寸的触控显示屏，支持实验原理图、波形参考图、实验参数直接在显示屏上操作和查看； 3.平台应集成多种高频电路设计及调试所必备的仪器如信号源、频率计、扫频仪，方便学生直接使用实验平台做实验时观察实验现象； 4.实验模块保护措施必须同时包含：存储时全方位外壳保护、安装时模块电路防反接保护、实验时测试端口与芯片隔离保护； █5.每个实验模块均应配置独立的电源拨动开关，根据实验需求独立开启电源开关；（需提供实验平台一张实拍图片，至少能清晰看到三个模块的电源开关予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 6.实验模块上应有清晰的原理框图和信号流程图，信号每一次变化都有相应的测试点进行测试； █7.为保证实验稳定可靠：平台电路板应采用贴片工艺制造、实验用的信号连接线应采用高频同轴电缆进行连接、在调谐电路方面应采用方便拆卸的可插拔式中周来进行调谐；（需提供电路板贴片工艺、同轴电缆连接线、可插拔中周实物图片证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 8.实验模块应包含：小信号放大与无线接收模块、混频&中放及AGC模块、振荡电路&锁相环模块、调幅与解调模块、高频功放与无线发射模块、斜率鉴频&相位鉴频模块； 9.需整体配置综合实验&创新开发模块、虚实结合开发软件、PPT课件、电子版实验指导书各一套，且满足以下要求： █（1）综合实验&创新开发模块采用独立供电接口，既可以安装在实验箱上使用，也可以独立使用；（提供实物图片证明两种供电方式，未提供或提供的证明材料无效的不得分） （2）综合实验&创新开发模块应支持无线收发功能，频率范围10M～1GHz，信号带宽20MHz，6路GPIO数字IO口，两路高速ADC和两路高速DAC，ADC转换速率≥40MSPS；DAC转换速率≥100MSPS； （3）软件除了提供多种通信算法模块颗粒外，还应提供多种虚拟仪器仪表，至少包含示波器、误码测试仪等； █（4）软件应能支持拖拽调用各种算法模块以及虚拟仪表，通过自主连线操作搭建出通信传输系统；（需提供图片展示：自由搭建系统的过程，需展示基于空白工程进行多个算法模块拖放、连线、运行与虚拟仪器效果测试的完整过程） （5）软件支持直接将每个实验的参数设置、连线、结果进行本地保存，后续可直接调用无需重新搭建； █（6）软件应支持在实验中调用三个以上虚拟示波器，且能仿真真实示波器释抑、单次触发、频谱分析等功能。支持YT与XY模式的切换，便于观测星座图（需提供仿真平台界面截图展示调用四个示波器通道打开/关闭、幅度/位置调整、触发设置、释抑调整、YT/XY显示等功能，效果应与真实示波器一致）； █（7）综合实验&创新开发模块能与虚实结合开发软件互联，完成虚实结合实时协同实验（需提供软硬件虚实结合完成的FM收音机接收实验的图片）。 三、技术指标要求 1.内置频率计： （1）频率测量范围：0~500MHz； （2）输入信号幅度：≥100mVpp； （3）测量误差：≤±20ppm； （4）输入阻抗：1MΩ 2.内置DDS高频信号源： （1）输出波形：正弦波； （2）输出频率：0Hz~20MHz； （3）输出幅度：≥50mV； （4）输出阻抗：50Ω。 3.内置DDS低频信号源： （1）输出波形：正弦/三角/方波/AM/SSB/FM/音频信号； （2）输出频率：0Hz~100KHz； （3）输出幅度：峰峰值20mV～5V； （4）输出阻抗：50Ω。 4.内置扫频仪： （1）扫频范围：1MHz~20MHz（起止频率可设置）； （2）输出幅度：≥300mV； （3）输出阻抗：50Ω。 5、7寸人机交互显示屏：TFT可触摸液晶，分辨率不小于800X480； 6.实验模块相关性能指标如下：小信号单调谐放大电路、双调谐放大电路谐振频率10.7MHz，乘法器混频电路输出4.5MHz和465KHz：本振信号10.5MHz，振荡器晶体振荡输出6MHz，混频输出频率为4.5MHz；本振信号6.465MHz，晶体振荡器输出6MHz，混频输出频率为465KHz；中频放大电路、AGC电路频率在中频4.5MHz；克拉泼振荡频率范围为7M～16MHz，西勒振荡频率范围为4M～7MHz；斜率鉴频、相位鉴频、相位鉴频频率为4.5MHz； 7.小信号放大与无线接收模块应包含一个宽带无线射频接收前端，频率范围应能覆盖70M～1GHz。 四、实验内容要求 单调谐小信号放大器实验、双调谐小信号放大实验、丙类功率放大器实验、基极振幅调制实验、三点式LC振荡器实验、晶体振荡器实验、全载波振幅调制（AM调制）、抑制载波双边带幅度调制（DSB调制）、抑制载波单边带幅度调制（SSB调制）、二极管包络检波实验、同步检波、乘法器混频实验、三极管混频实验、变容二极管调频实验、相位鉴频实验、斜率鉴频实验、正交鉴频实验、选频放大器（中频放大器）实验、自动增益控制(AGC)实验、调幅发射机的搭建及调试、调幅接收机的搭建及调试、调频发射机的搭建及调试、调频接收机的搭建及调试。 五、管理平台指标要求 1.系统需支持课程实验报告内容编排、提供智能化的在线实验报告编排工具，需支持实验箱、示波器、虚拟仿真软件便捷回填报告数据，需支持针对实验提供丰富的评分规则； 2.系统需通过B/S形式构建，需支持较高的可用性，实验报告批阅需提供良好的人机交互体验，实验报告数据能够归档留存，需保证报告数据较高的安全性；系统接口需保证QPS达到200，TPS达到100，响应时延平均小于100ms，批阅报告提交接口时延不高于200ms； █3.需支持实时数据采集，实验硬件、设备及虚拟仿真软件能够动态获取实验数据并填充至实验报告。（需提供RC正弦波振荡器实验在实验平台上一键采集真实示波器波形结果，并将示波器波形结果自动填充到实验报告中的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） █4.需支持预设或定制实验模板，提供常用的题型和实验数据采集工具，题型包含判断题、单选题、多选题、填写题、简答题、采集题及表格题等。（需提供在管理平台设置实验报告模板中的判断题、单选题、多选题、填写题、简答题、采集题及表格题的图片予以证明，未提供或提供的证明材料无效的不得分） 5.需支持参考答案及解析设置。 6.需支持题目标签添加功能。 7.需支持实验指导及实验报告预览功能。 8.需支持报告中实验记录数据与指导中实验步骤自动同步、汇总报告和导出归档。 9.需支持配置报告题目评分权重，一题多问难度星级生成分值、手工调节，自动权重分配核查，避免错配漏配。 | 60 | 套 | 是 | 工业 |
| 4 | 数字示波器 | █1.带宽：≥200 MHz，标配50Ω输入阻抗； 2、2个模拟通道，1个外触发通道； 3.宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500 uV/div~10 V/div，各个档位均支持全带宽； 4.实时采样率模拟通道达2 GSa/s； 5.存储深度： 模拟通道：标配达14 Mpts，选配达56 Mpts； 6.波形捕获率达52,000个波形每秒； 7.标配6.5万帧的硬件实时波形不间断录制、回放和分析功能； 8.水平时基档位2ns/div -1000s/div，时基精度不高于25ppm； 9.时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描； 10.水平参考：屏幕中心，触发位置，自定义； 11.通道单位可选W”、“A”、“V”或“U，通道标签可编辑； 12.平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率； 13.触发类型：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、斜率触发、视频触发、码型触发、建立保持、RS232、I2C、SPI； 14.自动测量：测量范围（屏幕或光标），提供专用测量键； 15.提供5组统计，可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数； 16.提供6位硬件频率计； 17.具备加、减、乘、除、FFT，数字滤波，逻辑运算和可编辑高级运算功能； 18.通过失败测试，超限可报警，可输出脉冲信号； 19.支持一键打印屏幕； 20.提供两种免费PC控制软件（UltraSigma，UltraScope）； 21.接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX（通过/失败，触发输出）； 22、8英寸WVGA(800x480)，14 x 8div，256 级灰度显示。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 5 | 信号发生器 | █1.正弦波输出频率1μHz至160MHz； 2.实时采样率≥500MSa/s，垂直分辨率≥14bits； 3.标配等性能双通道，频率稳定度不高于2ppm，相噪不高于-115dBc/Hz； 4.正弦波频谱纯度（谐波失真） DC至1MHz：<-60dBc 1MHz至10MHz：<-55dBc 10MHz至100MHz：<-50dBc 100MHz至200MHz：<-40dBc 5.标配多至16次的谐波发生器功能，可输出具有指定次数和幅度的谐波； 6.内置150种任意波形，囊括工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号，提供用户自定义波形快捷键； 7.可编辑16kpts的任意波形，编辑方式支持点编辑和块编辑，支持任意波逐点输出； 8.调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM； 9.扫描功能：支持线性/对数/步进扫频，可设置起始/终止/返回时间以及标记频率； 10.输出幅度（50欧姆）： ≤20MHz：1mVpp至10Vpp ≤70MHz：1mVpp至5Vpp ≤120MHz：1mVpp至2.5Vpp ≤160MHz：1mVpp至1Vpp 11.内置7位/秒, 160MHz带宽，高精度频率计（单独的输入通道），可测量外部输入信号的频率、周期、占空比、脉宽等参数，并提供测量结果的统计功能（动态曲线）； 12.可在基本波形上叠加高斯噪声，噪声比例可以任意调整（0%至50%）； 13.标配接口：USB Host & Device，LAN且LAN接口通过LXI-C类认证； 14.支持通道间的波形复制和状态复制功能，提供通道复制快捷键； 15.支持通道间频率/幅度/相位耦合； 16、7英寸高清屏 (800x480)，同时显示双通道的波形参数和图形。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 6 | 三通道直流电源 | 1.三路输出，32V/3A/32V/3A，6V/3A，三路通道单独连续可调，前面板安全端子，电压值在设置范围内均连续可调。支持3路电压、电流、功率设置值和回读值及保护状态显示；支持旋钮和数字键盘俩种输入方式。总功率≥210W； 2.低纹波噪声：电压≤350uVrms/2mVpp，电流≤2mArms，频率范围20Hz~20MHz； 3.编程电压10mV，编程电流1 mA，回读电压10mV，回读电流1mA，显示电压10mV，显示电流1 mA； 4.快速的瞬态响应时间：≤50μs； 5.通道间隔离； 6.支持一键串并联，内部设置自动串并联； 7.标配过压/过流/过温保护； 8.内置V，A，W测量和波形显示； 9.每个通道输出独立控制； 10、4.3英寸彩色触摸屏； 11.接口：USB Host、USB Device、LAN口； 12.具有键盘锁功能，防止误操作； 13.具有二级过温保护功能。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 7 | 手持式数字万用表 | 1.最大读数：19999（4 1/2位）； 2.直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V； 3.交流电压：200mV/2V/20V/200V/750V； 4.直流电流：200μA/2mA/20mA/200mA/2A/20A； 5.交流电流：20mA/200mA/20A； 6.电阻：200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ； 7.电容：20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF； 8.显示方式：LCD液晶显示； 9.具有二极管及通断测试、三极管hFE、自动关机功能、频率测量等功能。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |
| 8 | 创新实验台 | 1.样式要求： █（1）需设计成双层样式；铝合金电源插座条、网络插口、LED照明灯、层板；（需提供整体3D效果图、尺寸规格图） （2）台体骨架承重：承压不小于6.0KN（即约500KG）； （3）铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； （4）台架连接构件需采用左右对称的6只铝压铸连接件（下方左、右件各2只，上方左、右件各1只）； （5）层板需内嵌条形LED照明灯，照明开关需独立控制； （6）台面上方适当位置需配置铝合金型材电源条，电源条固定于后方立柱上； （7）底部需设有可调节高度支撑脚；调高范围：±10mm。 2.电气性能要求： （1）输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ； （2）容量：不小于2.2KVA； （3）安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护； （4）需配置1位漏电保护器、1位电源指示灯、1位照明开关、不少于10位250V/10A五孔插座，插座带安全门； 3.尺寸规格要求： （1）整体外形尺寸：不小于1600×800×1220mm（长×宽×高）； （2）台面距离地面高度：约760±5mm； （3）层板距离台面高度：约460mm； （4）实验台面尺寸：不小于1600×800mm（长×宽）； （5）层板尺寸：不小于1600×360mm（长×宽）。 4.材质要求： █（1）型材立柱：需采用4根铝型材立柱，截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色；型材立柱化学成分需符合GB/T7999-2015标准；型材立柱拉伸强度不小于350Mpa，规定非比例延伸强度不小于300Mpa，断后伸长率不小于8%；（投标文件中需提供型材立柱截面尺寸图和具有CMA标识的检测机构报告扫描件） （2）铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于120×130×60mm，壁厚不小于6mm，表面抛丸后喷塑处理；铝压铸连接件化学成分需符合GB/T7999-2015标准； （3）围框框架：冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； （4）顶部拉杆：冷轧电镀锌方钢管，表面喷塑处理；固定于顶部2只铝压铸连接件上，用以支撑顶部隔板； （5）底部拉杆：冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； （6）LED照明灯：铝型材外壳，正白光，内嵌式，长不小于1.5米，功耗20W； （7）实验台面：不小于 16mm 厚度抗倍特板，密度不低于 1050KG/M3，所有固定孔均预埋螺母；需耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮；甲醛释放量≤0.6mg/L； （8）层板：不小于16mm厚度抗倍特板；下方需内嵌LED照明灯带； （9）电源条： ① 外形尺寸：不小于1520X64X120mm（长X厚X高）； █② 型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色；型材盖板化学成分需符合GB/T7999-2015标准；型材盖板拉伸强度不小于260Mpa，规定非比例延伸强度不小于260Mpa，断后伸长率不小于8%；（投保文件需提供中型材盖板截面尺寸规格图和提供具有CMA标识的检测机构报告扫描件） ③ 前面板材质：需采用1.5mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理； ④ 前面板配置：1位漏电保护器、1位指示灯、1位照明开关、不少于10位五孔插座； ⑤ 配置10A、250V插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯； （11）紧固件：所有固定螺钉采用不锈钢材质。 5.配套学生凳（2张/实验平台） （1）凳面高度：不小于430mm； （2）凳面尺寸：不小于370mm×270mm（长X宽）； （3）凳腿截面尺寸：不小于30mm×30mm； （4）凳面厚度：不小于18mm； （5）材质：凳面采用不小于18mm厚抗倍特板，凳腿需采用钢质方管，方管壁厚不小于0.8mm，加装防滑硅胶套； （6）工艺：焊接，打磨、抛光、喷塑处理，凳面的4个直角边倒R20圆角，凳面所有孔需预埋M6螺母，凳面与凳腿需采用6只M6×12mm不锈钢螺钉固定； （7）颜色：凳面白色或蓝色可选，其它部分灰白色。 | 60 | 套 | 否 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

三、综合评分表（综合评分项目适用）

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70分） | 技术参数及要求 | 根据投标文件对招标文件采购需求货物需求表中的“技术参数及要求”的响应情况进行评分： 标注█号的条款，每满足一项得2分，共23项，满分46分； 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“货物需求表”中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-46分 |
|  | 投标人实力 | 具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，共计3分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 | 0-3分 |
|  | 投标人/制造商业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人或制造商具有采购需求中标注▲产品的供货项目业绩，每提供1个业绩得2分，满分6分。 注：1.项目业绩中供货产品的品牌须与本项目所投标注▲的产品一致，否则该业绩不予认可； 2.投标文件中须提供业绩合同及验收报告的扫描件或复印件，如合同或验收合格证明材料中无法体现时间或项目内容的，须另附业主盖章的相关证明文件。 | 0-6分 |
|  | 售后服务方案 | 投标人售后服务方案（至少包括以下内容：售后服务方案、承诺及措施，服务响应时间、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案等）进行评审。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案内容等方面进行综合打分： 1.售后方案中售后服务方案、承诺及措施合理，服务响应时间及时、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案齐全，售后服务体系详尽、清晰、健全，能提供详细的培训材料，对必要的易损件或配品备件质量描述清晰的，得5分； 2.售后方案中售后服务方案、承诺及措施，服务响应时间、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案齐全，满足项目要求的，得3分； 3.售后方案分项内容不齐全，措施描述不清甚至前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 供货实施方案 | 根据采购需求制定合理的供货实施方案，内容包含供货方案概述、实施计划、实施措施等。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案进行综合打分： 1.项目实施方案内容齐全，提出基本的实施方案外，在项目要求的基础上体现对项目的客观认识，对项目实施做出了重点、难点分析和控制措施，且符合项目实际情况，对项目验收程序给与响应，并合理优化，安排专人负责项目各阶段验收工作，切实保证项目采购质量的，得5分； 2.项目实施方案内容齐全，对采购内容逐条分析，并制定措施，且符合项目实际情况，对项目验收程序给予响应的，得3分； 3.项目实施方案分项内容不齐全，实施管理措施描述不清，验收程序未响应，方案前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 安装、调试方案 | 安装、调试方案应包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程等内容。评审时由评标委员会根据各投标人提供的方案内容等方面进行综合打分： 1.对本项目安装、调试方案包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程计划等内容，内容齐全、详细、完整，结合项目特点，在项目要求的基础上提出更利于项目实施的安装调试方案，且符合项目实际情况的，得5分； 2.对本项目安装、调试方案包含安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程等内容齐全，且符合项目实际情况的，得3分； 3.安装、调试方案分项内容不齐全，描述不清，前后矛盾，部分内容缺失的，得1分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100. |  |  |