## 第三章  采购需求

前注：

- 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询价小组评审认可。

- 采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15日内完成供货 |

二、货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准品/正己烷中18种多氯联苯混标 | 支 | 1 | 规格：1 mL，100 μg/mL，符合GBT 5750.8-2023中89.1气相色谱质谱法。组份表： 1. 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28；2. 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52；3. 2,2,4,5,5‘-五氯联苯PCB101；4. 3,4,4’,5-四氯联苯 PCB 81；5,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77；6. 2',3,4',4',5-五氯联苯PCB123；等共18种 |
| 2 | 正己烷中6种多氯联苯同位素内标混合溶液标准物质 | 支 | 1 | 规格：1 mL，1 μg/mL. 组分：2,4,4'-三氯[13C12]联苯28；2,2',5,5'-四氯[13C12]联苯52；2,2',4,5,5'-五氯[13C12]联苯101；2,2',3,4,4',5'-六氯[13C12]联苯138；2,2',4,4',5,5'-六氯[13C12]联苯153；',3,4,4',5,5'-七氯[13C12]联苯180 ;符合GBT 5750.8-2023中89.1气相色谱质谱法 要求 |
| 3 | 盐酸羟胺 | 瓶 | 1 | CAS：5470-11-1，分子式: H3NO·HCl，分子量: 69.49，纯度≥99%，ACS级试剂 |
| 4 | 丙酮中乙草胺溶液标准物质 | 支 | 2 | GBW(E)082377，100 μg/mL，1.2 mL |
| 5 | 吹扫捕集U形阱 | 个 | 1 | 填料为2,6-二苯基呋喃多孔聚合物树脂（Tenax）/硅胶/Carbon活性炭混合吸附剂； 适用于Tekmar Aquatek 100吹扫捕集自动进样器；purge trap"10"，Teledyne Tekmar，货号：14-9909-403 |
| 6 | 甲醇中三氯甲烷/四氯化碳混标 | 个 | 1 | GBW(E)082207，三氯甲烷6 μg/mL，四氯化碳0.2 μg/mL，1.2 mL/支 |
| 7 | 标准品/二甲基二硫醚 | 支 | 1 | CAS：624-92-0，100 mg，≥99.9% |
| 8 | 标准品/二甲基三硫醚 | 支 | 1 | CAS：3658-80-8，100 mg，≥98.4% |
| 9 | 铬黑T | 瓶 | 1 | 指示剂，用于滴定法，CAS：1787-61-7，分子式: C20H12N3NaO7S 分子量: 461.38，25 g/瓶 |
| 10 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 支 | 1 | 20 mL，100(以氮计) μg/mL，GBW(E)080223 |
| 11 | 对氨基苯磺酰胺 | 瓶 | 1 | AR（沪试），≥99.8% ，100 g/瓶 |
| 12 | 盐酸N-（1-萘基）-乙二胺 | 瓶 | 1 | AR（沪试），≥97% ，10 g/瓶 |
| 13 | 亚硝酸盐水质标样（以氮计） | 支 | 1 | GSB 07-3165-2014，批号：200648，浓度：61.1µg/L |
| 14 | 十二水合硫酸铝钾 | 支 | 1 | AR（沪试），500 g/瓶 |
| 15 | 18种全氟化合物混合标准溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括全氟丁酸( PFBA) 、全氟戊酸 ( PFPeA)、全氟己酸( PFHxA) 、全氟庚酸( PFHpA) 、全氟辛酸( PFOA) 、全氟壬酸 ( PFNA) 、全氟癸酸( PFDA) 、全氟十一烷酸( PFUnDA) 、全氟十二烷酸( PFDoDA) 、全氟十三酸（PFTrDA）、全氟十四酸（PFTeDA）、全氟丁烷磺酸（L-PFBS）、全氟戊烷磺酸（L-PFPeS）、全氟己烷磺酸（L-PFHxS）、全氟庚烷磺酸（L-PFHpS）、全氟辛烷磺酸（L-PFOS）、全氟壬烷磺酸（L-PFNS）、全氟癸烷磺酸（L-PFDS），Wellington，PFAC-MXC 2000ng/ml |
| 16 | 六氟环氧丙烷三聚体羧酸标准溶液（HFPO-TrA） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，HFPO-TrA |
| 17 | 六氟环氧丙烷四聚体羧酸标准溶液（HFPO-TeA） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，HFPO-TeA |
| 18 | 4种全氟化合物混合标准溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括全氟-4-氧杂戊酸（PF4OPeA ）、全氟-5-氧杂己酸（PF5OHxA）、全氟-3,6-二氧杂庚酸（3,6-OPFHpA）、全氟(2-乙氧基乙烷)磺酸钾（PFEESA），Wellington，PFAC-MXG 2000ng/ml |
| 19 | 4种全氟化合物混合标准溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括六氟环氧丙烷二聚体羧酸（HFPO-DA）、9-氯十六氟-3-氧杂壬烷-1-磺酸（9Cl-PF3ONS）、十一氯氟-3-氧杂十一烷-1-磺酸（11Cl-PF3OUdS）、十二氟-3H-4,8-二氧杂环壬酸（NaDONA），Wellington，PFAC-MXF 2000ng/ml |
| 20 | 3种全氟化合物混合标准溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括2-Perfluorohexyl ethanoic acid (6:2)（FHEA）、2-Perfluorooctyl ethanoic acid (8:2)（FOEA）、2-Perfluorodecyl ethanoic acid (10:2)（FDEA），Wellington，FTA-MXA 2000ng/ml |
| 21 | 3种全氟化合物混合标准溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括3-Perfluoropropyl propanoic acid (3:3)（FPrPA）、3-Perfluoropentyl propanoic acid (5:3)（FPePA）、3-Perfluoroheptyl propanoic acid (7:3)（FHpPA），Wellington，PFAC-MXJ 2000ng/ml |
| 22 | Sodium bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl) phosphate标准溶液（6:2diPAP） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，6:2diPAP |
| 23 | 13种全氟化合物混合内标(Mass-Labelled PFC Extraction Standards Solution，13MIX)溶液 | 支 | 1 | 浓度：2.0 μg/mL，1.2 mL in Methanol，包括13C5-PFHxA、13C4-PFBA、13C8-PFOA、13C9-PFNA、13C6-PFDA、13C7-PFUdA、13C2-PFDoA、13C3-PFHxS 、13C8-PFOS、13C5-PFPeA、13C3-PFBS、13C4-PFHpA、13C2-PFTeDA，Wellington，MPFAC-C-ES 2000ng/ml |
| 24 | 13C3-HFPO-DA内标溶液（M3HFPO-DA） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，M3HFPO-DA 50 μg/mL |
| 25 | 3种全氟化合物混合内标溶液 | 支 | 1 | 浓度：2 μg/mL in Methanol，1.2 mL，包括2-Perfluorohexyl (1,2-13C2)ethanoic acid (6:2)（MFHEA）、2-Perfluorooctyl (1,2-13C2)ethanoic acid (8:2)（MFOEA）、2-Perfluorodecyl (1,2-13C2)ethanoic acid (10:2)（MFDEA），Wellington，MFTA-MXA 2.00 µg/mL |
| 26 | Sodium bis[1H,1H,2H,2H-(1,2-13C 2)perfluorooctyl] phosphate内标溶液（M4-6:2diPAP） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，M4-6:2diPAP |
| 27 | Sodium bis[1H,1H,2H,2H-(1,2-13C 2)perfluorodecyl] phosphate内标溶液（M4-8:2diPAP） | 支 | 1 | 浓度：50 μg/mL in Methanol，1.2 mL，Wellington，M4-8:2diPAP |
| 28 | Oasis HLB固相萃取柱 | 盒 | 2 | 浓度：6 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，30 µm，30/pk，Waters，WAT106202 |
| 29 | Oasis WAX固相萃取柱 | 盒 | 5 | 浓度：6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm，30/pk，Waters，186002493 |
| 30 | 固相萃取小柱 | 盒 | 1 | 巯基柱（甲基汞乙基汞检测专用SPE小柱），填充量50 mg，容量为3 mL，50支/盒，安普，SBEQ-CA7293 CNWBOND |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。