## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的50%，验收合格后支付尾款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后一年，本服务期内履约良好，合同到期后，经合同双方同意，可续签下一年合同（续签时间不超过2年），按年度执行，成交价不变。 |

二、项目概况

为保障安徽省疾病预防控制中心网络安全、稳定运行，安徽省疾病预防控制中心拟对中心网络和安全技术运维服务进行采购。

三、网络和机房设备基本情况

1.电信和联通双百兆光纤接入，3条数字专线接入。

2.办公区域实行内外网物理隔离，网络信息点共约1200个。

3.主机房面积60平方米，配备10台机柜，并配备有温湿度监控、安防设备、UPS不间断电源等。副机房40平方米，配备2台网络机柜。

4.网络及机房主要设备包括：核心交换机4台、汇聚和接入交换机60余台、网络防火墙2台、VPN防火墙6台、上网行为管理1台、负载均衡2台、入侵防御1台、物理服务器13台、虚拟服务器10台、存储设备2台，虚拟化软件、备份软件、日志审计系统等。

四、服务需求

| 网络运维服务需求 | 1.对中心机房的网络拓扑结构进行梳理，检测排除网络故障和物理链路故障（双绞线、光纤、无线等）并出具《网络拓扑结构图》。 2.配置维护目前主流交换机（H3C、华为等品牌）组成的网络。 3.配置、维护EMC、DCN存储设备，并与采购单位现有服务器虚拟化融合。 4.服务器维护：含物理服务器及虚拟服务器，对服务器硬件、数据库、操作系统等进行故障处理及维护。 5.配置、维护、实施采购单位现有备份软件，以实现对采购单位信息系统数据库或整机数据定期备份或恢复。 6.网络、机房设备及相关系统定期巡检（至少每月1次），并出具巡检报告。 7.提供防火墙、VPN、AD、AC、日志审计、入侵防御等设备配置和维护的技术支持。 8.机房其他设备如远程监控、UPS、UPS电池等的故障检查和维护。 9.VMware vsphere虚拟化软件技术支持。 10.协助采购单位完成服务范围内的内容达到相应等级的网络安全等级保护技术要求。 11.对办公网络信息点故障进行维修。 12.对单位固定电话内部线路故障排除及内部移机调整。 13.服务不包括硬件的投入，仅需提供技术服务。 |
| --- | --- |
| 安全服务需求 | 1.网络安全定期巡检 （1）服务内容：提供网络安全巡检服务。使用专业安全漏洞扫描工具对评估目标范围内对象进行漏洞扫描和渗透测试。对信息系统的薄弱点进行识别与评价，脆弱性检测范围包括发现对象存在的web应用漏洞、主机操作系统漏洞、数据库漏洞、逻辑缺陷、弱口令、信息泄露等脆弱性问题。通过实施漏洞扫描和渗透测试，发现在网络（包括网络设备自身或传输线路）、系统（包括操作系统、数据库系统、通用应用平台系统）、应用（包括服务范围内业务的专有应用系统、系统与系统间交互）等层面存在的安全漏洞和风险。 （2）服务频率：1年不少于4次。 （3）服务交付物：《网络安全巡检报告与漏洞扫描报告》、《渗透测试报告》。 2.风险评估服务 提供中心网络风险评估服务，包括网络架构风险、资产漏洞风险、安全设备策略、数据安全等并出具《风险评估及优化建议报告》。 3.日志分析服务 对中心重要业务系统安全攻击日志进行分析，研判攻击是否成功，是否对业务系统造成影响，分析攻击路径以及是否有利用的漏洞。 4.应急响应服务 （1）当用户单位日常发生网络安全事件（信息系统遭受攻击、网络病毒爆发等）需要处置时，安全服务专家必须在1小时内到达用户现场开展应急处置工作，协助用户单位处理安全问题。 （2）事件处置完成后提供事件分析处理报告，对事件内容进行详细说明，包括安全风险、安全事件描述、危害性、原因、排查过程、处置加固方法等。 5.安全培训与应急演练服务 服务方通过专业的培训团队，根据用户要求为用户单位安全专业技术人员提供1次网络安全专项技术培训和1次网络安全应急演练支撑服务。 6.安全运营服务 提供对不少于5个核心资产的7*24小时在线安全托管服务，相关资产通过安全组件接入供应商免费提供的安全托管服务平台，为采购方提供专属的主动、快速的安全事件处置服务。 7.设备组件服务 服务期内提供免费的安全监测工具，为采购方提供智能、精准、高效的全流量威胁分析服务，工具使用权归采购方，产权归供应商。 |
| 服务质量要求 | 1、根据用户需要及时完成服务协议所包括的技术服务。 2、帮助采购单位完成相关设备和系统的首次配置和部署，以达到正常工作状态。 3、一般网络故障：1小时内响应，2小时内到达现场；重要网络故障（比如核心交换机、干线光缆、核心业务系统服务器、防火墙故障等）：30分钟内响应，1小时内到达现场。 |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。