| 武汉君原6#中试车间一楼项目 答疑汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 提疑描述 | 文件截图 | 回复 |
| 、土建包 |  |  |  |  |
| 1 |  | 调节池是否不在本包范围内 |  | 不在次范围，调节池在机电包，废水设备考虑 |
| 2 |  | 管沟部位是否直接在原混凝土地面基层上制作？因新做混凝土找平层为500mm，而管沟需在750mm处制作。是否需要开挖？工程量清单中未体现此部分，是否不在本包内考虑？ |  | 不再挖沟，室外可以通过管道排水，满足比调节池高就行，调节池需开挖，需勘探现场，报价需考虑 |
| 3 |  | 施工节点图中管沟深度为500mm，宽度＜1500mm。而清单中管沟描述为地沟内尺寸：W200*D500mm。请问以那个为准？ |  | W200*D500mm，宽度200mm，深度500mm |
| 4 |  | 原地面找平是以墙体内侧还是门为分界？ |  | 以门为分界 |