## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询比小组评审认可。

2.采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货 |
| 4 | 效期 | 所投产品有有效期限定的需满足总有效期2/3以上（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

二、项目概况

- 本项目主要为采购麻风畸残康复护理包380份、换药包200份。

三、货物需求

- 每份畸残康复护理包中物品清单（共采购380份）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白凡士林 | 50ml/罐 利尔康、锦舒立克、 闻之健、倍适威 | 管 | 2 | 滋润干燥皮肤 |
| 2 | 不锈钢去角质磨皮器 | 不锈钢面、砂纸面 | 个 | 1 | 磨除过厚的角质层 |
| 3 | 创可贴 | 防水透气 可孚、海氏海诺、 云南白药 | 片 | 10 | 保护皴裂或伤口 |
| 4 | 防护手套 | 棉纱 | 副 | 2 | 保护手部 |
| 5 | 镜子 | 10cm*10cm | 个 | 1 | 每日照镜检查眼睛 |
| 6 | 墨镜 | 遮光 | 个 | 1 | 日常生活佩戴防风沙、蚊虫 |
| 7 | 眼罩 | 宽大透气遮光 | 个 | 1 | 睡觉佩戴防风沙、蚊虫，保护眼睛 |
| 8 | 氯化钠滴眼液 | 0.55%*10ml/瓶 仁和、天视、远清、言诺欣 | 瓶 | 2 | 冲洗眼睛 |
| 9 | 红霉素眼膏 | 2.5g（0.5%）/支 云植、双吉、白云山、诺辰、辅仁、白敬宇 | 支 | 1 | 抗感染 |
| 10 | 收纳包 | 材质：防水涤纶， 大小：20cm*15cm*6-10cm 带拉链封口，包带提手，高清数码彩印 | 个 | 1 | 收纳护理物品 |

- 每份畸残康复换药包中物品清单（共采购200份）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用脱脂棉 | 100g/包 | 包 | 2包 | 清创 |
| 2 | 换药镊 | 无钩 14cm | 把 | 1把 | 清创 |
| 3 | 碘伏 | 100ml/瓶 可孚、海氏海诺、维诺健、利尔康、安捷高科 | 瓶 | 2瓶 | 清创、消毒 |
| 4 | 创可贴 | 防水透气 可孚、海氏海诺、 云南白药 | 片 | 20片 | 伤口保护 |
| 5 | 无菌辅料贴 | 8cm*8cm 透气防敏 海氏海诺、可孚、振德、稳健医疗 | 贴 | 6贴 | 保护大面积伤口和溃疡 |
| 6 | 氯霉素滴眼液 | 10ml：25ml 10ml/支 瑞眸舒、求康、远清 | 支 | 6支 | 眼部抗感染 |
| 7 | 红霉素软膏 | 10g/支 恒健、三益、福元 | 支 | 3支 | 抗感染 |
| 8 | 金霉素眼膏（铝管） | 2.5g（0.5%）/支 白鲸鱼、三益、双吉 | 支 | 3支 | 抗感染 |
| 9 | 白凡士林 | 50ml/罐 利尔康、锦舒立克、 闻之健、倍适威 | 管 | 2管 | 滋润干燥皮肤 |
| 10 | 一次性医用铺巾 | 40cm*40cm*1片，独立包装 | 片 | 6片 | 防止交叉感染，吸收伤口分泌物 |
| 11 | 凡士林纱布 | 细纱 5cm*5cm/片 振德、可孚、亚德运达、华西卫安 | 片 | 10片 | 促进伤口愈合 |
| 12 | 手术刀片 | 21号 | 片 | 2片 | 处理伤口 |
| 13 | 收纳包 | 材质：防水涤纶， 大小约：20cm*15cm*10-15cm带拉链封口，包带提手，高清数码彩印 | 个 | 1个 | 收纳换药包物品 |

四、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。

五、样品要求

1.询比样品是响应文件的组成部分。询比前，供应商应按询比文件规定准备询比样品。并在样品上标记以下信息：

“安徽省疾控中心麻风畸残康复护理包和换药包采购项目”（供应商全称）样品；

2.询比时，供应商应提交样品并送达指定地点；响应文件提交截止时间后提交的样品，不予接收。

3.询比样品送达地：响应文件提交截止时间前一小时内（2025年6月27日13时00分至14时00分）递交样品，鼎信数智技术集团股份有限公司20楼开标3室（安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座20层）。支持邮寄，请务必自行确认邮寄时间，因快递未送达导致的样品未递交情形，供应商自行承担相应后果。（邮寄地址：合肥市经济技术开发区翡翠路188号港澳广场A座18层1801室，宋工15256213650）

4.供应商未提供样品或提供样品不全的：响应无效。

4.1本项目要求提供的样品如下：（所提供样品需要将产品分别装入对应的护理包和换药包中）

畸残康复护理包：（需将产品装入对应的护理包中）

| 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白凡士林 | 符合采购需求中货物参数要求 | 管 | 1 |
| 2 | 不锈钢去角质磨皮器 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |
| 3 | 创可贴 | 符合采购需求中货物参数要求 | 片 | 1 |
| 4 | 防护手套 | 符合采购需求中货物参数要求 | 副 | 1 |
| 5 | 镜子 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |
| 6 | 墨镜 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |
| 7 | 眼罩 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |
| 8 | 氯化钠滴眼液 | 符合采购需求中货物参数要求 | 瓶 | 1 |
| 9 | 红霉素眼膏 | 符合采购需求中货物参数要求 | 支 | 1 |
| 10 | 收纳包 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |

畸残康复换药包：（需将产品分别装入对应的换药包中）

| 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用脱脂棉 | 符合采购需求中货物参数要求 | 包 | 1 |
| 2 | 换药镊 | 符合采购需求中货物参数要求 | 把 | 1 |
| 3 | 碘伏 | 符合采购需求中货物参数要求 | 瓶 | 1 |
| 4 | 创可贴 | 符合采购需求中货物参数要求 | 片 | 1 |
| 5 | 无菌辅料贴 | 符合采购需求中货物参数要求 | 贴 | 1 |
| 6 | 氯霉素滴眼液 | 符合采购需求中货物参数要求 | 支 | 1 |
| 7 | 红霉素软膏 | 符合采购需求中货物参数要求 | 支 | 1 |
| 8 | 金霉素眼膏（铝管） | 符合采购需求中货物参数要求 | 支 | 1 |
| 9 | 白凡士林 | 符合采购需求中货物参数要求 | 管 | 1 |
| 10 | 一次性医用铺巾 | 符合采购需求中货物参数要求 | 片 | 1 |
| 11 | 凡士林纱布 | 符合采购需求中货物参数要求 | 片 | 1 |
| 12 | 手术刀片 | 符合采购需求中货物参数要求 | 片 | 1 |
| 13 | 收纳包 | 符合采购需求中货物参数要求 | 个 | 1 |

4.2是否需要提交样品检测报告：否

5.供应商提交的样品经询比小组评审认定不合格的：响应无效。

6.成交供应商的样品将由采购单位封存作为履约验收的标准；其余供应商的样品，将在评审结束后退还。