## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：项目完成且验收合格后一次性付清。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | ## 服务期限 | 自合同签订生效之日起1年。 |
| 3 | 服务地点 | 安徽中医药大学或采购人指定地点 |

二、项目概况

本项目主要为安徽中医药大学少荃湖校区和梅山路校区两处机房的UPS电源系统采购硬件质保服务，包含硬件及人工服务，并出具所采购设备生产厂商检测报告。

三、服务需求

服务需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为实质性要求，负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，最大偏离数量为3项，超过3项（不含3项）以上负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 注：以谈判响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |  |  |

（一）服务范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS1维保 | 1台 | 设备型号数量： Symmetra LX 16KVA一套 1、提供原厂商5x8小时现场响应服务。 2、提供原厂商7x24电话技术支持服务。 3、提供原厂商维保年度内1次定期巡检服务。 ★4、合同期内，设备更换备件（电池除外）以及其他一切费用均包含在合同金额内。 ★5、若供应商提供的模块化 UPS 核心部件维保服务工作验收不合格或维保服务质量采购人不予认可，须由供应商邀请原厂工程师就验收不合格部分(或维保服务质量采购人不认可部分)提供维保服务，所有费用由供应商自行承担(模块化 UPS 核心部件包括:控制模块、功率模块、 静态开关模块、电源模块)。 ★6、合同签订后一周可通过设备官网或者官方热线查询设备的维保信息。 | 1年 |
| 2 | UPS2维保 | 1台 | 设备型号数量：Symmetra PX 160KVA UPS一套 1、提供原厂商5x8小时现场响应服务。 2、提供原厂商7x24电话技术支持服务。 3、提供原厂商维保年度内1次定期巡检服务。 ★4、合同期内，设备更换备件（电池除外）以及其他一切费用均包含在合同金额内。 ★5、若供应商提供的模块化 UPS 核心部件维保服务工作验收不合格或维保服务质量采购人不予认可，须由供应商邀请原厂工程师就验收不合格部分(或维保服务质量采购人不认可部分)提供维保服务，所有费用由供应商自行承担(模块化 UPS 核心部件包括:控制模块、功率模块、 静态开关模块、电源模块)。 ★6、合同签订一周后，提供UPS固件软件升级服务，现场作业工程师须提供员工证，确定为原厂工程师身份后实施升级服务工作。 ★7、合同签订后一周可通过设备官网或者官方热线查询设备的维保信息。 | 1年 |
| 3 | UPS3维保 | 1台 | 设备型号数量：Easy 40KVA UPS一套 1、提供原厂商5x8小时现场响应服务。 2、提供原厂商7x24电话技术支持服务。 3、提供原厂商维保年度内1次定期巡检服务。 ★4、合同期内，设备更换备件（电池除外）以及其他一切费用均包含在合同金额内。 ★5、若供应商提供的 UPS 核心部件维保服务工作验收不合格或维保服务质量采购人不予认可，须由供应商邀请原厂工程师就验收不合格部分(或维保服务质量采购人不认可部分)提供维保服务，所有费用由供应商自行承担( UPS 核心部件包括:整流模块、逆变模块、 静态开关模块、电源模块、充电器)。 ★6、合同签订一周后，提供UPS固件软件升级服务，现场作业工程师须提供员工证，确定为原厂工程师身份后实施升级服务工作。 ★7、合同签订后一周可通过设备官网或者官方热线查询设备的维保信息。 | 1年 |

四、其他要求

本项目服务范围及内容清单中设备需要提供设备生产厂商（施耐德电气信息技术服务（中国）有限公司）的运维检测服务，针对前述内容供应商须在响应文件中提供相应承诺（承诺函格式自拟），否则响应无效。合同签订后七个日历日内，服务实施前，供应商需要向采购人提交购买原厂运维检测服务的相关证明材料。若成交供应商虚假响应，后期不能实现采购需求中要求的原厂运维检测服务，采购人有权单方面解除合同，同时将上报政府采购监督管理部门从严处理，由此造成的损失由成交供应商自行承担。

五、报价要求

本包报价报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用。报价不得超过本包预算。成交后采购人不再另行追加任何费用，供应商应自行考虑报价风险。