第五章  项目需求

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结算方式 | 营业额结算方式按采购人财务每月提供的实际发生数据为依据，按月结算，采购人监管审核，经领导批准后报送财务处，由财务处根据所报送营业额数据，扣除当月水电及其他需要扣除费用后代为转付: 1.本项目饮水、吹风机、洗衣机部分，采用中标人自主建设、自主运营、学生自愿消费的模式，由中标人承担包括水电费在内的所有运营成本，中标人获得扣除水电费后的运营收入费用。学校收取中标人水电费标准为：电费0.5653元/度，水费3.15元/吨，具体价格根据项目所在地相关部门规定执行，如遇政府调价，按政府调价执行。 2.本项目浴室委托管理维护费部分，招标人按照投标人所报浴室年营业额比例进行计算支付。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽理工大学合肥校区或采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 采用“5+1+1”模式：即合同首签5年，具体起始时间为每栋楼启用时间。若5年期间无重大安全事故且经甲方考核合格（具体详见附件1）满意度达85%以上的，续签1年合同，最长续签不超过2年；否则自动终止合同。 |

二、服务需求

（一）项目概况

安徽理工大学合肥校区新建宿舍楼3号楼、4号楼，楼满住人数情况如下，具体分布情况如下：

| 公寓号 | 层数 | 房间数 | 满住人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号学生公寓 | 12 | 439 | 1756人 |  |
| 4号学生公寓 | 6 | 454 | 1302人 | 部分2人间 |
| 合计 | 3058人 |  |  |  |

（数仅作参考，不作为投标和合同签订与履约的依据。）

（二）项目需求概述及内容

1.项目需求概述

将饮水机、洗衣机、电吹风系统引入学生公寓内，以及浴室两年后委托管理，以改善学生生活服务条件，提升师生生活质量。

2.项目需求内容

2.1、3号学生公寓每层投放不少于3台共享洗衣机、2台“普通开水+直饮水（常温）+直饮开水”一体机、每层楼安装不少于3组（6只）电吹风。

本栋楼合计投放洗衣机≥36台，开水一体机≥22台，电吹风≥36组（72只）。

2.2、4号学生公寓每层投放不少于6台共享洗衣机、2台“普通开水+直饮水（常温）+直饮开水”一体机、每层楼安装不少于4组（8只）电吹风。

本栋楼合计投放洗衣机≥36台，开水一体机≥12台，电吹风≥24组（48只）。

注：以上投放位置和数量可根据学生实际需求增加，但学校不支付任何费用。

2.3、负责浴室运营管理。从第三年起承担设备设施的维修及保养，涉及空气源设备、储热水箱、水泵、管道的日常维护及维修；月度、季度、年度保养。学校不支付由此产生的任何费用，但不含淋浴卡机维修更换。

3.支付方式

采用微信或支付宝物联网支付方式，学生通过手机APP可以实现开户、充值、预约、提醒、消费查询等功能，消费结束产生账单，消费清晰，确保学生明白消费。消费金额从银联或其他通道直接进入学校账号，不经过任何第三方平台，确保资金安全。管理系统账号和管理密码提供给学校，学校对账户进行监管。

（三）项目有关说明

1.项目设计原则：不破坏学生公寓楼宇结构、外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备、设施噪音影响最低为原则，同时必须满足环保要求，中标单位设计方案须经学校同意后方可施工。

2.整个项目以BOO模式组织实施。学校只提供场地、水源、电源，不作任何投资。全部项目内容由成交供应商全额投资建设，同时负责合同期内的管理、维护、改造费用，并依据合同承担风险和享有收益。

3.整个项目的设备、设施及场所（如：饮水机、洗衣房）的建设与改造，必须按国家标准进行施工，充分考虑安全、实用、美观，自觉接受学校等相关部门的检查验收。

4.所有设备必须安装智能水表、电表，按月向学校缴纳水电费。

（四）主要设计、验收依据

1.GB 50411-1997《建筑节能工程施工质量验收规范》

2.GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

3.GB/T 4272-1992《设备及管道恒温技术通则》

4.GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

5.GB 50015-2003《建筑给排水设计规范》

6.GB 50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

7.GB 50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》

8.GB 98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

9.GB 50009-2001《建筑结构荷载设计规范》

10.GB/T 50057-1994《建筑物防雷设计规范》

11.GBJ 131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

12.DGJ 108-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》

13.GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

14.GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

15.GB 50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

16、GB 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》

17.GB 4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

18.GB 18430.1-2007《蒸发压缩机循环冷水（热）泵机组第1部分工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

19.JB/T 8702-1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》

20.GB 50555-2010《民用建筑节水设计标准》

21.GB 3096-92《城市区域环境噪音标准》

有最新的标准以新版标准为准。

（五）项目设备技术、改造及建设要求

1.设备、产品技术要求

（1）洗衣机要求

1.1洗衣能力：洗涤重量≥8kg。

1.2洗衣模式：单脱水、快洗、标准洗、大件洗。

1.3产品类型：全自动滚筒洗衣机（含无磷洗涤液）。

1.4产品材质：箱体为镀锌钢板，内桶为不锈钢。

1.5所投洗衣机产品须获得国家强制性3C产品认证证书。（本条作为实质性要求，负偏离或未响应视为投标无效）

（2）吹风机要求

2.1吹风机最高档位功率1500W~1800W；吹风机电源线需单独布置，根据安装后的实际功率，采用相对应的安全参数国标线。

2.2如有不正常的电流或超过设定的温度，吹风机会自动停止工作。

2.3可选档位：两档及以上。

2.4每个吹风机均带有固定支架。

2.5所投吹风机产品须获得国家强制性3C产品认证证书。（本条作为实质性要求，负偏离或未响应视为投标无效）

（3）饮水机设备要求

3.1水箱容量≥60L；②功率：3kw～10kw；

3.2单台饮水机可供100-200人左右生活用水所需；

3.3设备为柜式结构，外观美丽大方、多方位不锈钢梁设计，坚固耐用安全、边角部位均经过严格的抛光处理，平整光滑、其易触及零部件棱边无角且光滑。

3.4 单台饮水机出水龙头数不少于3个，需包含1普通开水龙头、1直饮水（开水）、1直饮水（常温）。

2.安装施工要求

（1）中标方工程改造施工过程中必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，建筑施工垃圾运出校园之外等项工作，均由中标方负责运送处理。

（2）施工过程中发生安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方各类设备设施造成损失，否则按原价赔偿。

（3）不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

（4）安装施工方案（含水电线路）规范标准实施。

（5）整个系统改造后，在运行或静态时均不出现渗漏现象，安装符合验收标准规定的指标，水温、水质检验符合设计要求。

3.工程质量及工期要求

（1）工程质量符合投标文件承诺，并且质量标准执行国家相关规范要求，设备质量符合国家现行相关技术规范和技术标准，设备技术参数应与标书文件一致，与实测数据相符。

（2） 合同签订后，于20天内完成本BOO项目的安装施工工作，并确保施工完成后经招标人验收合格后投入使用。

（六）商务合作要求

1.合作模式：

本项目采用BOO模式：

（1）校方提供公寓饮水机、洗衣机、吹风机产品安装场所，中标人全额投资改造建设相关项目，并负责项目的管理和运营。

（2）中标人承担项目经营所产生的水、电、人工等费用及项目运维费用。

（3）中标人按照中标价格收取项目相关费用，获得合理利润。

（4）中标人在项目竣工验收结束时，向采购方提交所有与项目有关的技术资料，如工程资料、决算书、正规票据、设计图纸、操作手册、使用指南、应用软件使用权限、维修指南等。

（5）项目经营期内，成交供应商投资的设施设备产权归成交供应商，项目经营期满，本项目所有设施、设备产权归投资方。

2.合作年限及价格、费用

（1）合作年限

学生公寓洗衣机、饮水机、吹风合作年限设定为：采用“5+1+1”模式：即合同首签5年，具体起始时间为每栋楼启用时间。若5年期间无重大安全事故且经甲方考核合格（具体详见附件1）满意度达85%以上的，续签1年合同，最长续签不超过2年；否则自动终止合同。

（2）投标报价要求

1.投标报价包括但不限于设计、所有设备设施、材料、管路、收费设备、安装工程、装修工程以及运营期间的维修、水电费用等投资成本，所有经营、管理费用、税金 利润。

2.本次招标自助洗衣、自助吹风、饮水、洗浴为定价招标：

2.1自助洗衣：

单脱水：0.01元/次（不低于5分钟）；

快洗：1.2元/次（不低于20分钟）；

标准洗：1.8元/次（不低于35分钟）；

大件洗：2.0元/次（不低于45分钟）；

洗涤液：0.45元/次。

2.2自助吹风：0.06元/分钟。

2.3饮水：

直饮水（开水）：0.12元/L；

直饮水（常温）：0.01元/L；

普通开水：0.06元/L；

2.4洗浴：0.02元/L

浴室为学校自建，中标人负责浴室运营管理服务，两年质保期满后（即2027年9月1日起）中标人同步负责设备维修工作（两年质保期内不含设备维修），包括空气源设备、储热水箱、水泵、管道等日常维护、维修及月度、季度、年度保养，学校不支付由此产生的任何费用，但不含淋浴卡机维修更换。浴室委托管理维护费最高限额为浴室年营业额30%，学校根据投标人报价按时支付给中标人管理维护费用，期限截止时间与本次招标其他项目服务时间一致。各投标人按比例报价，高出限额比例报价投标无效。

3.费用结算

营业额结算方式按采购人财务每月提供的实际发生数据为依据，按月结算，采购人监管审核，经领导批准后报送财务处，由财务处根据所报送营业额数据，扣除当月水电及其他需要扣除费用后代为转付:

3.1本项目饮水、吹风机、洗衣机部分，采用中标人自主建设、自主运营、学生自愿消费的模式，由中标人承担包括水电费在内的所有运营成本，中标人获得扣除水电费后的运营收入费用。学校收取中标人水电费标准为：电费0.5653元/度，水费3.15元/吨，具体价格根据项目所在地相关部门规定执行，如遇政府调价，按政府调价执行。

3.2本项目浴室委托管理维护费部分，采购人按照投标人所报浴室年营业额比例进行计算支付。

3.3水控器及消费管理系统

学生消费采用物联网支付方式，学生通过微信或支付宝支付，确保学生明白消费。消费金额从银联或其他通道直接进入中标人账号，不经过任何第三方平台，确保学生资金安全。管理系统账号和管理密码提供给学校，学校对账户进行监管，学生可以随时充值随时退款，学校能够掌握学生消费信息，水控器及消费管理系统的建设及费用由中标方自行承担。

4.其他要求

（1）中标人的投资及后期的维护、管理等费用自负盈亏，合同期满后所有项目投资归中标方。

（2）学生因休学、退学、毕业等因素离开校园及合同解除或终止时，中标人应将卡内余额退还给学生。

（3）合同履行期间，中标人不得将经营权转让（包）给第三方，否则校方有权提前解除合同。

（4）合同签订后，于20天内完成本BOO项目的安装施工工作，并确保正常投入使用。

（5）项目安装施工完成后，校方安排组织进行验收。

5.服务管理要求

（1）设备安装：所有投标的机器设备按学校指定的位置安装。

（2）售后服务：必须在校内设置服务点，驻有现场管理服务人员并设有24小时服务热线，当学生使用出现任何故障，只需打热线电话，接到报修后及时故障维修或更换设备，按照学校规定的时间提供服务。收费标准、操作流程、服务电话、保洁消毒记录等要上墙公示。自行配备管理、维修、清洁人员做好运营维护，定期对设备进行维护、保养及消毒杀菌。独立承担经营期间全部责任，确保使用安全。

（3）应急维修时间安排：紧急抢修，维护人员必须以最快速度随叫随到。

（4）定期巡检时间安排：对已投入使用的设备进行定期的巡检，要求有巡检记录。

（5）中标人所投项目设备设施和收费系统均由成交供应商专人负责维修（如属人为破坏，校方有责任帮助成交供应商追究当事人的责任）。

（6）中标人负责定期巡检、保养、消毒、维护相关设备，并安装漏电保护开关，制作安全操作提示，确保用电安全。成交供应商投放的所有机器设备必须符合国家质量标准，凡出现设备漏电、自燃、爆炸、烫伤、摔伤、窒息等意外事故，由此造成的一切安全事故，全部由成交供应商负责。

（7）投资方派专业的运营管理、维修人员对该项目进行24小时“驻点保姆式”的精细化管理，对系统进行管理、监控、维修工作；对设备和供应时间进行优化调节，确保系统处于最佳状态和最节能状态；对学生使用情况进行回访、检查；主动发现问题并处理问题。

（8）做好系统运行宣传工作，组织学生和管理老师进行正确使用系统培训讲解工作，相关管理制度的制作和公布。在每栋学生公寓进楼大厅指定位置公布驻点维修人员、运营管理人员、片区主管及投诉电话，第一时间接收故障报修通知及处理投诉事件。

（9）经常性检查所投项目的设施设备，发现损坏的立即更换，管道和管卡松动的立即紧固，防止出现管道垮塌现象，影响学生使用。

（10）及时检查计费设备，杜绝计费不出水或者冷水出水时间过长的现象，杜绝计费不通电，洗衣机、吹风机无法使用的现象，保证计量准确，保证收费合理公平。

（11）所有关于维修、投诉、反馈、评价等信息均在移动平台上进行，有不符合合同规定的违约行为，按照相关处罚措施进行处罚。

（12）供应商须定期对洗衣机设备进行维护和消毒并张贴清洁提示单，所有开水机均需根据不同使用频次及时更换滤芯并于机身张贴更换滤芯提示贴，每学期须提前报备涉水产品有效卫生许可批件。

（13）供应商配备的专(兼)职供水人员须持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗。

6.现场踏勘

投标人须自行组织现场踏勘，了解项目现场情况。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

现场踏勘联系人：李老师；电话：13739290771。

附件1：

安徽理工大学合肥校区饮水、吹风机、洗衣机BOO及洗浴委托管理服务采购项目考核细则

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 制度管理 | 1.是否有人员管理制度、卫生管理制度、清洗消毒制度、文明服务管理制度、消防管理制度、操作规程、应急处理预案等。 | 14分 |
| 人员管理 | 1.工作人员是否取得健康证及无犯罪记录证明； 2.工作人员是否擅自离岗、脱岗的； 3.服务期间是否穿着具有企业标识的工作服； 4.工作人员文明服务是否到位； 5.工作人员是否服从学校管理； 6.工作人员态度是否恶劣。 | 18分 |
| 信息公开 | 服务管理制度、服务种类、收费标准、服务操作流程、服务时间、服务人员信息（照片、姓名、联系电话）、监督投诉电话等是否在显著位置悬挂。 | 28分 |
| 经营管理 | 1.卫生状况是否良好，场地及设施设备有无积垢、杂物或异味； 2.是否按照卫生及安全要求定期进行卫生消毒； 3.设施设备维修更换是否及时； 4.是否接到学生投诉或处理学生投诉是否及时； 5.需要采取隐私安全保护的是否采取； 6.因经营服务问题是否造成安全事故； 7.是否按要求落实主管部门整改要求的； 8.是否取得营业执照擅自营业； | 40分 |

安徽理工大学合肥校区饮水、吹风机、洗衣机BOO及洗浴委托管理服务采购项目违约金处罚标准

| 检查项目 | 服务要求 | 违约金处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 人员管理 | 项目经理每周进校巡查一次 | 检查相关巡查记录，经检查不符合要求，按每缺少一次，扣罚300元，以此类推 |
|  | 维修、保洁服务人员按要求配置 | 经检查不符合要求，按每人每天300元扣罚，以此类推 |
| 信息公示要求 | 服务种类、收费标准、服务操作流程、服务时间、服务人员信息（照片、姓名、联系电话）、监督投诉电话等未在显著位置悬挂。 | 经检查不符合要求，按300元/处缴纳 |
| 制度管理 | 无人员管理制度、卫生管理制度、清洗消毒制度、文明服务管理制度、消防管理制度、操作规程、应急处理预案等。 | 未按要求提供的的，按300元/次扣罚 |
| 资费要求 | 如洗浴及吹风机、洗衣机、饮水价格、计量标准符合要求 | 经检查不符合要求，按300元/次扣罚 |
|  | 营收资金是否到达招标人指定账户 | 经检查不符合要求，按3000元/次扣罚 |
| 投诉处理 | 及时有效处理、反馈学生投诉 | 每个合同年内投诉反馈不及时或情节恶劣者，第一次按100元/次扣罚，第二次按200元/次扣罚，第三次按300元/次扣罚，以此类推，最高可达6400元/次扣罚。 |