附件：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求-设备要求 | 3.设备产水量：净水流量≥2L/min（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件） | 3.设备产水量：净水流量≥2L/min（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件或《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》） |
| 2 | 采购需求-设备要求 | 4.出水:直饮开水+直饮常温水，温水需要要直供，无温水水箱（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件或官网截图） | 4.出水:直饮开水+直饮常温水，直饮常温水需要直供，无水箱（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件或官网截图） |
| 3 | 采购需求-设备要求 | 6.过滤：五重或五重以上过滤（PP复合滤芯+PP炭棒复合滤芯+PP颗粒复合滤芯+RO膜+后置滤芯），出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求，额定总净水流量≧6000L。（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件或官网截图） | 6.过滤：五重或五重以上过滤，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求，额定总净水流量≧6000L。（需提供产品彩页或技术说明书或有权第三方机构检测报告扫描件或官网截图） |
| 4 | 采购需求-设备要求 | 7.所投产品全套滤芯实际生产企业与整机实际生产企业一致，提供《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 | 7.所投直饮水机整机具有《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（响应文件中提供扫描件）。 |
| 5 | 采购需求-设备要求 | 12.产品涉水零部件-不锈钢波纹管、热罐/水罐/热胆：不锈钢波纹管、热罐/水罐/热胆均满足《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023标准要求，砷（As）/(mg/kg)≤0.002、镉（Cd）/(mg/kg)≤0.002、铅（Pb）/(mg/kg)≤0.01、锑（Sb）/(mg/kg)≤0.04、铬（Cr）/(mg/kg)≤0.25、锰（Mn）/(mg/kg)≤2.0、镍（Ni）/(mg/kg)≤0.14。（响应文件中需提供由通过CMA认证的机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 | 12.产品涉水金属零部件-食品接触用金属材料及制品均满足《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023标准要求，砷（As）/(mg/kg)≤0.002、镉（Cd）/(mg/kg)≤0.002、铅（Pb）/(mg/kg)≤0.01、锑（Sb）/(mg/kg)≤0.04、铬（Cr）/(mg/kg)≤0.25、锰（Mn）/(mg/kg)≤2.0、镍（Ni）/(mg/kg)≤0.14。（响应文件中需提供由通过CMA认证的机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）。 |
| 6 | 采购需求-设备要求 | 14.产品涉水零部件-包括但不局限于硅胶管、O型圈符合 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》标准/ GB 4806.11-2023《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》标准。（响应文件中须提供由通过CMA认证的机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件（要求内容能体现满足上述要求））。 | 14.产品涉水零部件-食品接触用橡胶材料与制品符合GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》标准/GB 4806.11-2023《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》标准。（响应文件中须提供由通过CMA认证的机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件（要求内容能体现满足上述要求））。 |
| 7 | 评分-设备要求 | 1.所投直饮水机整机具有中国节能认证证书和中国环境标志认证证书，证书覆盖范围应包含饮水服务的，得2分。 | 1.所投直饮水机整机具有中国节能认证证书和中国环境标志认证证书的，得2分。 |