## 第三章  采购需求

前注：

- 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询价小组评审认可。

- 采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货 |

二、货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCBPA | 支 | 1 | CAS:79-95-8，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 mg/支 |
| 2 | BPF | 支 | 1 | CAS:620-92-8，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 3 | BPA | 支 | 1 | CAS:80-05-7，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Acetonitrile |
| 4 | BPS | 支 | 1 | CAS:80-09-1，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 mg /支 |
| 5 | BPB | 支 | 1 | CAS: 77-40-7，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 6 | BPC | 支 | 1 | CAS:79-97-0，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 7 | BPAF | 支 | 1 | CAS:1478-61-1，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 8 | BPAP | 支 | 1 | CAS:1571-75-1，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 9 | TBBPA | 支 | 1 | CAS:79-94-7，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 100 µg/mL in Methanol |
| 10 | TCBPA-d6 | 支 | 1 | 进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 1 mg/支 |
| 11 | BPA-13C12 | 支 | 1 | CAS:263261-65-0，进口品牌，符合ISO17034规范，标准物质证书：Reference Material（RM），证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度（4位有效数字）、不确定度、有效期、保存条件、授权人签字、纯度检验报告（分析测试条件、图谱、纯度结果等）、Prepared Concentration、Certified Analyte Concentration、材料安全数据表等，规格：≥99% (HPLC), 2.5 mg /支 |
| 12 | TBBPA-d6 | 支 | 1 | 进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：5 mg/支 |
| 13 | BPB-d8 | 支 | 1 | 进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：5 mg/支 |
| 14 | BPS-d8 | 支 | 1 | 进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：5 mg/支 |
| 15 | BPAF-13C12 | 支 | 1 | 进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：1 mg/支 |
| 16 | BPAP-d5 | 支 | 1 | 进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：1 mg/支 |
| 17 | BPF-d10 | 支 | 1 | CAS：1794786-93-8，进口品牌，纯品分析物质证书：证书包含：CAS号、分子量、分子式、标准值或纯度、不确定度信息、有效期、材料安全数据表、授权人签字等，规格：1 mg/支 |
| 18 | 双酚质控 | 瓶 | 8 | 基质：尿； 规格：Bisphenol A 1.10 µg/L ， Bisphenol F 1.13 µg/L ， Bisphenol S 1.52 µg/L ， Bisphenol Z 0.838 µg/L，12.5ml/瓶 |
| 19 | HSS T3色谱柱预柱 | 盒 | 2 | 进口品牌，HSS T3 VanGuard Pre-column, 5 mm × 2.1 mm,1.8 μm，3个/盒 |
| 20 | HSS T3 色谱柱 | 根 | 1 | 进口品牌，HSS T3色谱柱，100 mm × 2.1 mm，1.8 μm |
| 21 | 排枪加液槽 | 个 | 200 | PP材质，单槽容量50mL左右 |
| 22 | 乙酸铵 | 瓶 | 1 | CAS:631-61-8，≥99.0%，HPLC，规格：250g/瓶 |
| 23 | β-葡萄糖苷酸酶/硫酸酯酶 | 瓶 | 12 | 进口品牌，BGALA-RO 25℃下：β-葡萄糖苷酸酶4.5U/mL，硫酸酯酶14U/mL，规格：10 mL /瓶。 |
| 24 | 96孔样品采集板 | 包 | 1 | 进口品牌，96-well Sample Collection Plate, Round well, Polypropylene 350 µL ，100个/包 |
| 25 | 96孔样品接收盘 | 个 | 200 | 96孔样品接收盘，医用PP材料，方孔圆底，容量2.0 mL |
| 26 | 96孔板方孔硅胶盖 | 个 | 50 | 适用于96孔2.0mL样品接收盘，医用PP材料 |
| 27 | 96孔板方孔封板膜 | 张 | 200 | 适用于96孔样品采集板，医用PP材料 |
| 28 | HLB 96孔固相萃取板 | 包 | 60 | 进口品牌，Oasis HLB 96-well Plate, 30 mg Sorbent per Well，30 µm ，1个/包 |
| 29 | 盒装200μL移液器吸头 | 盒 | 4 | 进口品牌，PP材质，生物纯级，200 μL型，53 mm，黄色或无色吸头，480个(5小盒×96个)/盒，适配Eppendorf 8-通道移液器。 |
| 30 | 盒装1000μL移液器吸头 | 盒 | 20 | 进口品牌，PP材质，生物纯级，1000µL型，76 mm，绿色或蓝色，480个(5小盒×96个)/盒，适配Eppendorf 8-通道可调间距移液器。 |
| 31 | 可调间距移液器 | 把 | 1 | 进口品牌，8-通道, 9-14 mm 吸嘴间距，120µL–1200µL可调量程。 |
| 32 | 移液器 | 把 | 1 | 进口品牌，8-通道, 10µL–100µL可调量程。 |
| 33 | 96孔板氮吹单模块加热板 | 个 | 3 | 具有耐酸涂层，96孔板（8×12）氮吹单模块加热板，最高加热温度：≥130℃，尺寸：8.5cm×13cm，适配MICROVAP氮吹仪 |
| 34 | 96孔板氮吹钢针适配器 | 个 | 3 | 具有耐酸涂层，96孔板（8×12）氮吹钢针适配器，耐受的氮气流量范围：0-100LPM，尺寸：8.5cm×13cm，两孔中心间距：9mm，适配MICROVAP氮吹仪 |
| 35 | 不锈钢氮吹针 | 包 | 3 | 具有耐酸涂层，针头尺寸：51mm（长）×19ga（厚度），300根/包，适配MICROVAP氮吹仪 说明：ga是金属领域的厚度单位，全称Gauge，这里表示为不锈钢针氮吹针的厚度，符合这个厚度的不锈钢针氮吹针才能包装氮吹的气密性。 |
| 36 | 温度控制器 | 个 | 1 | LED显示屏，温度可调范围：40℃-130℃，可独立控制每个加热板，适配MICROVAP氮吹仪 |
| 37 | 生物样本条码扫描器 | 台 | 1 | 因需适配现有数据网报系统平台，本配件须定向购买，用于于生物样本条形码或二维码影像扫描（Honeywell 1902-C） |
| 38 | 19种全氟化合物混合内标(Mass-Labelled PFC Extraction Standards Solution，19MIX)溶液 | 支 | 1 | 浓度：1000 ng/mL，1.2 mL in Methanol/lsopropanol (2%)water (<1%)，包括MPFBA、M5PFPeA、M5PFHxA、M4PFHpA、 M8PFOA、 M9PFNA、 M6PFDA、M7PFUdA、 MPFDoA、 M2PFTeDA、 M8FOSA、d3-N-MeFOSAA、d5-N-EtFOSAA、M3PFBS、 M3PFHxS、 M8PFOS、M2-4:2FTS、M2-6:2FTS、 M2-8:2FTS。 |
| 39 | N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine (6PPD) | 支 | 1 | CAS：793-24-8，固体，规格100 mg，纯度≥99.6% |
| 40 | 2-((4-Methylpentan-2-yl)amino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (6PPD-Quinone) | 支 | 1 | CAS：2754428-18-5，固体，规格10 mg，纯度≥98.6% |
| 41 | 6PPD -Quinone-d5 | 支 | 1 | 液体，溶剂：乙腈，浓度为100μg/mL，1mL |
| 42 | 2（- Cyclohexylamino）-5（- phenylamino）cyclohexa-2，5-diene-1，4-dione (CPPD-Quinone) | 支 | 1 | CAS：68054-78-4，液体，溶剂：二甲基亚砜，浓度为100 μg/mL，1mL |
| 43 | CPPD-Quinone-d5 | 支 | 1 | 固体，规格1mg，纯度≥96.1% |
| 44 | 2，5-Bis（phenylamino）cyclohexa-2，5-diene-1，4-dione (DPPD-Q) | 支 | 1 | CAS：3421-08-7，液体，溶剂：二甲基亚砜，浓度为50μg/mL，1mL |
| 45 | DPPD-Quinone-d10 | 支 | 1 | 固体，规格10mg，纯度≥99.3% |
| 46 | 2，5-Bis（o-tolylamino）cyclohexa-2，5-diene-1，4-dione (DTPD-Q) | 支 | 1 | CAS：252950-56-4，液体，溶剂：二甲基亚砜，浓度为100μg/mL，1mL |
| 47 | DTPD-Quinone-d14 | 支 | 1 | 固体，规格1mg，纯度≥96.6% |
| 48 | 2（- Isopropylamino）-5（- phenylamino）cyclohexa-2，5-diene-1，4-dione (IPPD-Q) | 支 | 1 | CAS：68054-73-9，液体，溶剂：二甲基亚砜，浓度为100μg/mL，1mL |
| 49 | IPPD-Quinone-d5 | 支 | 1 | 液体，溶剂：丙酮，浓度为100μg/mL，1mL |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。