## 第三章  采购需求

前注：

- 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询价小组评审认可。

- 采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日内完成供货 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后质保一年 |

二、货物需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五氟苯基柱-UHPLC 分析柱 | 包 | 1 | UHPLC 色谱柱，填料：Poroshell 120 PFP-695975-308, 3.0 x 100 mm, 2.7 µm, 1根/包, pH范围:2~9, 最高温度: 60 ℃, 额定压力: 600 bar。 |
| 2 | 五氟苯基柱-UHPLC 保护柱 | 包 | 1 | UHPLC 保护柱，填料：Poroshell 120 PFP-823750-915, 3.0 mm × 5 mm, 2.7 µm, 3个/包 pH范围:2~9, 最高温度: 60 ℃, 额定压力: 600 bar |
| 3 | 离子色谱塑料进样瓶套装 | 包 | 3 | 适用于ICS-2100 离子色谱仪 AS-DV 自动进样器， 样品瓶+20 μL过滤盖（038142）, 进样瓶规格: 0.5 mL/支, 250支/盒 |
| 4 | 甲基叔丁基醚试剂 | 瓶 | 2 | CAS: 1634-04-4， HPLC级，4 L/瓶 |
| 5 | 三氯乙酸-2-13C | 支 | 1 | CAS: 2479-99-5, 100 μg/mL Trichloroacetic acid-2-13C Solution in MTBE (1ST22549C-100Q),1 mL/支 |
| 6 | 人工尿液 | 瓶 | 1 | 500 mL/瓶, PH1880人工尿液, 含肌酐, pH4.7 |
| 7 | 无水硫酸钠固体 | 瓶 | 10 | CAS：7757-82-6，AR，纯度≥99.0%，500 g/瓶 |
| 8 | 15mL具塞刻度离心管 | 箱 | 3 | 规格: 15 mL，聚丙烯材质，带刻度线，蓝盖，能耐受10000~15000 r/min转速，尖底，50 支/包，20 包/箱 |
| 9 | 50 mL具塞刻度离心管 | 箱 | 2 | 规格: 50 mL，聚丙烯材质，带刻度线，有盖子，能耐受10000-15000 r/min 转速，尖底，500个/箱 |
| 10 | 一次性离心管 | 袋 | 3 | 规格: 2 mL，聚丙烯材质，带刻度线，卡扣式，能耐受10000~15000 r/min转速，500 支/袋 |
| 11 | 一次性吸管 | 包 | 10 | 规格: 3 mL，100 支/包 |
| 12 | 针式过滤器 | 罐 | 10 | 亲水性PTFE针式过滤器 (SCAA-114，92741330)，规格：13 mm，0.22 μm，金色，100只/罐 |
| 13 | 硫酸 | 瓶 | 2 | GR，95.0~98.0%，500 mL/瓶 |
| 14 | 标准物质/甲醇中4种三卤甲烷混标 | 支 | 1 | GBW(E)082208，2mL，三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷各组分浓度在100μg/mL |
| 15 | 一次性吸头1000μl 无酶无热源 | 盒 | 3 | 盒装，96或100只/盒，无菌无酶无热源，含有滤芯，适用于艾本德1000μl移液器 |
| 16 | 气相色谱螺口顶空瓶 | 盒 | 2 | 螺口，容积20 mL，适用18 mm瓶盖；100个/包，透明，适用于Agilent7010B CTC多功能进样器，Round bottom，Vial, screw top, headspace, clear, 20 mL, 23 x 75 mm, 100/pk. Vial size: 22.75 x 75 mm (18 mm cap) |
| 17 | 顶空瓶盖/隔垫，PTFE/硅橡胶隔垫 | 包 | 2 | 适用于Agilent螺口顶空瓶，瓶盖尺寸：18 mm，银色盖，磁性；材质：PTFE/硅橡胶隔垫，100/包 |
| 18 | 标准品/二氯碘甲烷 | 1 | 支 | CAS：594-04-7，纯度＞95%，10mg/支 |
| 19 | 标准品/溴氯碘甲烷 | 1 | 支 | CAS：34970-00-8，纯度≥95%，10mg/支 |
| 20 | 标准品/二溴碘甲烷 | 1 | 支 | CAS：593-94-2，纯度≥95%，25mg/支 |
| 21 | 标准品/氯二碘甲烷 | 1 | 支 | CAS：638-73-3，纯度≥95%，10mg/支 |
| 22 | 标准品/溴二碘甲烷 | 1 | 支 | CAS：557-95-9，纯度≥95%，25mg/支 |
| 23 | 标准品/碘仿 | 1 | 支 | CAS：75-47-8，纯度≥97.4%，10mg/支 |
| 24 | 丙二醛（MDA）测试盒 | 盒 | 3 | A003-1-2，100 管/96 样/盒， TBA 法 |
| 25 | 微量还原型谷胱甘肽(GSH)测定试剂盒 | 盒 | 3 | A006-2-1，微板法， 96T/盒 |
| 26 | 8-羟化脱氧鸟苷（8-OHdG） | 瓶 | 1 | CAS：88847-89-6，纯度≥98%，1 mg/瓶 |
| 27 | 13C-15N2-8-羟化脱氧鸟苷（13C-15N2-8-OHdG） | 瓶 | 2 | 纯度≥98%，sc-217509 ，0.5 mg/瓶 |
| 28 | 4-羟基-2-壬烯醛-巯基尿酸（HNE-MA） | 瓶 | 1 | CAS：146764-24-1，纯度≥98%，1 mg/瓶 |
| 29 | D3-HNE-MA | 瓶 | 1 | 纯度≥98%，1 mg/瓶 |
| 30 | HLB固相萃取柱 | 袋 | 8 | 填料：Oasis HLB，规格：3 mL，60 mg，100/pk |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。