[bookmark: _Toc10927]第三章  采购需求
前注：
1. 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询价小组评审认可。
2. 采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日内完成供货

	4
	免费质保期
	验收合格后质保一年


二、货物需求
	序号
	品 名
	单位
	数量
	简要参数

	1
	五氟苯基柱-UHPLC 分析柱
	包
	1
	UHPLC 色谱柱，填料：Poroshell 120 PFP-695975-308, 3.0 x 100 mm, 2.7 µm, 1根/包, pH范围:2~9, 最高温度: 60 ℃, 额定压力: 600 bar。

	2
	五氟苯基柱-UHPLC 保护柱
	包
	1
	UHPLC 保护柱，填料：Poroshell 120 PFP-823750-915, 3.0 mm × 5 mm, 2.7 µm, 3个/包  pH范围:2~9, 最高温度: 60 ℃, 额定压力: 600 bar

	3
	离子色谱塑料进样瓶套装
	包
	3
	适用于ICS-2100 离子色谱仪 AS-DV 自动进样器， 样品瓶+20 μL过滤盖（038142）, 进样瓶规格: 0.5 mL/支, 250支/盒

	4
	甲基叔丁基醚试剂
	瓶
	2
	CAS: 1634-04-4， HPLC级，4 L/瓶

	5
	三氯乙酸-2-13C
	支
	1
	CAS: 2479-99-5, 100 μg/mL Trichloroacetic acid-2-13C Solution  in MTBE (1ST22549C-100Q),1 mL/支

	6
	人工尿液
	瓶
	1
	500 mL/瓶, PH1880人工尿液, 含肌酐, pH4.7

	7
	无水硫酸钠固体
	瓶
	10
	CAS：7757-82-6，AR，纯度≥99.0%，500 g/瓶

	8
	15mL具塞刻度离心管
	箱
	3
	规格: 15 mL，聚丙烯材质，带刻度线，蓝盖，能耐受10000~15000 r/min转速，尖底，50 支/包，20 包/箱

	9
	50 mL具塞刻度离心管
	箱
	2
	规格: 50 mL，聚丙烯材质，带刻度线，有盖子，能耐受10000-15000 r/min 转速，尖底，500个/箱

	10
	一次性离心管
	袋
	3
	规格: 2 mL，聚丙烯材质，带刻度线，卡扣式，能耐受10000~15000 r/min转速，500 支/袋

	11
	一次性吸管
	包
	10
	规格: 3 mL，100 支/包

	12
	针式过滤器
	罐
	10
	亲水性PTFE针式过滤器 (SCAA-114，92741330)，规格：13 mm，0.22 μm，金色，100只/罐

	13
	硫酸
	瓶
	2
	GR，95.0~98.0%，500 mL/瓶

	14
	标准物质/甲醇中4种三卤甲烷混标
	支
	1
	GBW(E)082208，2mL，三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷各组分浓度在100μg/mL 

	15
	一次性吸头1000μl 无酶无热源
	盒
	3
	盒装，96或100只/盒，无菌无酶无热源，含有滤芯，适用于艾本德1000μl移液器

	16
	气相色谱螺口顶空瓶
	盒
	2
	螺口，容积20 mL，适用18 mm瓶盖；100个/包，透明，适用于Agilent7010B CTC多功能进样器，Round bottom，Vial, screw top, headspace, clear, 20 mL, 23 x 75 mm, 100/pk. Vial size: 22.75 x 75 mm (18 mm cap)

	17
	顶空瓶盖/隔垫，PTFE/硅橡胶隔垫
	包
	2
	适用于Agilent螺口顶空瓶，瓶盖尺寸：18 mm，银色盖，磁性；材质：PTFE/硅橡胶隔垫，100/包

	18
	标准品/二氯碘甲烷
	1
	支
	CAS：594-04-7，纯度＞95%，10mg/支

	19
	标准品/溴氯碘甲烷
	1
	支
	CAS：34970-00-8，纯度≥95%，10mg/支

	20
	标准品/二溴碘甲烷
	1
	支
	CAS：593-94-2，纯度≥95%，25mg/支

	21
	标准品/氯二碘甲烷
	1
	支
	CAS：638-73-3，纯度≥95%，10mg/支

	22
	标准品/溴二碘甲烷
	1
	支
	CAS：557-95-9，纯度≥95%，25mg/支

	23
	标准品/碘仿
	1
	支
	CAS：75-47-8，纯度≥97.4%，10mg/支

	24
	丙二醛（MDA）测试盒
	盒
	3
	A003-1-2，100 管/96 样/盒， TBA 法

	25
	微量还原型谷胱甘肽(GSH)测定试剂盒
	盒
	3
	A006-2-1，微板法， 96T/盒

	26
	8-羟化脱氧鸟苷（8-OHdG）
	瓶
	1
	CAS：88847-89-6，纯度≥98%，1 mg/瓶

	27
	13C-15N2-8-羟化脱氧鸟苷（13C-15N2-8-OHdG）
	瓶
	2
	纯度≥98%，sc-217509 ，0.5 mg/瓶

	28
	4-羟基-2-壬烯醛-巯基尿酸（HNE-MA）
	瓶
	1
	CAS：146764-24-1，纯度≥98%，1 mg/瓶

	29
	D3-HNE-MA
	瓶
	1
	纯度≥98%，1 mg/瓶

	30
	HLB固相萃取柱
	袋
	8
	填料：Oasis HLB，规格：3 mL，60 mg，100/pk


三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。
