## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备安装调试完毕且经验收合格正常使用后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起60个工作日内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

- 货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重点指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则。 |
| 无标识项 |  | 无标识项技术参数和要求无需列明，参选人须在参选文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自拟）。 参选文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |
| 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

- 货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多功能教室 |  |  |  |
| 1 | 背景墙板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥5700*3800mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块立面设计图、效果图、材质说明图各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）。 | 86.64 | ㎡ |
| 2 | 组合桌 | 1、尺寸≥1600*600*750mm，钢木结构，具体尺寸可根据实训室大小调整， 2、桌面采用不低于25MM厚E1级三聚氰胺贴面板，甲醛释放量≤0.020mg/m³；其它板厚度均用不小于16mm，PVC封边条厚度不低于1.2mm，外观表面应无皱纹、裂纹，无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，边缘应光滑平直，无缺损；理化性能耐干热性应无龟裂、无鼓泡； ★3、桌脚：由脚架，接头，装饰盖，脚轮四部分组成，桌脚采用标准化生产，确保每个产品质量的稳定性，脚架与接头为PP加纤材料一体注塑成型，整体线条流畅，坚固耐用，环保无异味，万向脚轮带刹车装置，采用高级尼龙材料，不伤地板，参选文件中须提供拍照实物图及宣传彩页体现脚架，接头，装饰盖，脚轮四部分； 4、桌底铁架部分由连接横杆，底框，书架三部分组成。横杆及底框部分采用二氧化碳保护焊焊接，表面经除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序处理，横档尺寸固定为60*30*1.5mm旦管。底框右侧设有桌面（底部带有）折叠装置，折叠后便于摆放收纳。书架为钢塑结构，两侧为高强度ABS材质，中间为4条不小于φ16*1.0不锈钢钢管，方便拆装； 5、工艺：钢架需经过酸洗磷化，环氧树脂高温静电喷涂； ★6、硬度≥4H，冲击强度符合无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性符合 100h 内观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外应无气泡产生，100h 后检查划道两侧 3mm 以外应无锈迹、剥落、 起皱、变色和失光等现象，附着力≥1 级；可迁移元素锑、砷、镉、 铬、铅、汞、硒未检出、钡≤145mg/kg；多溴联苯、多溴联苯醚未检出，参选时参选文件中须提供带有CMA标志的静电喷涂粉末检测报告证明文件； ★7、所投产品具有家具产品抗菌认证证书及低甲醛家具产品认证证书，内容至少包含组合桌，参选文件中须提供证明材料。 | 16.00 | 套 |
| 3 | 培训椅 | 1、椅背：背框PP+玻纤材质，高弹性透气加密网布，拉力符合BIFMA测试标准； 2、椅座：采用3CM高弹力舒适海绵，高弹力优质透气座布，座板为定制多层弯曲板，配PP工程塑料防尘底壳，座垫可翻转； 3、扶手：优质 PP+玻纤材质，为可滑动款式。 4、椅架：不小于32.5*20.5*T1.5mm优质钢管脚架，横梁不小于1.8厚表面喷涂烤漆工艺，尼龙材质防滑脚垫； ★5、参选时参选文件中须提供钢管检测报告证明文件：GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012。检测内容包含以下各项，检测结论为合格或满足相关标准要求：（1）外观性能、硬度、附着力、冲击强度、耐盐浴≥300h（2）可迁移元素含量；（3）抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）；（4）耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉）； 6、写字板：采用优质PP+玻纤加厚板面，采用实心铁支架配连接件铝合金压铸，板面可以旋转收放使用； 7、功能：整椅可折叠收纳 ★8、所投产品具有家具产品抗菌认证证书及低甲醛家具产品认证证书，内容至少包含培训椅，，参选文件中须提供证明材料。 | 80.00 | 套 |
| 二 | 公共区域 |  |  |  |
| 1 | 北厅文化墙板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥8500*3500mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 29.75 | ㎡ |
| 2 | 北厅形象墙板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥15000*3500mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 52.50 | ㎡ |
| 3 | 南厅形象墙板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥6700*3500mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 23.45 | ㎡ |
| 4 | 洽谈休息区板块1 | ★1、设计要求：洽谈区尺寸≥5500*3000mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，满足洽谈、休息功能兼顾美观，整体设计融入国际学院风格，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择阻燃板/密度板/阻燃板/混油/灯箱/软包材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、洽谈座椅一体式设计+定制桌板，桌板高度≥800mm。 | 33.00 | ㎡ |
| 5 | 洽谈休息区板块2 | 1、设计要求：洽谈区尺寸≥4500*2650mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，满足洽谈、休息功能兼顾美观，整体设计融入国际学院风格； 2、材质要求： ①可选择阻燃板/密度板/软包材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、原有墙面阻燃板打底，面层软包包饰。 | 23.85 | ㎡ |
| 6 | 国旗墙板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥6000*1450mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 8.70 | ㎡ |
| 7 | 多功能教室外墙面展示板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥5000*2400mm+3150*2400mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 19.56 | ㎡ |
| 8 | 学院简介板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥8000*3200mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 25.60 | ㎡ |
| 9 | 历史沿革板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥9350*3500mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 32.73 | ㎡ |
| 10 | 留学生风采板块 | ★1、设计要求：背景墙尺寸≥5000*2400mm+9200*1370mm，版块设计效果应以实用、经济为原则，侧重文化内涵，注重精神传递互动，注重服务师生，全面、符合项目需求，参选文件中须提供本版块设计图及材质说明图至少各1张； 2、材质要求： ①可选择拉丝不锈钢/亚克力/PVC/铝塑板/碳晶板/隔音板缎布/油画布/宣绒布/玻璃材质进行设计、制作； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）； 4、图片要求： ①图片大小应适合整体设计版面，不宜过大过小； ②放大或缩放后的图片应保证质量良好，制作成品需满足符合可持续、更换理念。 | 24.60 | ㎡ |
| 11 | 洽谈座椅组合 | 1、洽谈座椅组合包含座椅1套，尺寸≥590*590*800mm,桌子1套，直径≥750mm； 2、基材：框架选用优质桦木实木框架，含水率小于12%，座垫采用38密度以上特硬阻燃海棉底座，27密度优质阻燃海绵居中，22密度超软阻燃海绵外加喷塑垫底，软硬度适中，耐磨性强； 3、面材：采用优质西皮，用优质高速衣车及粗线车制皮套直接包面。 | 2.00 | 套 |
| 12 | 定制异形沙发 | 1、尺寸≥2100*2500*600mm； 2、基材：框架选用东北优质桦木实木框架，含水率小于12%，座垫采用38密度以上特硬阻燃海棉底座，27密度优质阻燃海绵居中，22密度超软阻燃海绵外加喷塑垫底，软硬度适中耐磨性强； 3、面材：采用优质西皮，用优质高速衣车及粗线车制皮套直接包面； 4、工艺：靠背及座垫参照人体曲线制成，配合身体变化，提供恰当的承受力，符合人体工程学原理。 | 2.00 | 套 |
| 13 | 半高书架 | 1、尺寸≥3200*350*1500mm； 2、基材：采用E0级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，所有板材采用不低于18mm；甲醛释放量≤0.020mg/m³； 3、封边用材：采用优质不低于1.5mm厚封边条，耐干热（应无龟裂、无鼓泡），甲醛释放量≤0.1mg/L； 4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛＜0.1g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机化合物≤30； ★5、投标时提供带有CMA标志的三合一连接件检验报告证明文件，外观性能要求涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩等缺陷，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能附着力不低于 2 级，中性盐雾500h，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 | 1.00 | 套 |
| 14 | 蓝色长凳 | 1、尺寸≥1400*600*400mm； 2、钢架及优质皮面组合，钢架不小于1.2mm，颜色可选。 | 3.00 | 套 |
| 15 | 桌椅组合 | 1、桌椅组合包含凳子2个，直径≥500mm 茶几1个，直径≥750mm； 2、基材：框架选用东北优质桦木实木框架，含水率小于12%，座垫采用38密度以上特硬阻燃海棉底座，27密度优质阻燃海绵居中，22密度超软阻燃海绵外加喷塑垫底，软硬度适中，耐磨性强； 3、面材：采用优质西皮，用优质高速衣车及粗线车制皮套直接包面； 4、工艺：靠背及座垫参照人体曲线制成，配合身体变化，提供恰当的承受力，符合人体工程学原理。 | 3.00 | 套 |
| 16 | 管线辅材 | 1、配套的电源线、网线、信号线、管道等材料。 | 1.00 | 项 |
| 三 | 中庭休闲区 |  |  |  |
| 1 | 草坪 | 1、30mm环保高端加密草坪铺设。 | 60.00 | ㎡ |
| 2 | 石座凳 | 1、凹面鹅卵石座凳，≥1400*900*55mm,≥2000*1200*600mm，玻璃钢材质。 | 6.00 | 套 |
| 3 | 遮阳伞 | 1、方形不小于3米配不低于130KG水箱。 | 2.00 | 套 |
| 四 | 二层过道 |  |  |  |
| 1 | 钢化玻璃门 | 1、定制12mm钢化玻璃门，1500*2100mm； 2、两侧钢化玻璃。 | 1.00 | 套 |
| 2 | 门禁系统 | - 人脸识别门禁系统包含人脸识别机、磁力锁、出门按钮等配件； 2、设备采用嵌入式 linux 系统； ★3、屏幕采用≥7英寸触摸屏；水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m²，屏幕分辨率应不低于600*1024，屏显下端具有圆形指示灯，指示灯需支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。需支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；需支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证，参选文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件； - ★4、需支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制，参选文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 ★5、设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内参选文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 ★6、设备需支持对显示页面进行编辑的功能：1.需能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.需能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.需能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能，参选文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 ★7、参选人参选文件中须提供门禁系统可接入大楼安防系统的承诺函（承诺函格式自拟），确保系统可调取人脸库数据进行比对解锁门禁。 | 3.00 | 套 |
| 五 | 大教室 |  |  |  |
| 1 | 隔墙拆除 | 1、原墙体拆除； 2、隔墙拆除后的墙、顶面部分修复； 3、垃圾清运。 | 28.00 | ㎡ |
| 2 | 地面基层抬高 | 1、教室设置四层台阶垫高，每层高差120mm,采用气块、碎石、水泥、砂浆垫高。 | 120.00 | ㎡ |
| 3 | 地面服务 | 1、地面整体自流平处理； 2、铺设同质透心塑胶地板，厚度≥2.0mm。 | 150.00 | ㎡ |
| 4 | 窗帘 | - 根据教室尺寸定制布帘、纱帘、轨道等； - 布帘：涤纶（聚酯纤维）材质，遮光度95%以上； - 纱帘：涤纶（聚酯纤维）材质，抗菌、防尘，遮光度40%-70%。 | 48.64 | ㎡ |
| 5 | 强弱电服务 | 1、显示屏配套的强弱电线缆、线槽、配管的采购与敷设。 | 1.00 | 项 |
| 六 | 心理咨询室 |  |  |  |
| 1 | 墙面服务 | 1、C100轻钢龙骨骨架+隔音棉+石膏板； 2、聚酯纤维吸音板饰面/碳晶板/乳胶漆饰面/PVC立体字； 3、踢脚线基层、不锈钢踢脚线。 | 121.60 | ㎡ |
| 2 | 顶面服务 | 1、原吊顶拆除做净化清洁处理； 2、U50轻钢龙骨、顶面吊筋Φ8mm； 3、石膏板吊顶+乳胶漆饰面。 | 40.00 | ㎡ |
| 3 | 强电服务 | 1、灯具、开关、插座及配套线缆、线槽、配管的采购与敷设。 | 40.00 | ㎡ |
| 4 | 桌椅组合1 | 1、沙发≥1900*800*800mm+茶几≥1200*500*400mm，圆凳2个。 2、基材：框架选用东北优质桦木实木框架，含水率小于12%；座垫采用38密度以上特硬阻燃海棉底座，27密度优质阻燃海绵居中，22密度超软阻燃海绵外加喷塑垫底，软硬度适中，耐磨性强； 3、面材：采用优质西皮，用优质进口高速衣车及粗线车制皮套直接包面； 4、工艺：靠背及座垫参照人体曲线制成，配合身体变化，提供恰当的承受力，符合人体工程学原理。 | 1.00 | 套 |
| 5 | 沙发组合2 | 1、沙发3人位≥1900*800*800mm+茶几≥1200*500*400mm； 2、基 材：框架选用优质桦木实木框架，含水率小于12%，；座垫采用38密度以上特硬阻燃海棉底座，27密度优质阻燃海绵居中，22密度超软阻燃海绵外加喷塑垫底，软硬度适中，耐磨性强； 3、面材：采用优质西皮，用优质进口高速衣车及粗线车制皮套直接包面； 4、工艺：靠背及座垫参照人体曲线制成，配合身体变化，提供恰当的承受力，符合人体工程学原理。 | 1.00 | 套 |
| 6 | 办公桌椅 | 1、≥1400*700*750mm，一桌2椅，配优质转椅； 2、基材：采用E0级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板甲醛释放量≤0.020mg/m³ 。 3、封边用材：采用优质不小于1.5mm厚封边条，耐干热（应无龟裂、无鼓泡），甲醛释放量≤0.1mg/L； 4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛＜0.1g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机化合物≤30； 5、钢架部分经过酸洗磷化处理。 | 1.00 | 套 |
| 7 | 挂画 | - 1、成品挂画组合安装； - 2、表面附十字膜； - 3、底板厚度≥22mm； - 4、背面白色保护膜层。 | 1.00 | 套 |
| 8 | 沙盘游戏 | 1、500件沙具1套，标准沙盘1套，实木支架1套，5层陈列柜1套，天然海沙20斤。 | 1.00 | 套 |
| 9 | 书柜 | 1、尺寸≥1200*350*1600mm； 2、基材：采用E0级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，所有板材采用18mm；甲醛释放量≤0.020mg/m³； 2．封边用材：采用优质不低于1.5mm厚封边条，耐干热（应无龟裂、无鼓泡），甲醛释放量≤0.1mg/L； 3．胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛＜0.1g/kg、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机化合物≤30； ★4、所投产品须具有中国绿色产品认证证书，内容至少包含书柜，参选文件中须提供证明材料。 | 1.00 | 套 |
| 10 | 窗帘 | - 根据教室尺寸定制布帘、纱帘、轨道等； - 布帘：涤纶（聚酯纤维）材质，遮光度95%以上； - 纱帘：涤纶（聚酯纤维）材质，抗菌、防尘，遮光度40%-70%。 | 17.48 | ㎡ |
| 11 | 防盗门 | 1、开门洞、墙面修补； 2、定制防盗门，尺寸：1500*2100mm，门框镀锌板厚度≥1.2mm，门扇镀锌板厚度≥0.8mm，门扇成型厚度≥50mm，表面静电喷塑，门芯内填充蜂窝纸。，配套锁具、拉手，表面烤漆工艺。 | 2.00 | 扇 |
| 七 | 其他教室 |  |  |  |
| 1 | 窗帘 | - 根据教室尺寸定制布帘、纱帘、轨道等； - 布帘：涤纶（聚酯纤维）材质，遮光度95%以上； 纱帘：涤纶（聚酯纤维）材质，抗菌、防尘，遮光度40%-70%。 | 160.36 | ㎡ |
| 2 | 背景墙LOGO标志板块 | 1、设计要求：尺寸定制； 2、材质要求： ①金属/亚克力； ②表层材质选用需符合国家或行业相关标准要求； ③版块材质可从以上材质要求中挑选，但不限于以上材质，具体材质运用参数以满足投标效果，自行调整； 3、文字规格： ①中文文字标题高度不小于 6 厘米，单行文字不超过 24 字； ②版块内容文字高度不小于1.5厘米； ③文字内容采用统一规范设计，不得随意变形，改动大小（固定文字内容、辅助文字除外）。 | 5.00 | 套 |
| 备注：以上各版块最终色调需经业主确认后方可制作、安装。 |  |  |  |  |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。