## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目分2次付款，每半年付一次。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起2年，本项目采用2+1模式，成交供应商在本服务期内履约良好，合同到期后经双方同意，且年度预算能保障的前提下，续签下一年合同，价格不变，最多续签1次，总服务期不超过三年。 |

二、服务内容

| 序号 | 服务名称 | 采购参数及需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2028年度第三方量值溯源服务 | 一、服务需求 1.需在规定实验室环境条件下进行检定/校准的计量器具，成交供应商应到采购人处收取即将到期（约提前10工作日）的计量器具，完成检定/校准后送回采购人指定地点。 2.当计量器具不便携带、运输，且安徽省疾病预防控制中心环境条件符合检定/校准要求，成交供应商应派人到采购人的实验区域进行检定/校准。 3.现场检定/校准、仪器送检的计量器具，原则上在7个工作日内出具证书，成交供应商应在约定时间内完成检定/校准服务、出具检定/校准证书原件及复印各一份并及时送达。 4.成交供应商应在计量器具上一次量值溯源的有效期前，完成本次合同内规定的量值溯源工作。如成交供应商由于客观问题不能按时完成检定，在征得采购人同意的前提下，可以由成交供应商委托其他有资质的计量检定机构进行量值溯源，相关费用由成交供应商自行承担。 5、本次需量值溯源的计量器具约416台套±15%(预估)，成交供应商须按照对应的国家计量检定规程、校准规范或经正式发布的技术规范进行检定/校准。其中，检定/校准证书等所使用的计量器具，能够溯源到中华人民共和国国家基准。 二、其他要求 1.量值溯源计划清单详见附表。 2.本项目所有计量器具的具体检定（校准）时间由采购人决定，采购人将于合同签订时以列表清单方式予以告知。 | 项 | 1 |

三、报价要求

安徽省疾病预防控制中心需要进行量值溯源的在用仪器设备共计416台套±15%(预估)，具体见《仪器设备量值溯源计划清单》。供应商在报价中须提供所有仪器设备检定/校准费用的单价及总价，本项目以年度总价作为价格分的评审依据。我中心仪器设备量值溯源计划随着项目的实施会有所调整，具体结算费用以实际发生量为准。报价须包含完成本年度项目的全部费用，采购人不再另行追加费用，供应商自行考虑投标风险。

| 附件：仪器设备量值溯源计划清单 仪器设备量值溯源计划清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 溯源方式 | 溯源周期 | 使用部门 | 校准要求 | 单价（元） |
| 1 | J-0617 | 移液器 | （10～100）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 2 | J-0612 | 移液器 | （0.5～10）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 3 | J-0615 | 移液器 | （0.5～10）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 4 | J-0195 | 移液器 | （100～1000）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 5 | J-0218 | 移液器 | （20～200）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 6 | J-0616 | 移液器 | （10～100）μL | 校准 | 1年 | 艾性所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 7 | J-0999 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度点要求：0、4、8；湿度要求：40.60.80 |  |
| 8 | J-0996 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度点要求：0、4、8；湿度要求：40.60.80 |  |
| 9 | J-0997 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度点要求：0、4、8；湿度要求：40.60.80 |  |
| 10 | J-0998 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度点要求：0、4、8；湿度要求：40.60.80 |  |
| 11 | J-0691 | 酶标仪 | anthos 2010 | 检定 | 1年 | 艾性所 | 检定，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 12 | F-4565 | 微生物恒温培养箱 | BJPX-200 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃， |  |
| 13 | F-4430 | 细菌培养箱 | / | 校准 | 1年 | 艾性所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃， |  |
| 14 | J-1154 | 酶标仪 | MB-580 | 检定 | 1年 | 艾性所 | 检定、示值稳定性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度（L/mg）、通道差异 |  |
| 15 | J-0571 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度（0、4、8）℃，湿度（40、60、80）%RH |  |
| 16 | J-0574 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度（-10、-20、-40）℃，湿度（40、60、80）%RH |  |
| 17 | J-0585 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度（-10、-20、-40）℃，湿度（40、60、80）%RH |  |
| 18 | J-1000 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度（0、4、8）℃，湿度（40、60、80）%RH |  |
| 19 | J-1001 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 艾性所 | 温度（0、-20、-40）℃，湿度（40、60、80）%RH |  |
| 20 | J-0904 | 单道移液器 | 0.1-2.5µL | 校准 | 1年 | 地寄所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 21 | J-0911 | 单道移液器 | 2-20µL | 校准 | 1年 | 地寄所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 22 | J-0908 | 单道移液器 | 20-200µL | 校准 | 1年 | 地寄所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 23 | J-0906 | 单道移液器 | 100-1000µL | 校准 | 1年 | 地寄所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 24 | J-0784 | 酶标仪 | multiskan fc | 校准 | 1年 | 地寄所 | 校准点要求：外观及功能性检查，分析仪灵敏度 |  |
| 25 | J-0967 | 数显温度计 | 175T2 | 校准 | 1年 | 毒理室 | 温度点要求：常温 |  |
| 26 | J-0968 | 数显温湿度计 | 608-H2 | 校准 | 1年 | 毒理室 | 温度点要求：常温 |  |
| 27 | J-0826 | 移液器 | （10～100）μL | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 28 | J-0828 | 移液器 | （2～20）μL | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 29 | J-0827 | 移液器 | （20～200）μL | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 30 | J-0936 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 31 | / | 移液器 | （1～10）mL | 检定/校准 |  | 毒理室 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 32 | F-4189 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR85DA | 检定 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求：121℃；115℃ |  |
| 33 | F-4428 | 高压灭菌器 | GR60DP | 检定 | 1年 | 毒理科 | 校准点要求：121℃；115℃ |  |
| 34 | F-4173 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-650SD | 检定 | 1年 | 毒理室 | 校准点要求121℃；115℃ |  |
| 35 | F-4719 | 全自动生化培养箱 | SHP-250 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37，56℃， |  |
| 36 | J-1084 | 智能电子秤 | WN-Q20S | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 37 | J-1084-1 | 电子桌秤 |  | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 38 | J-1085 | 智能电子秤 | WN-Q20S | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 39 | J-1085-1 | 电子桌秤 |  | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 40 | J-0932 | 多功能酶标仪 | SpectraMax M2e | 检定 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 41 | J-0590 | 电子天平 | SL2001N | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 42 | J-0591 | 电子天平 | SL2001N | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 43 | J-0012 | 电子天平 | MP15K | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 44 | J-0018 | 电子天平 | PB303-N | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 45 | J-0886 | 电子天平 | AUX220 | 检定/校准 | 1年 | 毒理室 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 46 | F-2809 | CO<sub>2</sub>培养箱 | thermo381 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 47 | 毒理1817 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 温度：10、20、30℃；湿度：40，60,80%RH |  |
| 48 | 毒理1812 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 温度：10、20、30℃；湿度：40，60,80%RH |  |
| 49 | 毒理1776 | 温湿度计记录仪 | GSP-6 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 温度：10、20、30℃；湿度：40，60,80%RH |  |
| 50 | J-0492 | 婴儿秤 | RTZ-10A-RT | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 51 | F-4575 | 细胞三气培养箱 | Heracell VIOS | 校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 52 | F-4613 | 二氧化碳培养箱 | thermo371 | 校准 | 1年 | 毒理科 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 53 | J-0829 | 移液器 | （0.1～3）μL | 检定/校准 | 1年 | 毒理科 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 54 | J-0067 | 温湿度计 | TES 1360 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 湿度：10、40、70、95RH% 温度：-20、0、20、40、60℃ |  |
| 55 | J-0071 | 温湿度计 | TES 1360 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 湿度：10、40、70、95RH% 温度：-20、0、20、40、60℃ |  |
| 56 | J-0818 | 便携式红外线气体分析仪 | TSI7575 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | CO:0、1、10、50、100ppm; CO2:200、1000、2000、3000ppm |  |
| 57 | J-0819 | 便携式红外线气体分析仪 | TSI7545 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | CO:0、1、10、50、100ppm; CO2:200、1000、2000、3000ppm |  |
| 58 | J-0920 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 59 | J-0921 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 60 | J-0922 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 61 | J-0923 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 62 | J-0924 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 63 | J-0925 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 64 | J-0926 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 65 | J-0927 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.05、0.1、0.5、1、1.5 L/min |  |
| 66 | J-1013 | 便携式甲醛分析仪 | 4160-19.99m | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、0.05、0.1、0.5、1 ppm |  |
| 67 | J-1143 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 68 | J-1144 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 69 | J-1145 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 70 | J-1146 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 71 | J-1147 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 72 | J-1148 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 73 | J-1149 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 74 | J-1150 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 75 | J-1151 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 76 | J-1152 | 大气采样器 | GilAir-plus | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、0.5、1、5 L/min |  |
| 77 | J-1155 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.1、1、5、10、20 |  |
| 78 | J-1156 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.1、1、5、10、20 |  |
| 79 | J-1158 | PH计 | HQ1110 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、5、7、9、12 |  |
| 80 | J-1159 | PH计 | HQ1110 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、5、7、9、12 |  |
| 81 | J-1164 | 余氯测试仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、1、5、8mg/L |  |
| 82 | J-1165 | 余氯测试仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.02、0.1、1、5、8mg/L |  |
| 83 | J-1167 | 二氧化氯测试仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.04、0.1、1、5mg/L |  |
| 84 | J-1168 | 二氧化氯测试仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.04、0.1、1、5mg/L |  |
| 85 | J-1170 | 氨氮水质分析仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.01、0.1、0.5、0.8mg/L |  |
| 86 | J-1171 | 氨氮水质分析仪 | DR300 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0.01、0.1、0.5、0.8mg/L |  |
| 87 | J-1176 | 双气路大气采样器 | FCC-1000H | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 100、400、500、1000、3000ml/min |  |
| 88 | J-1177 | 双气路大气采样器 | FCC-1000H | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 100、400、500、1000、3000ml/min |  |
| 89 | J-1204 | 不分光红外线CO分析仪 | 北京宝云HX-1500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、1、10、50ppm |  |
| 90 | J-1205 | 不分光红外线CO2分析仪 | 北京宝云HX-1200 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 200、1000、2000、3000ppm |  |
| 91 | J-1217 | 便携式空气臭氧检测仪 | Model 205 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、0.1、0.5、1、10、50、100ppm |  |
| 92 | J-1218 | 辐射热计 | HB407-R-09 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 100,500,1000,2000,5000W/m2 |  |
| 93 | J-1206 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 94 | J-1207 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 95 | J-1208 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 96 | J-1209 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 97 | J-1210 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 98 | J-1211 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 99 | J-1212 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 100 | J-1213 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 101 | J-1214 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 102 | J-1215 | 双路防爆粉尘采样器 | FCC-30 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 3、10、20、30L/min |  |
| 103 | J-1219 | 氡气测量仪 | DF2000 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 10、50、100Bq/m3 |  |
| 104 | J-1254 | 便携式颗粒物监测仪 | PC-3500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | pm2.5:10、50、100、200、300 μg/m3; PM10:50、100、200、300、500μg/m3; |  |
| 105 | J-1255 | 便携式颗粒物监测仪 | PC-3500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | pm2.5:10、50、100、200、300 μg/m3; PM10:50、100、200、300、500μg/m3; |  |
| 106 | J-1256 | 便携式颗粒物监测仪 | PC-3500 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | pm2.5:10、50、100、200、300 μg/m3; PM10:50、100、200、300、500μg/m3; |  |
| 107 | J-1257 | 六级撞击式空气微生物采样器 | ZR-2002 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 28.3L/min |  |
| 108 | J-1258 | 六级撞击式空气微生物采样器 | ZR-2002 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 28.3L/min |  |
| 109 | J-1259 | 六级撞击式空气微生物采样器 | ZR-2002 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 28.3L/min |  |
| 110 | J-1260 | 湿球黑球温度（WBGT）指数仪 | JT2013-3 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：0、40、50、120℃ 湿度：0、20、40、80、100RH% |  |
| 111 | J-1261 | 湿球黑球温度（WBGT）指数仪 | JT2013-3 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：0、40、50、120℃ 湿度：0、20、40、80、100RH% |  |
| 112 | J-1262 | 湿球黑球温度（WBGT）指数仪 | JT2013-3 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：0、40、50、120℃ 湿度：0、20、40、80、100RH% |  |
| 113 | J-1263 | 风速仪 | TES1341N | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、0.5、1、5、10、30m/s |  |
| 114 | J-1264 | 风速仪 | TES1341N | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、0.5、1、5、10、30m/s |  |
| 115 | J-1265 | 风速仪 | TES1341N | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 0、0.5、1、5、10、30m/s |  |
| 116 | J-1266 | 照度计 | TES1339R | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 50、100、500、1000lx |  |
| 117 | J-1267 | 照度计 | TES1339R | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 50、100、500、1000lx |  |
| 118 | J-1268 | 照度计 | TES1339R | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 50、100、500、1000lx |  |
| 119 | J-1269 | 温湿度计 | TES1160 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：-40、-20、0、20、40、100℃； 湿度：0、20、40、60、80、100%RH |  |
| 120 | J-1270 | 温湿度计 | TES1160 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：-40、-20、0、20、40、100℃； 湿度：0、20、40、60、80、100%RH |  |
| 121 | J-1271 | 温湿度计 | TES1160 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 温度：-40、-20、0、20、40、100℃； 湿度：0、20、40、60、80、100%RH |  |
| 122 | J-0928 | 积分声级计 | SV971 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 10、50、100、120 |  |
| 123 | J-0929 | 标准声源 | SV33 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 校准点：114dB |  |
| 124 | J-1174-1 | 积分声级计 | 恒升电子 HS5671 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 10,、50、100、120 |  |
| 125 | J-1174-2 | 标准声源 | 恒升电子 HS6021 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | ：94、114dB |  |
| 126 | J-0069 | 空盒气压表 | DYM3 | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | 800、900、950、1000、1050、1100hpa |  |
| 127 | J-1173 | 紫外辐照计 | BV-B | 校准 | 1年 | 环境与健康所 | UV-254探头，校准点：50、100、150、300W/cm2 |  |
| 128 | LHJYSWD001 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 129 | LHJYSWD002 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 130 | LHJYSWD003 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 131 | LHJYSWD004 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 132 | LHJYSWD005 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 133 | LHJYSWD006 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 134 | LHJYSWD007 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 135 | LHJYSWD008 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 136 | LHJYSWD009 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 137 | LHJYSWD0010 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 138 | J-0962 | 移液器 | （0.5～10）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 139 | J-0963 | 移液器 | （10～100）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 140 | J-0964 | 移液器 | （20～200）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 141 | J-0965 | 移液器 | （30～300）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 142 | J-0966 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 143 | J-0855 | 移液器 | （0.5～10）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 144 | J-0856 | 移液器 | （2～20）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 145 | J-0857 | 移液器 | （10～100）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 146 | J-0858 | 移液器 | （20～200）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 147 | J-0859 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 148 | J-1086 | 原子荧光分析仪 | BSA-100C | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，测量值 |  |
| 149 | J-0788 | 全自动测汞仪 | DMA-80 | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，Hg元素测量 |  |
| 150 | J-1002 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，Hg元素测量 |  |
| 151 | J-1003 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，波长示值误差，波长重复性，透射比示值误差，透射比重复性，杂散光，噪声 |  |
| 152 | J-0772 | 可见分光光度计 | 723 | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，波长示值误差，波长重复性，透射比示值误差，透射比重复性，杂散光，噪声 |  |
| 153 | J-0672 | 可见分光光度计 | 722S | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，波长示值误差，波长重复性，透射比示值误差，透射比重复性，杂散光，噪声 |  |
| 154 | J-0540 | 数字熔点仪 | WRS-1B | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，示值误差，测量重复性 |  |
| 155 | J-0493 | 旋光仪 | WZZ-2A | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，仪器示值误差，仪器示值重复性 |  |
| 156 | J-0471/J-0628 | 超高效液相色谱-质谱仪 | ACQUITY UPLC/waters Xevo TQ MS | 校准 | 2年 | 理化所 | 校准检测器：串联四级杆质谱仪 |  |
| 157 | J-0406 | 阿贝折射仪 | WYA | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，光学系统检查，阿米西棱镜引起的折射率变动量，折射率测量示值误差和重复性 |  |
| 158 | LH240 | 无塞滴定管 | 50mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 159 | LH241 | 无塞滴定管 | 50mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 160 | LH238 | 无塞滴定管 | 25mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 161 | LH239 | 无塞滴定管 | 25mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 162 | LH237 | 无塞滴定管 | 10mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 163 | J-0541 | 数字式粘度计 | NDJ-5S | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，示值误差，重复性，再现性 |  |
| 164 | J-0969 | 液相色谱-四级杆串联高分辨质谱仪 | Q Exactive | 校准 | 2年 | 理化所 | 校准检测器：四级杆串联高分辨质谱 |  |
| 165 | J-0870 | 全自动氨基酸分析仪 | S-433D | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 166 | J-0786 | 全自动凯氏定氮仪 | udk15p | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，示值误差，测量重复性 |  |
| 167 | J-0674 | 浊度仪 | TSZ-400A | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 168 | J-0700 | 荧光分光光度计 | LS-45 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准外观及功能性检查，测量值 |  |
| 169 | J-0815 | pH/电导多功能测量仪 | STAR A | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 检定，pH模块和电导率模块 |  |
| 170 | F-2225 | 智能崩解仪 | ZB-1D | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，温度示值误差，吊篮升降频率 |  |
| 171 | F-1673 | 真空干燥箱 | DZF-6030A | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：35℃，40℃，60℃，139℃。 |  |
| 172 | F-4260 | 马弗炉 | STM-18-12E | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：550℃和900℃。 |  |
| 173 | F-2430 | 高效节能快速升温马弗炉 | 2200型 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：550℃和900℃ |  |
| 174 | F-4254 | 恒温磁力搅拌水浴槽 | EMS-20 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：37℃、53℃和80℃ |  |
| 175 | F-4255 | 恒温磁力搅拌水浴槽 | EMS-20 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：37℃、53℃和80℃ |  |
| 176 | F-4256 | 电热恒温水浴锅 | HH-21-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：53℃和80℃ |  |
| 177 | F-4257 | 电热恒温水浴锅 | HH-11-4 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：53℃和80℃ |  |
| 178 | F-4258 | 电热恒温水浴锅 | HH-11-4 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：53℃和80℃ |  |
| 179 | F-2679 | 真菌培养箱 | KCL-2000W | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：37℃和54℃。湿度：80%。 |  |
| 180 | J-0334 | 电子天平 | BT124S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 181 | J-0946 | 电子天平 | XPE204 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 182 | J-0945 | 电子天平 | MS304TS | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 183 | J-0309 | 电子天平 | BS210S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 184 | F-4088 | 强制对流烘箱 | FD115 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：103℃和200℃ |  |
| 185 | J-0333 | 电子天平 | BT25S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 186 | J-0635 | 电子天平 | XS105DU | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 187 | J-0896 | 点型气体探测器 | ARD300 | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，报警功能检查，示值误差校准，响应时间校准，重复性校准 |  |
| 188 | J-0785 | 液相色谱/原子荧光光谱仪 | LC-AFS9700 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，稳定性，As元素测量 |  |
| 189 | J-0335 | 电子天平 | BS323S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 190 | J-0693 | 电子天平 | XS204 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 191 | J-0630 | 电子天平 | XS204 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 192 | J-0692 | 电子天平 | PB403-S/FACT | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 校准，外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 193 | J-0673 | pH/电导率/离子综合测试仪 | S40 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，仪器示值误差，仪器示值重复性 |  |
| 194 | J-1087 | 流动注射自动分析仪 | BDFIA-8000 | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 195 | J-0789 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS） | TripleQuad 5500 | 校准 | 2年 | 理化所 | 外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 196 | J-0776 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION 300D | 校准 | 2年 | 理化所 | 外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 197 | J-1075 | 数字显示瓶口滴定仪 | 50mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，测量值 |  |
| 198 | J-0798 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，测量值 |  |
| 199 | J-0797 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，测量值 |  |
| 200 | J-0796 | 移液器 | （0.5～5）mL | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，测量值 |  |
| 201 | LH301 | 容量瓶 | 5 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 202 | LH302 | 容量瓶 | 5 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 203 | LH303 | 容量瓶 | 10 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 204 | LH304 | 容量瓶 | 10 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 205 | LH305 | 容量瓶 | 25 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 206 | LH306 | 容量瓶 | 25 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 207 | LH307 | 容量瓶 | 50 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 208 | LH308 | 容量瓶 | 50 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 209 | LH309 | 容量瓶 | 100 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 210 | LH310 | 容量瓶 | 100 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 211 | LH311 | 容量瓶 | 250 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 212 | LH312 | 容量瓶 | 250 mL | 检定/校准 | 3年 | 理化所 | 容量 |  |
| 213 | J-0897 | 可燃气体报警器 | JCJ280EXP | 校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，报警功能检查，示值误差校准，响应时间校准，重复性校准 |  |
| 214 | DJKWSJ01 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 215 | DJKWSJ02 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 216 | DJKWSJ03 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 217 | DJKWSJ04 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度点要求：-20℃，0℃，10℃，25℃ |  |
| 218 | J-0885 | 紫外-可见分光光度计 | SP-756P | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 380nm,400nm,420nm.波长示值误差、透射比示值误差、透射比示值重复性等 |  |
| 219 | J-0773 | 可见分光光度计 | SP-723 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 380nm,400nm,420nm.波长示值误差、透射比示值误差、透射比示值重复性等 |  |
| 220 | J-0845 | 可见分光光度计 | 723PC | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 380nm,400nm,420nm波长示值误差、透射比示值误差、透射比示值重复性等 |  |
| 221 | J-0418 | 电子天平 | BS2202S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 偏载误差、重复性误差、示值误差等 |  |
| 222 | J-0739 | 离子计 | PXSJ-216 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | mV示值误差、仪器示值误差、仪器重复性等 |  |
| 223 | J-0740 | 电子天平 | XS204 | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 偏载误差、重复性误差、示值误差等 |  |
| 224 | J-0349 | 电子天平 | PL202-S | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 偏载误差、重复性误差、示值误差等 |  |
| 225 | J-0884 | 多参数测试仪 | S220 | 校准 | 1年 | 理化所 | mV示值误差、仪器示值误差、仪器重复性等 |  |
| 226 | J-0947 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7800 | 校准 | 2年 | 理化所 | 背景噪声、检出限、灵敏度 |  |
| 227 | F-4568 | 通用型烘箱 | FED260 | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：105℃和200℃ |  |
| 228 | J-1195 | 超高效离子分析系统 | ICS-6000 | 校准 | 2年 | 理化所 | 外观及功能性检查，稳定性，校准结果，不确定度 |  |
| 229 | J-1188 | 全自动在线固相萃取-液相色谱串联四极杆质谱检测系统 | OA On-line SPE UPLC/XEVO TQ-S System | 校准 | 2年 | 理化所 | 校准检测器：串联四级杆质谱仪 |  |
| 230 | J-1189 | 全自动电位滴定仪 | T5 | 校准 | 1年 | 理化所 | 电计示值误差/%FS、电计示值重复性/%、电计输入阻抗/Ω、电计输入电流/A |  |
| 231 | J-1190 | 全自动高锰酸盐分析系统 | 202W | 校准 | 1年 | 理化所 | 温度 |  |
| 232 | J-1191 | 便携式水质多参数分析仪 | DR6000 | 校准 | 1年 | 理化所 | 紫外可见分光光度计 |  |
| 233 | J-1193 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱检测系统 | XEVO TQ-XS | 校准 | 2年 | 理化所 | 校准检测器：串联四级杆质谱仪 |  |
| 234 | J-1194 | 连续流动分析系统 | SAN++ | 校准 | 1年 | 理化所 | 测量线性、检出限、测量重复性、测量成分 |  |
| 235 | J-1201 | 液相色谱-电感耦合等离子体三重四极杆质谱检测系统 | 8900 | 校准 | 2年 | 理化所 | 校准检测器：串联四级杆质谱仪 |  |
| 236 | J-1202 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | ZEEnit 700Q | 检定/校准 | 2年 | 理化所 | 外观及功能性检查，稳定性，校准结果，不确定度 |  |
| 237 | LH-904 | 鼓风干燥箱 | Memmert | 校准 | 1年 | 理化所 | 校准，校准温度点：105℃和200℃ |  |
| 238 | J-0471 | 超高效液相色谱 | ACQUITY UPLC | 检定/校准 | 1年 | 理化所 | 外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 239 | J-0993 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 免规所 | 温度点要求：-20、4、37、56度 |  |
| 240 | J-0994 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 免规所 | 温度点要求：-20、4、37、56度 |  |
| 241 | J-0992 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 免规所 | 温度点要求：-20、4、37、56度 |  |
| 242 | J-0995 | 温湿度记录仪（温度） | GSP-6 | 校准 | 1年 | 免规所 | 温度点要求：-20、4、37、56度 |  |
| 243 | J-0888 | 移液器 | （0.1～2.5）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 244 | J-0891 | 移液器 | （10～100）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 245 | J-0892 | 移液器 | （100～1000）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 246 | J-0890 | 移液器 | （2～20）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 247 | J-0312 | 移液器 | （20～200）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 248 | J-0865 | 八通道移液器 | （30～300）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 8道，校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 249 | J-0864 | 12道移液器 | （30～300）μL | 检定 | 1年 | 免规所 | 12道，校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 250 | J-1011 | 紫外分光光度计 | Eppendord | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 251 | J-0771 | 酶标仪 | iMarkTM | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 252 | J-1012 | 酶标仪 | Multiskan Fc | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准，外观及功能性检查，校准结果，不确定度 |  |
| 253 | F-2812 | 二氧化碳培养箱 | Thermo381 | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准 36度 |  |
| 254 | F-3878 | 二氧化碳培养箱 | W200IR | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准 36度 |  |
| 255 | F-4113 | 二氧化碳培养箱 | thermo4100 | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准 36.5度 |  |
| 256 | F-4114 | 二氧化碳培养箱 | thermo4100 | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准 36.5度 |  |
| 257 | F-4580 | 二氧化碳培养箱 | thermo4100 | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准 36.5度 |  |
| 258 | F-4115 | 干式恒温器（金属浴） | thermomixerF1.5 | 校准 | 1年 | 免规所 | 校准点要求：37、42、56、95度 |  |
| 259 | F-3580 | 电热恒温水浴箱 | DK-8AB | 校准 | 1年 | 免规所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37，56℃， |  |
| 260 | F-3581 | 电热恒温水浴箱 | DK-8AB | 校准 | 1年 | 免规所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37，56℃， |  |
| 261 | F-4691 | 电热恒温水浴箱 | TSCIR35 | 校准 | 1年 | 免规所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37，56℃， |  |
| 262 | J-0095 | 电子天平 | EB-3300HW | 检定 | 1年 | 免规所 | 偏载误差、重复性误差、示值误差等 |  |
| 263 | F-4364 | 全自动型生化培养箱 | HPX-III-300 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 264 | F-2813 | CO2培养箱 | thermo381 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 265 | F-2524 | 全自动恒温培养箱 | ZDP-A2120 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 266 | F-2290 | 恒温培养箱 | ZDP-A2120 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：26℃、28℃、30℃、36℃、42℃、44.5℃ |  |
| 267 | J-0783 | 酶标仪 | iMark | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 |  |
| 268 | F-4170 | CO2培养箱 | Forma 4111 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 269 | F-4356 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 检定 | 1年 | 微检所 | 校准点要求：121℃ |  |
| 270 | F-4355 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 检定 | 1年 | 微检所 | 校准点要求：121℃ |  |
| 271 | F-4514 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | 检定 | 1年 | 微检所 | 校准点要求：121℃ |  |
| 272 | F-4513 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | 检定 | 1年 | 微检所 | 校准点要求：121℃ |  |
| 273 | J-0631 | 电子天平 | PB403-S/FACT | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 274 | J-0233 | 电子天平 | MD-100-1 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 275 | J-0364 | 电子天平 |  | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 276 | F-4229 | 双层CO2培养箱 | YRC202 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 277 | F-2288 | 恒温培养箱 | ZDP-A2120 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37、44℃ |  |
| 278 | F-2289 | 恒温培养箱 | ZDP-A2120 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：26℃、28℃、30℃、36℃、42℃、44.5℃ |  |
| 279 | F-2685 | 恒温恒湿箱 | EYELA KCL-2000 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 |  |
| 280 | F-3399 | CO2培养箱 | Thermo3543 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 281 | F-4593 | 生化培养箱 | SPX-150B-ZII | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37、45℃、56℃ |  |
| 282 | F-4594 | 生化培养箱 | SPX-150B-ZII | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37、45℃、56℃ |  |
| 283 | F-4595 | 生化培养箱 | SPX-150B-ZII | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37、45℃、56℃ |  |
| 284 | F-4596 | 生化培养箱 | SPX-150B-ZII | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37、45℃、56℃ |  |
| 285 | F-4590-1 | 二氧化碳培养箱 | Hair | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 286 | F-4590-2 | 二氧化碳培养箱 | Hair | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 287 | F-4590-3 | 二氧化碳培养箱 | Hair | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 288 | F-4598 | 酶联免疫检测系统 | MB580 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准 |  |
| 289 | F-4597 | 小型CO2培养摇床 | YRC201 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 290 | F-4725 | 恒温振荡培养箱 | HNY-2102C | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：16℃、37℃ |  |
| 291 | F-4584 | 恒温水浴锅 | HCP-80 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃、56℃、65℃ |  |
| 292 | F-4590-4 | 恒温水浴锅 | HWS-24 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃、56℃、66℃ |  |
| 293 | F-2685 | 恒温恒湿箱 | EYELA KCL-2000 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，湿度:40-60%，温度校准：37、56℃ |  |
| 294 | F-4363 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：16℃、37℃ |  |
| 295 | F-2814 | Steri-cycle CO2 Incubator | 381 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃ |  |
| 296 | F-4777 | 生化培养箱 | SHP-160E | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：26℃、28℃、30℃、36℃、42℃、44.5℃ |  |
| 297 | F-4780 | 霉菌培养箱 | MHP-250S | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，湿度:40-60%，温度校准：37、56℃ |  |
| 298 | F-2900 | 电热水浴锅 | DK-80 | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：37℃、56℃、66℃ |  |
| 299 | F-4647 | 全自动微生物计数器 | Read Bio-mini | 校准 | 1年 | 微检所 | 按相应国标校准，外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：30℃、37℃、56℃ |  |
| 300 | J-0340 | 尘埃粒子计数器 | LASAIR310B | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 301 | J-0790 | 尘埃粒子计数器 | SOLAIR3100 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 302 | J-0878 | 手持式尘埃粒子计数器 | 9306 V2 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 303 | J-0836 | 风量罩 | 6710 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 标准风量值 |  |
| 304 | J-0957 | 精密型温湿度计 | testo 625 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度点要求：10、20、30；湿度要求：40、60、80 |  |
| 305 | J-0637 | 温湿度计 | WSB-B1 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度点要求：10、20、30；湿度要求：40、60、80 |  |
| 306 | J-0918 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 校准 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书,范围20-150dB |  |
| 307 | J-0877 | 照度计 | TES 1332A | 校准 | 1年 | 消媒所 | 50-2000Iux |  |
| 308 | J-0833 | 压差计 | DP2000 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 压力量程：-50-+100Pa示值误差 |  |
| 309 | J-0919 | 数字温湿度计 | testo 625 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度点要求：10、20、30；湿度要求：40、60、80 |  |
| 310 | J-0834 | 多功能声级计 | AWA5680 | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书,范围20-150dB |  |
| 311 | J-0889 | 无线压力蒸汽灭菌验证仪 | EBIIF 200 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 探头6+1：外观及功能性检查，温度校准0-200℃范围内重点：0，121，134℃，压力校准：10,100，200,300kpa |  |
| 312 | J-0835 | 照度计 | TES 1332A | 校准 | 1年 | 消媒所 | 100-2000lx范围的示值误差 |  |
| 313 | J-0198 | 差压计 | MP100 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 压力量程：-50-+100Pa示值误差 |  |
| 314 | J-0830 | pH/电导率多功能测量仪 | SevenMulti | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，仪器示值误差，仪器示值重复性。 |  |
| 315 | J-0873 | 差压计 | MP100 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 压力量程：-50-+100Pa示值误差 |  |
| 316 | J-1310 | 电子天平（赛多利斯）1/10万 | SQP-3144411052 | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书 |  |
| 317 | J-0634 | 电子天平（1/万） | XS204 | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书 |  |
| 318 | J-0390 | 电子天平 | YP1201 | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书 |  |
| 319 | F-3725 | 智能恒温恒湿培养箱 | LHP-160 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：54±2℃ |  |
| 320 | F-3724 | 智能恒温恒湿培养箱 | LHP-160 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：35-54℃ |  |
| 321 | F-3723 | 智能恒温恒湿培养箱 | LHP-160 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：35-54℃ |  |
| 322 | F-3722 | 智能恒温恒湿培养箱 | LHP-160 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：35-54℃ |  |
| 323 | F-2378 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9076A | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：270℃ |  |
| 324 | F-1667 | 霉菌培养箱 | MJX-250B-Z | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，布点示意图，温度校准：25±2℃ |  |
| 325 | XM-001-B2986 | 具塞滴定管 | 10mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 326 | XM-001-B2987 | 具塞滴定管 | 25mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 327 | XM-002-B2988 | 具塞滴定管 | 50mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 328 | XM-003-B3024 | 单标线吸量管 | 5mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 329 | XM-004-B2990 | 单标线吸量管 | 10mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 330 | XM-005-B2991 | 单标线吸量管 | 50mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 331 | XM-006-B2992 | 分度吸量管 | 1mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 332 | XM-007-B2993 | 分度吸量管 | 5mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 333 | XM-008-B2994 | 分度吸量管 | 10mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 334 | XM-009-B2995 | 分度吸量管 | 15mL | 检定 | 3年 | 消媒所 | 符合A级要求 |  |
| 335 | J-1031 | 便携式臭氧分析仪 |  | 校准 | 1年 | 消媒所 |  |  |
| 336 | J-1083 | 无线压力蒸汽灭菌验证仪 | EBIIF 200 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 探头4+1：外观及功能性检查，温度校准0-200℃范围内重点：0，121，134℃，压力校准：10,100，200,300kpa |  |
| 337 | J-1178 | 无线压力温度验证系统 | EBI 12T | 校准 | 1年 | 消媒所 | 探头6+1：外观及功能性检查，温度校准0-200℃范围内重点：0，121，134℃，压力校准：10,100，200,300kpa |  |
| 338 | J-1179 | 尘埃粒子计数器 | A130 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 339 | J-1181 | 尘埃粒子计数器 | 3889 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 340 | J-1182 | 尘埃粒子计数器 | 3889 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观及功能性检查，自净时间，流量误差，计时误差，重复性，粒子浓度示值误差 |  |
| 341 | J-1183 | 高效过滤器检漏仪 | 3990-03+3990 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 采样流量误差，流量重复性，流量稳定性，仪器示值误差，质量浓度重复 |  |
| 342 | J-1184 | 高效过滤器检漏仪 | 3990-03+3990 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 采样流量误差，流量重复性，流量稳定性，仪器示值误差，质量浓度重复 |  |
| 343 | J-1185 | 高效过滤器检漏仪 | 3990-03+3990 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 采样流量误差，流量重复性，流量稳定性，仪器示值误差，质量浓度重复 |  |
| 344 | F-4124 | 六级筛孔空气撞击式空气微生物采样器 | ZYK-6 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 校准流量 28.3L/min |  |
| 345 | F-4122 | 六级筛孔空气撞击式空气微生物采样器 | ZYK-6 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 校准流量 28.3L/min |  |
| 346 | J-1224 | 紫外辐射照度计 | 北师大 | 检定 | 1年 | 消媒所 | 检测2个波长λ=254，λ=297，提供检定证书 |  |
| 347 | J-1308 | 紫外辐射照度计USR-200 | 远方信息 | 检定 | 2年 | 消媒所 |  |  |
| 348 | J-1221 | 撞击式空气微生物采样器QT30+4046流量计2119013 |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 校准范围0-200 L/min |  |
| 349 | J-1222 | 撞击式空气微生物采样器QT30+4046流量计2150001 |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 校准范围0-200 L/min |  |
| 350 | J-1223 | 撞击式空气微生物采样器QT30+4046流量计2115016 |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 校准范围0-200 L/min |  |
| 351 | J-1243 | 风速仪testo425-(03684913) |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观，0-20m/s范围的示值误差。 |  |
| 352 | J-1244 | 风速仪testo425-(03675218) |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观，0-20m/s范围的示值误差。 |  |
| 353 | J-1245 | 风速仪testo425-(03684859) |  | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观，0-20m/s范围的示值误差。 |  |
| 354 | J-1249 | 声级计AWA5661（378332）-声校准器AWA6021A（1019927） |  | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书,范围20-150dB |  |
| 355 | J-1250 | 声级计AWA5661（378356）-声校准器AWA6021A（1019931） |  | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书,范围20-150dB |  |
| 356 | J-1251 | 声级计AWA5661（378358）-声校准器AWA6021A（1019935） |  | 检定 | 1年 | 消媒所 | 提供检定证书,范围20-150dB |  |
| 357 | J-1295 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（2-8）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 358 | J-1296 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（2-8）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 359 | J-1297 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（20-30）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 360 | J-1298 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（35-40）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 361 | J-1299 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（35-40）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 362 | J-1300 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（35-40）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 363 | J-1301 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（50-60）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 364 | J-1302 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（15-40）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 365 | J-1303 | 温湿度记录仪 | GSP-6G | 校准 | 1年 | 消媒所 | 温度（2-8）℃，湿度（30-70）%RH |  |
| 366 | J-1305 | 风速仪 | 6036-0C | 校准 | 1年 | 消媒所 | 外观，0-20m/s范围的示值误差。 |  |
| 367 | J-1306 | 数字压差计 | 6850 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 负500帕斯卡-500帕 |  |
| 368 | J-1307 | 数字压差计 | 6851 | 校准 | 1年 | 消媒所 | 负500帕斯卡-500帕 |  |
| 369 | J-0852 | 温度计 | 174T | 校准 | 1年 | 质管科 | 温度点要求：常温 |  |
| 370 | J-0853 | 温度计 | 174T | 校准 | 1年 | 质管科 | 温度点要求：常温 |  |
| 371 | XFS-0006 | 移液器 | （10～100）μL | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 372 | XFS-0007 | 移液器 | （20～200）μL | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 373 | XFS-0008 | 移液器 | （100～1000）μL | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 374 | XFS-0005 | 微量移液器 | （0.5～10）μL | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 375 | XFS-0001 | 人工气候培养箱 | BIC-300 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 温度：20℃、湿度：80%RH |  |
| 376 | XFS-0002 | 数显恒温水浴锅 | DK-80 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 温度：（37、70）℃ |  |
| 377 | XFS-0003 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3750 | 检定 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 温度：121℃ |  |
| 378 | XFS-0004 | 高温干燥箱 | FD115 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 温度：45℃ |  |
| 379 | XFS-0013 | 定时微量振荡器（定时器） | MM-3 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 时间 |  |
| 380 | XFS-0014 | 酶标仪 | SpectraMax M2 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 381 | XFS-0009 | 测微尺 | C3 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 382 | XFS-0010 | 测微尺 | C4 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 383 | XFS-0011 | 网筛 | 60目 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 384 | XFS-0012 | 网筛 | 60目 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 385 | XFS-0015 | 尼龙绢 | 260目 | 校准 | 1年 | 血吸虫病预防控制所 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 386 | YYB-0001 | 移液器 | 500μL | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 387 | YYB-0002 | 移液器 | 100μL | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 388 | YYB-0003 | 移液器 | （25～250）μL | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 389 | YYB-0004 | 移液器 | （5～50）μL | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 390 | YYB-0006 | 血压计 | 台式 | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 391 | YYB-0005 | 干热式电恒温培养箱 | YDHP-KP | 校准 | 1年 | 预防医学服务部 | 校准点要求：外观及功能性检查，测量值 |  |
| 392 | J-1198 | 电子体重秤 | TCS-200-RT | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 393 | J-0960 | 声级计 | 爱华AWA5636 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观检查，指示声级调整，频率计权，级线性 |  |
| 394 | J-1200 | 电子血压计 | 欧姆龙HBP-1320 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观检查，静态压力测量范围，静态压力示值误差，血压示值重复性，自动放气阀放气速率，气压系统气密性 |  |
| 395 | J-1252 | 光谱闪烁照度计 | SFIM-400 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，检定照度、色温、显色指数、眩光的偏载误差，重复性，示值误差。 |  |
| 396 | J-1253 | 光谱闪烁照度计 | OHSP-350LFA | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，检定照度、色温、显色指数、眩光的偏载误差，重复性，示值误差。 |  |
| 397 | F-4637 | 眼科光学生物测量仪 | IOLMaster 500 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 398 | F-4680 | 电脑验光仪 | KR-800 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 399 | F-4713 | 电脑验光仪 | KR-800 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 400 | F-4714 | 全自动电脑焦度计 | CL-200touch | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 401 | F-4734 | 数码裂隙灯显微镜 | OVS-V | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 402 | F-4745 | 非接触式眼压计 | Huvitz CNT-1 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 403 | J-1275 | 钢卷尺 | 科麦斯 XM系列 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 404 | J-1276 | 钢卷尺 | 科麦斯 XM系列 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 405 | J-1318 | 智能照度计 | 远方Z-10 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差。50、100、500、1000lx |  |
| 406 | J-1319 | 智能照度计 | 远方Z-11 | 检定 | 2年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差。50、100、500、1000lx |  |
| 407 | J-1279 | 照明炫光测量系统 | LGM 300 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 408 | J-1280 | 多功能声级计 | 5662-A | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 409 | J-1281 | 数显温湿度计 | TESTO625 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差。温度：0、10、20、30、40℃； 湿度：20、40、60、80、100%RH |  |
| 410 | J-1294 | 声校准器 | AWA6021AK | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 411 | ET001 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 温度（30、40）℃，湿度（30、50、70）%RH |  |
| 412 | ET-005 | 手持激光测距仪 | 博世 GLM50-23G | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 413 | ET-006 | 手持激光测距仪 | 博世 GLM50-23G | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 414 | ET-007 | 身高坐高计 | 南通悦健SZG型 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 415 | ET-008 | 标准对数视力表灯箱 | 爱惟视2.5米/5米型 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 亮度、外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 416 | ET-009 | 标准对数视力表灯箱 | 爱惟视2.5米/5米型 | 检定 | 1年 | 儿童青少年健康所 | 亮度、外观及功能性检查，偏载误差，重复性，示值误差 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |