## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

第1包：4季度常规测序服务1

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款. |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学有参转录组学 | 株 | 30 | 1、实验室需搭载高通量测序技术平台，如Illumina NovaSeq或DNBseqT7等测序平台。 2、具备处理背景复杂的原始标本的能力，能够接收和处理的样本类型包括粪便、病毒保存液、细胞培养液、水样、底泥、动物等类型样本，且可针对不同基质样本提供专属前处理方案。 3、检测周期：参选人在收到采购方确认启动信息后3个工作日内安排人员进行上门取样本，收到样本后15个自然日提供样本质检报告，25个自然日完成建库测序，40个自然日内完成分析工作，且在满足检测质量标准前提下，周期越短越优。 4、样本制备：能够提取样本的核酸，通过凝胶电泳检测核酸完整性，并提供质检报告。进行PCR扩增，并基于PCR产物进行建库，使用高通量测序平台进行测序。 5、建库测序：测序为测序平台PE300/PE150双末端测序；使用Illumina NovaSeq或DNBseqT7高通量测序平台或同等或更优的平台进行测序。 6、数据质量监控：每个检测样本的数据量≥6G clean data，Q30≥80%。若数据质量不合格，参选人需免费补测或重测直至数据质量符合要求。 ★7、参选人应具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属医学有参转录云分析流程，且交互分析完成以下分析： （1）基础分析：运用统计学的方法，对所测序列进行统计和质控，将质控后的原始数据，即clean data（reads），与参考基因组比对，获取用于后续分析的有效数据，通过序列比对分析对该次转录组测序的比对结果进行质量评估（饱和度、覆盖度等方面）； （2）标准分析1：根据基因/转录本在不同样本间的表达情况，对样本进行功能注释与查询（9个数据库-GO、KEGG 、NR、EggNOG、Uniprot、Pfam、Reactome、DO和DisGeNet）、表达量分析（样本间相关性分析、样本间PCA分析、样本间Venn分析等）； （3）标准分析2：自主筛选感兴趣的基因集，进行深度数据挖掘，包括但不限于Venn分析、聚类分析（聚类热图、子聚类趋势图）、功能注释分析（4个数据库-GO+KEGG+Reactome+DO）、功能富集分析等； （4）标准分析3：通过可变剪切分析、SNP/InDel分析，对样本进行基因结构方面的深入挖掘； （5）个性化分析1：进行数据深度挖掘，包括WGCNA、GSEA分析、GSVA分析、转录因子分析、蛋白互作网络分析、时序分析、iPath代谢通路分析等； （6）个性化分析2：基于深度学习的模型构建分析，用于筛选分子标志物，如Lasso -Logistic回归模型、Lasso-cox回归模型、支持向量机、随机森林等。 ★9、生信分析必须具备云平台（响应文件中须提供云平台的相关截图），云平台要求包括以下分析： （1）云平台拥有完善的资料体系，综述、FAQ、文献案例解析、视频教程、分析Tips五位一体； （2）云平台可在线自主设置参数进行动态交互分析，灵活选择参数； （3）云平台具备个性化呈图方案：可进行项目中所有分析绘图的配色方案及字体一键化修改，个性化展示数据呈图结果。 10、数据交付包括以下方面： （1）交付内容：包括但不限于质检合格的原始数据、完整的结题报告（交互式云平台+PDF静态，交互结果可插入报告)、质检报告（RNA检测质量信息）、样本前处理操作手册。采用加密移动硬盘/网盘形式进行数据传输； （2）数据存储：在项目结题完成全部数据交付后，参选人承诺数据保存时间不少于1年； （3）样本的保存及返回：应采购方需求提供样品保存和返还服务，保存和返还时限为自数据交付之日起6个月内。 |
| 2 | 宏转录组学 | 株 | 80 | 1、实验室需搭载高通量测序技术平台，如Illumina NovaSeq或DNBseqT7等测序平台。 2、具备处理背景复杂的原始标本的能力，能够接收和处理的样本类型包括粪便、病毒保存液、细胞培养液、水样、底泥、动物等类型样本，且可针对不同基质样本提供专属前处理方案。 3、检测周期：参选人在收到采购方确认启动信息后3个工作日内安排人员进行上门取样本，收到样本后15个自然日提供样本质检报告，25个自然日完成建库测序，40个自然日内完成分析工作，且在满足检测质量标准前提下，周期越短越优。 4、样本制备：能够提取样本的核酸，通过凝胶电泳检测核酸完整性，并提供质检报告。进行PCR扩增，并基于PCR产物进行建库，使用高通量测序平台进行测序。 5、建库测序：测序为测序平台PE300/PE150双末端测序；使用Illumina NovaSeq或DNBseqT7高通量测序平台或同等或更优的平台进行测序。 6、数据质量监控：每个检测样本的数据量≥6G clean data，Q30≥80%。若数据质量不合格，参选人需免费补测或重测直至数据质量符合要求。 ★7、参选人应具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属高级宏转录组云分析流程，在线自主设置参数动态交互分析。且交互分析完成以下分析： （1）基础分析：使用软件对所有clean data进行从头组装，挑取长度大于等于300bp的转录本，利用软件对组装得到的所有转录本序列进行ORF预测，预测后的基因ORFs进行去冗余，获得非冗余的基因，使用定量软件和定量指标对基因的整体表达水平进行定量分析，并以箱式图和密度图两种形式展示各个样本中的表达量分布情况。 （2）标准分析1：使用DIAMOND将非冗余基因集与注释数据库（NR、COG、GO、KEGG、CAZY、CARD、BacMet、VFDB、PHI等数据库）进行比对。 （3）标准分析2：基因表达量差异分析（提供统计表、火山图、MA图）、目标基因集Venn分析、目标基因集聚类分析、目标基因功能注释（COG、GO、KEGG）、功能富集分析（GO、KEGG、GSEA）等。 （3）标准分析3：提供至少25种距离算法进行层级聚类分析、PCA分析、PCoA分析等分析。 （4）标准分析4：组成分析（提供Venn图、Bar图、Heatmap图）、差异分析、相关性分析（如VIF方差膨胀因子分析、RDA/CCA分析、相关性Heatmap图、相关性网络图）。 （5）个性化分析：随机森林、联合ROC分析、WGCNA分析等。 ★8、生信分析必须具备云平台（响应文件中须提供云平台的相关截图），云平台要求包括以下分析： （1）云平台可在线自主设置参数进行动态交互分析，灵活选择参数、检验方法。 （2）云平台具备个性化呈图方案：可进行项目中所有分析绘图的配色方案及字体一键化修改，个性化展示数据呈图结果。 10、数据交付包括以下方面： （1）交付内容：包括但不限于质检合格的原始数据、完整的结题报告（交互式云平台+PDF静态，交互结果可插入报告)、质检报告（RNA 检测质量信息）、样本前处理操作手册。采用加密移动硬盘/网盘形式进行数据传输； （2）数据存储：在项目结题完成全部数据交付后，参选人承诺数据保存时间不少于1年； （3）样本的保存及返回：应采购方需求提供样品保存和返还服务，保存和返还时限为自数据交付之日起6个月内。 |
| 3 | ▲非靶代谢组学 | 株 | 300 | 1、实验室需搭载专业非靶向代谢组检测技术平台，具备超高效液相色谱 - 高分辨质谱联用系统如 Orbitrap-HFX、Exploris480、AB6600等。 2、具备处理多种复杂基质原始标本的能力，能够接收和处理的样本类型包括血清 / 血浆、尿液、粪便、组织匀浆（动物 / 植物）、细胞裂解液、脑脊液、唾液、水样、发酵液等，且可针对不同基质样本提供专属前处理方案。 3、检测周期：参选人在收到采购方确认启动信息后 3 个工作日内安排人员上门取样本；收到样本后 15个自然日完成样本质检，并提供样本质检报告；样本质检合格后，40 个自然日内完成非靶向代谢组学检测及分析工作，且在满足检测质量标准前提下，周期越短越优。 4、QC样本制备：混样制备QC样本，均匀穿插进样。 5、数据采集：使用高分辨液质联用质谱仪（如Orbitrap-HFX、Exploris480或AB6600等）进行数据采集，每个样本正、负离子模式分开采集，正、负采集时间总和≥16min，且必须每个样本均采集一级及二级离子信息。 6、数据质量监控：QC样本的TIC响应变化 ≤ 30%，RT变化 ≤ 0.2分钟。仪器质量精度 ≤ 10 ppm。 ★7、参选人应具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属医学非靶向代谢组学云分析流程，且交互分析完成以下分析： （1）基础分析：在分析前对原始数据进行预处理（包括缺失值过滤、模拟、数据归一化、QC验证和数据转换），并进行色谱图分析、质谱图分析。 （2）标准分析1：根据代谢物在不同样本间的表达情况，对样本的进行相关性热图分析和 PCA 主成分分析等分析项，评价组内样本的相似性和组间样本的差异性。 （3）标准分析2：根据质谱鉴定得到全部代谢物与 KEGG 和 HMDB 数据库进行比对，获得代谢物在数据库的注释信息，并对其在数据库的注释情况进行统计。 （4）标准分析3：根据一定的筛选条件获得的代谢集，并对其进行分析（比如Venn图、代谢物聚类分析、VIP值分析、代谢物相关性分析、KEGG通路富集、iPath代谢通路分析、ROC分析等），最终从众多代谢物中挖掘与表型、实验处理等生物学相关的目标差异代谢物，并进行功能、表达等研究。 （5）高级分析：进行数据深度挖掘，包括时序分析、WGCNA分析、多因素相关性网络图、MIMOSA2分析、机器学习、GSEA富集分析等。 （6）个性化分析：提供多组学联合分析，如转录代谢关联分析。 ★8、生信分析必须具备云平台（响应文件中须提供云平台的相关截图），云平台要求包括以下分析： （1）云平台拥有完善的资料体系，综述、FAQ、文献案例解析、视频教程、分析Tips五位一体。 （2）云平台可在线自主设置参数进行动态交互分析，灵活选择参数、检验方法。 （3）云平台具备个性化呈图方案：可进行项目中所有分析绘图的配色方案及字体一键化修改，个性化展示数据呈图结果。 9、数据交付包括以下方面：​ （1）交付内容：包括质检合格的原始质谱数据（如 RAW 格式或mzXML 格式等）、标准化代谢物特征表（含代谢物名称、精确质量数、保留时间、峰面积、鉴定得分、数据库注释信息）、完整的结题报告（交互式云平台+PDF静态，交互结果可插入报告)、样本前处理操作手册；采用加密移动硬盘 /云盘形式进行数据传输。​ （2）数据存储：在项目结题完成全部数据交付后，参选人承诺数据保存时间不少于 1 年。​ （3）样本的保存及返回：应采购方需求提供剩余样本保存和返还服务，保存条件需符合代谢物稳定性要求保存和返还时限为自数据交付之日起 6 个月内。 |
| 4 | 高通量蛋白组学 | 株 | 80 | 1、实验室需搭载专业高通量蛋白组学检测技术平台，具备如 Orbitrap Astral 或 timsTOF Ultra 2 等型号的高分辨质谱仪，同时配套超高效液相色谱系统。​ 2、具备处理多种复杂基质原始标本的能力，能够接收和处理的样本类型包括血清 / 血浆、组织匀浆（动物 / 植物）、细胞裂解液、脑脊液、尿液、粪便蛋白提取物、体液分泌物等，且可针对不同基质样本提供专属前处理优化方案。 3、检测周期：参选人在收到采购方确认启动信息后 3 个工作日内安排人员上门取样本；收到样本后 15 个自然日完成样本质检，并提供样本质检报告；样本质检合格后，40 个自然日内完成高通量蛋白组学检测及分析工作，且在满足检测质量标准前提下，周期越短越优。 4、QC样本制备：混样制备QC样本，均匀穿插进样。 5、数据采集：使用高分辨质谱仪（Orbitrap Astral或timsTOF Ultra 2）进行数据采集。采用数据非依赖型采集（DIA）模式。正离子模式采集，单样本使用8min梯度采集模式。 6、数据质量监控：全部酶解产物，包括QC样本，加入iRT 作为内标，进行DIA 分析，基于iRT进行保留时间矫正，平均半峰宽保持在0.3min以内。 ★7、服务商应具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属医学高通量蛋白组学云分析流程，且交互分析（不包括云工具）完成以下分析： （1）基础分析：对原始数据进行预处理，消除系统误差。将质谱下机的原始数据与已经建立好的数据库（如UniProt、NCBI等）进行搜索。 （2）标准分析1：根据蛋白在不同样本间的表达情况，对样本进行相关性热图分析和 PCA 主成分分析等分析项，评价组内样本的相似性和组间样本的差异性。 （3）标准分析2：根据质谱鉴定得到全部蛋白与Uniprot、GO、KEGG、EggNOG、Pfam以及亚细胞定位等各大数据库进行比对，获得蛋白在数据库的注释信息，并对其在数据库的注释情况进行统计。 （4）标准分析3：通过差异蛋白统计和多组差异分析，筛选出两个比较组或者多个比较组之间的显著差异蛋白，从而发现参与重要的代谢通路，行使极其重要的生物学功能的差异显著且稳定高表达的蛋白。 （5）标准分析4：根据一定的筛选条件获得的蛋白集，并对其进行分析（比如表达模式聚类、蛋白Venn图、功能注释、蛋白互作网络分析等），最终从众多蛋白中挖掘与表型、实验处理等生物学相关的一些蛋白，并进行功能、表达等研究。 （6）高级分析1：提供WGCNA、GSEA、Mfuzz时序分析等辅助数据深层次挖掘关键蛋白。提供组合图可视化，如聚类热图+趋势图+富集词条图、桑基图+气泡图等，可将不同类型的数据整合在一个图中。 （7）高级分析2：基于深度学习的模型构建分析，用于筛选分子标志物，如Lasso -Logistic回归模型、Lasso-cox回归模型、支持向量机、随机森林等。 ★8、生信分析必须具备云平台（响应文件中须提供云平台的相关截图），云平台要求包括以下分析： （1）云平台拥有完善的资料体系，综述、FAQ、文献案例解析、视频教程、分析Tips五位一体。 （2）云平台可在线自主设置参数进行动态交互分析，灵活选择参数、检验方法。 （3）云平台具备个性化呈图方案：可进行项目中所有分析绘图的配色方案及字体一键化修改，个性化展示数据呈图结果。 9、数据交付包括以下方面：​ （1）交付内容：包括质检合格的原始数据、蛋白质鉴定与定量结果表、完整的结题报告（交互式云平台+PDF静态，交互结果可插入报告)；采用加密移动硬盘/云盘（提供永久访问链接）形式进行数据传输。​ （2）数据存储：在项目结题完成全部数据交付后，参选人承诺数据保存时间不少于 1 年。​ （3）样本的保存及返回：应采购方需求提供剩余样本保存和返还服务，保存条件需符合蛋白质稳定性要求，保存和返还时限为自数据交付之日起 6 个月内。 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。

第2包：4季度常规测序服务2

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款. |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNA-seq测序 | 条 | 20 | ★1、实验室具有生物安全II级（BSL-2）资质（响应文件中须提供相关佐证材料）。 2、实验室搭载二代测序及三代测序的技术平台，拥有五台以上测序仪,并标明以上设备的序列号，以及现场图片（响应文件中须提供图片证明）； ★3、为保证安全，送样根据需要可提供稳定文库产物，前期文库构建需适配采购人的AIOS200建库仪，提供卡盒由采购人自行操作完成，全封闭避免气溶胶污染，保证流程安全。（响应文件中须提供适配新布尼亚、流感卡盒、琅琊病毒建库说明书） 4、可接收环境、动/植物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理、真核转录组测序及数据质控; ★5、测序周期≤20个自然日，加急情况下≤10个工作日； 6、提供核酸提取、文库制备、测序、数据分析和报告解读的全流程服务。 7、测序平台和策略：均利用二代测序平台，能完成双端PE150测序及以上测序; 8、测序质量：碱基数据质量值Q30比例≥85%。 9、交付高质量原始数据和生物信息分析报告等内容； ★10、生物信息学分析内容：表达水平分析和结构水平分析。表达水平分析包括基因表达量分析、 相关性分析、差异基因及其富集分析、GSEA分析、WGCNA分析等，结构水平包括可变剪切分析、变异位点分析、新转录本预测。以及参考基因组比对、变异检测与RNA编辑、差异表达分析等等，给出具体分析及相关谱图，根据相关需要可免费进行修改，直到满意为止，后期分析费用包含在测序费内，无需产生额外费用。 11、售后服务：提供每周7天24小时在线服务，提供报告解读及售后服务（响应文件中须提供售后服务承诺书），可以根据客户需求进行有偿个性化报告定制分析。 ★12、转录组分析最终须根据科研方向会有所调整，提出的额外分析，参选人需给出相关分析，直到满足要求为止，这些分析需包含在以上测序整体费用内，不能另外产生额外费用。 13、整体项目分批次送样，每次送样参选人需提供相关转运耗材，如干冰，制成卡夹等。 |
| 2 | ▲病毒类全基因组测序 | 株 | 100 | ★1、适用于肠道相关病毒全基因扩增和测序；提供临床样本验证数据； 2、全基因组长度7.4-7.7Kb； 3、具备优化好的肠道病毒测序引物； ★4、测定提交的全基因组需拼接完整，包含完整的5’和3’非编码区； 5、可进行序列比对BLAST，同时具有一定遗传进化和突变分析能力。具备处理背景复杂的原始标本的能力，能够采用富集等处理技术对靶基因进行富集; 6、针对原始样本，对宿主核酸进行处理，确保下机数据中宿主基因含量＜60%，能够使用SOAPaligner软件把 clean reads 与宿主数据库(根据实际情况客户提供的宿主基因组)进行比对，统计分析病毒的组成; 7、能够按要求上传完整的基因序列数据至公共数据库NCBI、GISAID基因 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。

第3包：4季度常规测序服务3

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款. |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲普通PCR产物测序（一代） | 个 | 2500 | 1、PCR产物未纯化测序，测序片段长度300-1200bp（大于600bp的样品可双向测序）； ★2、对于有明显目的条带的样品测序成功率≥90%，测序失败需提供参考原因及解决方案；叠峰免费优化条件重测。3、提供核苷酸碱基序列和测序图谱； 4、提供测通的拼接序列； ★5、对于5’和3’端100个碱基的准确性不小于70%； 6、收样后反馈结果不超过72小时； 7、可根据客户需求，多次上门取样 |
| 2 | 普通测序 | 次 | 500 | 1、PCR产物未纯化测序测序片段长度300-1200bp(双向测序): 2、对于有明显目的条带的样品测序成功率>90%，测序失败需提供参考原因及解决方案，叠峰免费优化条件重测; 3、可以根据提供的序列合成测序引物。 |
| 3 | 引物合成 | OD | 10 | 1、可提供OPC、PAGE、TPAGE、HPLC等纯化方式 ； 2、干粉成品，每OD分装1管； 3、干粉成品保质期大于等于24个月 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。