## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款. |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订生效后，根据买方提交样本日开始原则上5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果，全年可接受样品测序，并上门收标本。 |

二、服务内容

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲HIV测序、序列拼接和HIV耐药位点检索服务 | HIV: 条，5个反应/条 | HIV：1800条 | 技术参数： ★1.近5年来参加中国疾病预防控制中心组织的HIV-1基因型耐药能力验证，响应文件中须提供考核合格证书；同时公司需要具备HCV测序能力。 2.能提供符合该项基因检测分析要求的测序能力，可适用于市场上各品牌核酸扩增试剂检测产物;必要时对于病毒载量低的样本能派驻有资质的技术人员到用户实验室协助进行HIV DNA和RNA提取、扩增和电泳。 3.实验室分区明确符合测序实验要求，测序质量稳定; 4.扩增及测序引物由公司免费合成和提供；标本运输费用由公司承担。 5.在一条终序列中表示一个成功反应，保证测序色谱图文件峰型清晰度>700bp; 6.条带位置正确和清晰的情况下，测序成功率必须在90%以上; 7.对于HIV和HCV测序反应不成功，或者部分成功但是测序后不能完整拼接的样本记为失败测序，不计费且要提供相应的解决方案，并重复测序。 8.混合样本扩增效果不理想时，能够做克隆测序。 9.有能力提供测序全程服务,即委托方提供未知病原核酸原始样本,公司提供扩增、测序、拼接、分析等全部服务。 10.接收样品后5个工作日内即可通过E-mail发送测序结果。 11.全年可接受样品测序，并上门取货。 ★12、结果反馈：（1）Abi格式原始测序结果、序列拼接过程文件和序列拼接结果（FASTA格式）等；（2）序列以Abi格式原始图谱文件方式反馈；（3）耐药位点检索以Excel表格形式发送；（4）电泳图。 |

三、报价要求

本项目报总价，总价包含完成本项目内容的全部费用，中选后比选人不再增加任何费用。