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前注：
1.本采购需求中提出的工程实施方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足比选人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）工程实施方案，且此方案须经评审小组评审认可。
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	工程地点
	安徽医科大学新医科中心（新校区）或比选人指定地点。

	2
	计划工期
	合同签订接比选人通知后40日历天。

	3
	工程质量
	合格

	4
	付款方式
	1.工程竣工验收合格后退还履约保证金，同时付至合同价的80%；
2.经安徽医科大学审计部门出具结算报告后支付至结算价的97％；
3.余款作为质量保证金在缺陷责任期（24个月）满后一次性支付。

	5
	人员到岗及履约要求
	1.参选人一旦中选，比选时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则比选人有权终止合同。由此造成的损失，中选人自行承担并赔偿可能给比选人造成的损失。
2.中选人不得擅自更换比选时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报比选人同意，更换后人员不得低于中选人比选时所报人员资质和技术水平。比选人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3.中选人未能按照承诺到岗尽职的，比选人有权视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，比选人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。比选人有权停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	6
	材料要求
	1.中选人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中选人选定的材料供应厂家和价格须经比选人和监理单位认可。如比选人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中选人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中选人自负。因中选人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中选人承担所造成的一切损失。
2.如本项目比选人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于比选人参考品牌的材料，参选人可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在参选文件中提供相关技术参数证明材料供评审小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经评审小组评审未通过的，中选后只能从比选人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
3.对于比选人参考品牌的材料，参选人如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目询问截止时间前以书面方式提交给比选人或代理机构。

	7
	工程施工重点难点
	无

	8
	报价须知
	参选人最后报价均不得高于比选文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其参选文件将被认定为响应无效。

	9
	重要说明
	1.本项目的比选文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过安招采平台发布，请参选人自行从网上下载，参选人应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
2.在工程项目比选过程中，参选人最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或参选人最后报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其报价。
3.承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
4.承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文规定。本工程最高投标限价（控制价）已按《关于关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）的规定计取，参选人报价中已包含比选文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，参选人中选后办理相关专户设立等事宜。

	10
	缺陷责任期
	本项目缺陷责任期为2年，缺陷责任期自竣工验收合格日起算。缺陷责任期内，乙方需在2日内到场免费维修




一、项目概况
 本项目为安徽医科大学杏林路校区国资处库房改造工程，具体详见工程量清单、比选文件。
二、施工要求 
1.参选人应结合工程实际并综合考虑各种风险因素（如开工时间的不确定性），谨慎报价。施工过程中，参选人须主动解决可能遇到的一切难点问题，此项费用由参选人自行考虑，含在报价中，成交后不予调整。
2.参选人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、地形、地貌、道路、周边配套、现场条件及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。
3.参选人应充分了解施工场地的现状，熟悉工程内容，正确估计施工的难易程度和必须投入技术力量，根据工程实际情况、施工内容和本单位实力，结合市场行情确定本项目工程费用。
4.参选人的价格应是施工期内，施工单位按比选文件及合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用及应缴纳的一切税费，包括施工人员额外工作报酬及附加工作报酬。比选人不为成交人提供办公场地，其他一切办公、交通、住宿及生活等相关费用由成交人自理。
5.中选人须按比选人要求开具有效发票。
6.工程质量、安全必须符合国家及地方现行相关法律、法规、技术规范及管理规定。
7.施工单位负责施工范围内的一切安全责任，务必做好各项安全维护、防护措施，确保施工安全、道路安全，行人安全、车辆安全等。需考虑周边住户安全通行、生活作息等要求，需施行符合建设单位要求的专项施工方案。
8.施工单位需严格遵守校园管理规定，施工时要注意加强管理，文明施工。
三、响应报价要求
1.本项目采用工程量清单综合单价计价方式，请参选人认真阅读比选文件的报价规定和合同主要条款中关于充分考虑本工程合同价款包含风险范围内的所有内容。同时施工合同履行过程中，除比选文件约定外，一律不允许调整合同中的综合单价。
2.参选人应仔细阅读采购文件及附件资料，了解拟采购项目的全部工程内容。参选人的响应报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现。参选人的响应报价，应是在满足采购文件规定工期、质量要求下，完成采购项目范围的全部工作的报价。
四、其他要求
1.参选人在编制工程进度计划时须充分考虑劳动力、材料物资、机械设备等资源投入和夜间加班计划，保证工期目标的实现，并做好相应的安全及文明施工保障措施。
2.中选人在施工时须严格做好成品保护工作。
3、中标人需根据施工现场编制专项施工方案，满足比选人相关管理要求，在材料、人员进出场、施工作业时间、周边环境保护等方面需严格按照招标人要求进行，参选人需充分考虑由此产生产生的一切费用，均包含在响应报价中，中选后不予调整。
3.该项目严禁转包分包。
4.具体情况见工程量清单。
五、工程量清单控制价及图纸（另附）
六、主要材料推荐品牌（仅供参考）
	序号
	名称
	推荐品牌
	备注

	1
	涂料（油漆）
	三棵树、立邦、多乐士、嘉宝莉、华润
	推荐品牌仅供参考，并无限制性。参选人可以选用替代品牌，但这种替代应满足、等同或优于参考品牌，否则比选小组在评审或评分时有权作出不利于参选人的判定。

	2
	防火门
	王力、盼盼、步阳、美心
	

	3
	面砖（瓷砖）
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎
	

	4
	墙面装饰板（石膏板）
	龙牌、泰山石膏、北新建材、圣戈班
	

	5
	管道(PPR、PVC）
	联塑、中财、日丰
	

	6
	插座（开关）
	正泰、德力西、公牛
	

	7
	电线（电缆）
	远东、上上、宝胜、绿宝
	

	8
	灯具
	欧普、雷士、飞利浦
	


[bookmark: _GoBack]
