第三章  采购需求
前注：
1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。
第1包：
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后，支付合同金额的100%。    

	2
	服务地点
	安徽理工大学或采购人指定地点。

	3
	服务期限
	合同签订之日起60日历日。        

	4
	项目预算
	4.9万元人民币。


[bookmark: _Hlk16461016]二、项目概况
规划地块位于高新区淮河大道东侧、泰宁大街南侧、杜鹃路西侧、泰丰大街北侧，总用地面积约209.55公顷（约3143.25亩）。
三、服务内容
根据学校实际，组织编制《淮南高新技术产业开发区 G12-B1-01 地块详细规划》，确定规划范围内不同用地的界线；确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标；确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求；确定市政工程管线位置、管径等。
提交成果:所有纸质版成果文件（纸质A4彩色文本四份）；所有原始电子成果文件（电子光盘一份）。
四、服务需求
1、项目负责人须具备注册城乡规划师资格，未经采购人同意，不得更换项目负责人及团队成员。
2、服务质量：合格并符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求，编制的成果需能够通过相关部门审核，并归档备案。
3、工期：60日历天。
4、验收标准：在技术服务期限内，提交的成果需满足采购需求要求，符合国家、省、市发布的相关规范及规定，以及行政主管部门要求。
5、保密要求
（1）在合同履行期间，成交供应商从采购人处所获得的文件、资料及在合同履行过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属采购人所有，成交供应商负有保密义务。未经采购人书面同意，成交供应商不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
（2）未经采购人书面同意，成交供应商不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
（3）对于成交供应商使用的新技术和新方法，采购人负有保密义务，未经成交供应商书面同意，不得以任何方式泄露。
五、报价要求
本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。














第2包：
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	甲方在收到建筑消防设施合格的检测报告后，一次性支付；甲方付款前，乙方应出具相应合法有效发票。           

	2
	服务地点
	安徽理工大学或采购人指定地点。

	3
	服务期限
	合同签订之日起30日历日。        

	4
	项目预算
	4.27万元人民币。


二、项目概况
建筑消防设施检测服务内容包含：1.对本次实施检测的建筑消防设施进行一次全面的检查测试，检测后提出整改意见和建议，在7个工作日内提交正式确认的检查测试报告并协助校方整改；2.协助整改完毕后，对本次实施检测的建筑消防设施再进行一次验收测试，通过验收后，按照国家有关消防规范出具合格的具有法律依据的年度消防设施全面检测报告，并对检测报告提出的检测结果及结论负责。
三、检测项目清单
校本部建筑消防设施检测明细
	序号
	建筑名称
	消防系统名称
	建筑规模
	建筑面积
（平方米）

	1
	行政办公楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.气体灭火系统；
6.消防供配电等。
	地下1层，地上12层
	20434

	2
	国家重点
实验室
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.水炮灭火系统；
6.气体灭火系统；
7.消防供配电等。
	地下1层，地上5层
	24668

	3
	图书馆
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.水炮灭火系统；
6.气体灭火系统；
7.消防供配电等。
	地下1层，地上8层
	48229

	4
	校医院
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.消防供配电系统；
5.应急广播系统；
6.消防供配电等。
	地上4层
	5672

	5
	百川楼
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防供配电系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上6层
	34209

	6
	人文、外语合用楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.消防供配电系统；
5.应急广播系统；
6.消防供配电等。
	地上4层
	11985

	7
	爆破楼
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防供配电系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上3层
	4307

	8
	至诚体育场
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防供配电系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上2层
	13747

	9
	研究生公寓1号楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.消防供配电系统；
6.应急广播系统；
7.消防供配电等。
	地下1层，地上16层
	39296

	10
	研究生公寓2号楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.应急广播系统；
6.消防供配电等。
	地下1层，地上15层
	17713

	11
	A区食堂
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.防排烟系统；
4.消防供配电等。
	地上3层
	11634

	12
	D区食堂
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.防排烟系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上3层
	17532

	13
	F区食堂
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.防排烟系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上3层
	7810

	14
	研究生公寓3号楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.应急广播系统；
6.消防应急照明和疏散指示系统；
7.消防供配电等。
	地下1层，地上16层
	41075

	15
	研究生公寓4号楼
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.应急广播系统；
6.消防应急照明和疏散指示系统；
7.消防供配电等。
	地下1层，地上16层
	41376

	16
	幼儿园
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.应急广播系统；
5.消防供配电等。
	地上3层
	3920

	17
	A区3号楼C座
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防应急照明和疏散指示系统；
4.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	8901

	18
	B区1号楼D座
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防应急照明和疏散指示系统；
4.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	8911

	19
	C区1号楼D座
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防应急照明和疏散指示系统；
4.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	8905

	20
	D区4号楼
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防应急照明和疏散指示系统；
4.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	13157

	21
	医教研
	1.火灾自动报警系统；
2.消火栓系统；
3.消防应急照明和疏散指示系统；
4.防排烟系统；
5.消防供配电等。
	地上4层
	18500

	22
	大学生创新创业中心
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.水炮灭火系统；
6.应急照明和疏散指示系统；
7.消防供配电等。
	地上4层
	40914

	23
	职业健康
中心
	1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.消火栓系统；
4.防排烟系统；
5.应急照明和疏散指示系统；
6.消防供配电等。
	地上4层
	23140

	24
	A区1号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电系统等。
	地下1层，地上6层
	17311

	25
	A区2号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	17311

	26
	A区3号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	17311

	27
	A区4号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	10517

	28
	A区超市
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上2层
	706

	29
	B区1号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	36429

	30
	B区2号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	24911

	31
	B区食堂
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上3层
	7910

	32
	C区1号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	37336

	33
	C区2号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	32112

	34
	D区1号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	13359

	35
	D区2号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	13340

	36
	D区3号楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地下1层，地上6层
	26694

	37
	风雨操场
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上3层
	6047

	38
	学生活动
中心
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上3层
	11211

	39
	化学工程
学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上5层
	15140

	40
	经济与管理学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	6245

	41
	理学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	6768

	42
	医学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	12603

	43
	材料学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	10010

	44
	安全地环合用楼
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	8358

	45
	地球学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	7595

	46
	安全学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	9554

	47
	机电工程
学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电系统等。
	地上5层
	17097

	48
	电气学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上5层
	13039

	49
	土木建筑
学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上4层
	18489

	50
	空测学院
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上5层
	14057

	51
	工程实训
中心
	1.室内消火栓系统；
2.消防供配电等。
	地上3层
	10995

	合计：
	974628



合肥校区建筑消防设施检测明细
	序号
	建筑名称
	消防系统名称
	建筑面积
（平方米）

	1
	双S楼
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	24422

	2
	办公楼
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	6160

	3
	生活服务
次中心
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	7428

	4
	教学楼
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	16080

	5
	生活服务中心
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	5333

	6
	1号公寓楼
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	13195

	7
	2号公寓楼
	1.室内消火栓系统；
2.应急照明和疏散指示标志；
3.消防供配电等。
	10620

	8
	产教融合楼
	1.室内消火栓系统；
2.自动喷淋灭火系统；
3.应急照明和疏散指示标志；
4.消防泵房
5.消防供配电等。
	8378

	合计：
	91616


四、其他要求
1.成交供应商应在项目现场成立健全的专门服务小组，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作岗位、联系方式等），并设立专线值班电话或者其它联系方式，确保全天 24 小时通讯通畅。
2.成交供应商须在服务过程中不得损坏其它公共设施及个人财产，不得影响正常教学秩序。成交供应商负责本项目所有作业及人员的安全，事故责任须由检测单位全部承担。高空施工必需配戴安全帽及安全带等安全文明施工。
3.因检测发生任何意外事故与采购人无关，但检测施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由成交供应商承担一切经济和法律责任。 
4.服务期间，如因成交供应商的原因，给采购人造成不良社会影响或重大损
失或其他违约条件发生时，采购人随时终止合同，一切损失由成交供应商承担。
五、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，成交后采购人不再另行支付任何费用。
