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前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经询比小组评审认可。
2.采购需求不允许负偏离，负偏离或未响应视为不响应，作无效响应处理。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性付清合同款

	2
	供货及安装地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后5日内完成供货。

	4
	效期
	到货时有效期不低于3个月（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准）


二、货物需求
	序号
	品名
	数量
	参数

	1
	巧克力双抗平皿
	4000块
	9cm，20块/盒，用于脑膜炎奈瑟菌的培养鉴定，有效期不低于3个月

	2
	巧克力普通平皿
	1000块
	9cm，20块/盒，用于脑膜炎奈瑟菌的培养鉴定，有效期不低于3个月

	3
	MH羊血平皿
	600块
	9cm，20块/盒，用于脑膜炎奈瑟菌的药敏实验，有效期不低于3个月

	4
	咽拭子
	3000份
	常规无菌植绒拭子，有塑料涂抹器，独立包装，有80-100nm的断点，100个/包

	5
	15ml离心管
	2000个
	锥型底，无菌，带管架，50个/包，500个/箱

	6
	Vk 2 NH鉴定卡
	4盒
	适用于全自动微生物鉴定及药敏分析仪Vitek 2 compact；用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的苛养菌的自动鉴定；20测试/盒

	7
	Nm种属鉴定双重试剂盒
	2盒
	48人份/盒，双靶标（ctrA和SodC）检测。最低检出限：500copies/ml。反应体系：25ul。反应条件：UNG处理

	8
	Nm分型ABC三重试剂盒
	2盒
	48人份/盒，三重靶标。最低检出限：500copies/ml。反应体系：25ul。反应条件：UNG处理；检测ABC型脑膜炎奈瑟菌

	9
	Nm分型XYW135三重试剂盒
	2盒
	48人份/盒，三重靶标。最低检出限：500copies/ml。反应体系：25ul。反应条件：UNG处理；检测XYW135型脑膜炎奈瑟菌


三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。
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