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前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须评标委员会评标认可。
2.本项目中试剂耗材采购须适配我单位已有设备，具体详见“货物需求清单”
一、招标需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订生效后至6月30日前完成供货。采购需求另有规定的，以采购需求为准。

	4
	效期
	验收合格之日起不低于总有效期三分之二，货物需求中另有规定的，以货物需求为准。
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二、货物需求
（一）货物指标要求
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	无标识项作为基础指标项，全部满足得5分，有1条未响应（或负偏离）的得3分，有2条未响应（或负偏离）的得1分，超过2条未响应（或负偏离）的不得分。

	注：
（1）针对下表中标注★的指标项须按招标文件要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。
1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
2.采购需求中未明确要求提供证明料的，投标人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（2） 货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	革兰阴性菌药敏MIC板(食品)
	1.规格为2块板/人份，板1和板2各800块；
2.适用于革兰氏阴性菌定量(MIC值)或定性(敏感S、中介I、耐药R)药敏检测分析，适用于赛默飞全自动药敏接种仪使用。
★3.包含29种不同浓度的抗生素：氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢噻肟/克拉维酸、头孢他啶/克拉维酸、头孢他啶/阿维巴坦、头孢西丁、头孢唑啉、头孢呋辛、头孢噻肟、头孢他啶、头孢吡肟、头孢噻呋、亚胺培南、美罗培南、厄他培南、庆大霉素、链霉素、阿米卡星、多粘菌素 E、多粘菌素 B、阿奇霉素、四环素、替加环素、萘啶酸、环丙沙星、氯霉素、氟苯尼考、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑。
★4.包含以下配套试剂:营养肉汤培养液管、无菌生理盐水管。
5.到货后有效期至少10个月。
6.包被显色剂，可观察显色反应。
7.适用于赛默飞全自动药敏接种仪使用
	块
	1600
	

	2
	Falcon352054管
	1.无菌，圆底带盖，适用于PFGE实验、VITEK制备菌悬液；
2.规格5mL/支，125支/包
	支
	1500
	

	3
	全自动药敏接种仪AIM无菌加样头
	1.适用于赛默飞全自动药敏接种仪使用，2.无菌
	个
	1700
	

	4
	芽胞杆菌鉴定卡（BCL卡）
	适用于梅里埃VITEK2compact
	块
	20
	

	5
	奈瑟菌-嗜血杆菌鉴定卡（NH卡）
	适用于梅里埃VITEK2compact
	块
	20
	

	6
	厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC卡）
	适用于梅里埃VITEK2compact
	块
	20
	

	7
	革兰氏阴性细菌鉴定板
	适用于梅里埃VITEK2compact
	块
	100
	

	8
	革兰氏阳性细菌鉴定板
	适用于梅里埃VITEK2compact
	块
	100
	

	9
	革兰氏阳性菌药敏板（金黄色葡萄球菌）
	★1.药敏板中含以下不同梯度浓度的抗生素，包括青霉素、苯唑西林、头孢西丁、万古霉素、达托霉素、庆大霉素、红霉素、四环素、环丙沙星、克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、氯霉素。
★2．包含以下配套试剂:营养肉汤培养液管、无菌生理盐水管。
3.到货后有效期至少10个月。
4.包被显色剂，可观察显色反应。
5.适用于赛默飞全自动药敏接种仪使用
	块
	80
	

	10
	革兰阳性菌药敏MIC板（蜡样芽胞杆菌定制板）
	1.规格：1人份/套；
★2.药敏板中含15种不同梯度浓度的抗生素，包括氨苄西林（AMP）、环丙沙星（CIP）、氯霉素（CHL）、青霉素（PEN）、达托霉素（DAP）、庆大霉素（GEN）、苯唑西林（OXA）、复方新诺明（SXT）、头孢西丁（CFX）、红霉素（ERY）、万古霉素（VAN）、亚胺培南（IPM）、克林霉素（CLI）、四环素（TET）、红霉/克林（ERY/CLI）。
★3．包含以下配套试剂:营养肉汤培养液管、无菌生理盐水管。
4.包被显色剂，可观察显色反应.
5.适用于赛默飞全自动药敏接种仪使用
	块
	10
	

	11
	MGIEasy Fast 酶切文库制备试剂套装 V2.0
	适用于华大MGI2000、G99二代测序细菌建库使用；96反应/套；
	套
	1
	

	12
	CAPS条形码引物3试剂盒
	1.可用于双端测序方案的双 Barcode 测序引物；
2.适配在MGI2000的测序平台上进行测序；3.参考规格≥3.5mL/支。
	盒
	4
	

	13
	DNBSEQ 一步法 DNB 制备试剂盒 OS-DB
	1、适用于华大MGI2000二代测序细菌DNB制备使用；
2、4反应/盒
	盒
	4
	

	14
	MGIEasy Fast RNA文库制备试剂套装
	1.16反应/套，本试剂盒可对人（全血 / 唾液 / 组织 / FFPE）、动物、植物、真菌、细菌、微生物、Meta RNA样本类型进行转录组测序、全转录组、长链非编码 RNA（lncRNA）、基因表达定量、宏转录组、RNA 病原检测；实现RNA病原体建库，并适配在MGI的测序平台上进行测序。
	套
	1
	

	15
	快速测序载片
	1.适配在华大G99测序平台 
2.适配PE150、SE100等高通量测序试剂套装 3.只包含单独测序芯片
	件
	5
	

	16
	API 20E生化鉴定条
	1.用于肠杆菌科和其它非苛养、G-杆杆菌的鉴定。
2.2026年11月供货
	支
	200
	

	17
	飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂
	96测试/盒，适配北京毅新博创飞行时间质谱系统
	盒
	2
	


四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
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二、货物需求
（一）货物指标要求
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	无标识项作为基础指标项，全部满足得7分，有1条未响应（或负偏离）的得5分，有2条未响应（或负偏离）的得3分，有3条未响应（或负偏离）的得1分，超过3条未响应（或负偏离）的不得分。

	注：
（1）针对下表中标注★的指标项须按招标文件要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。
1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料；
2.采购需求中未明确要求提供证明料的，投标人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（3） 货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ双重荧光PCR试剂盒
	1.实时荧光PCR法；
2.区分鉴别GI、GII型别；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期8个月及以上
	T
	600
	

	2
	XLD琼脂
	粉末，符合GB4789.4-2024标准
	g
	500
	

	3
	脑心浸液琼脂
	粉末
	g
	2000
	

	4
	弧菌显色培养基
	粉末，可配置1000mL培养基，适用于副溶血性弧菌、霍乱弧菌、创伤弧菌、溶藻弧菌的显色培养。
	g
	95
	

	5
	3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂
	粉末
	g
	250
	

	6
	瓷珠菌种保存管
	1.无菌，一次性使用；
2.100支/盒，每支为1.8ml冷冻管，内含天然的多孔瓷珠，珠数>10，有利于细菌的吸附及保存；
3.密封性能及耐低温性能好，可于-80℃长期保存；
4.到货有效期8个月及以上
	支
	1000
	

	7
	一次性平皿
	直径7cm,无菌
	个
	2000
	

	8
	一次性平皿
	直径9cm,无菌
	个
	1000
	

	9
	空肠弯曲菌菌株保存管
	空肠弯曲菌保存专用，密封性能及耐低温性能好，可于-80℃长期保存
	支
	200
	

	10
	五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)
	1.包含uidA、stx1、stx2、eae、bfpB、ipaH、sth、stp、sth、lt、aggR、escV等靶标基因，用于五种致泻性大肠埃希氏菌（EPEC、EAEC、ETEC、EHEC、EIEC）毒力基因的鉴定与区分。
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期8个月及以上。
	T
	200
	

	11
	2.5 L 微需氧袋
	适用于2.5 L密封培养罐，用于微需氧微生物的培养
	个
	100
	

	12
	Premix TaqTM (TaKaRa TaqTM Version 2.0 plus dye)
	1.用于PCR法扩增DNA。
2.含有PCR反应用的DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的2倍浓度的混合物，
★3.制品中含有电泳时所必需的色素试剂（蓝色和黄色色素），PCR反应后可以直接进行电泳，反应液为鲜艳的绿色（Emerald Green），电泳时指示效果明显，容易观察样品的电泳位置。
	Rxns
	400
	

	13
	琼脂糖预制胶
	2%浓度，1块/T；适用于Gelbox一体化电泳仪
	块
	50
	

	14
	一次性粘胶纤维采样拭子
	1支/包独立包装，无菌，长纤维
	支
	3000
	

	15
	副溶血性弧菌tlh/tdh/trh基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1.实时荧光PCR法，50T/盒；
2.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期10个月及以上。
	T
	100
	

	16
	空肠弯曲菌/结肠弯曲菌/海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.实时荧光PCR法，50T/盒；
2.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期10个月及以上。
	T
	100
	

	17
	肉毒毒素编码基因（A型/B型/E型/F型）荧光PCR试剂盒
	1.实时荧光PCR法，50T/盒；
2.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期10个月及以上。
	T
	50
	

	18
	产气荚膜梭菌分型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR）
	1.实时荧光PCR法，50T/盒，可检测A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型；
2.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	19
	梭菌菌种鉴定多重核酸检测试剂盒（实时荧光PCR）
	1.实时荧光PCR法，50T/盒；
2.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
3.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	20
	PCR引物合成
	1.1OD/管分装；
2.合成量2~5OD；
3.含稀有碱基修饰费；
4.纯化方式PAGE或HPLC
	条
	200
	

	21
	无菌均质袋
	带密封压条，规格不小于32*20CM
	个
	100
	

	22
	15 mL无菌离心管
	15mL/支，尖底
	个
	200
	

	23
	50 mL无菌离心管
	50mL/支，尖底
	个
	100
	

	24
	1 uL一次性接种环
	无菌，10支/包独立包装
	支
	3000
	

	25
	10 uL一次性接种环
	无菌，10支/包独立包装
	支
	1000
	

	26
	蜡样芽胞杆菌标准菌株
	ATCC 11778
	支
	1
	

	27
	苏云金芽胞杆菌标准菌株
	ATCC 10792
	支
	1
	

	28
	蕈状芽胞杆菌标准菌株
	ATCC 10206
	支
	1
	

	29
	巨大芽胞杆菌标准菌株
	ATCC 14581
	支
	1
	

	30
	哥伦比亚血平板
	用于苛养和非苛养型细菌的培养，以及溶血性细菌的鉴别。90mm×20个/盒。
要求分批次供货，紧急情况下三天到货
	块
	100
	

	31
	2.5 L厌氧产气袋
	适用于2.5 L密封培养罐，用于厌氧微生物的培养
	个
	30
	

	32
	Magen细菌DNA提取试剂盒
	HiPure Bacterial DNA Kit，50次/盒，用于细菌DNA的提取
	盒
	6
	

	33
	李斯特氏菌显色培养基基础
	1000ml/瓶；到货有效期10个月及以上。
	瓶
	1
	

	34
	李斯特氏菌显色培养基增补剂
	配套李斯特氏菌显色培养基基础
	瓶
	1
	

	35
	0.45% NaCl盐水溶液
	500mL/瓶；梅里埃VITEK 2 compact配套耗材
	瓶
	3
	

	36
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌毒力基因PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	37
	五种致病弯曲菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.用于五种致病弯曲菌,检测目标：空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸟弯曲菌、胎儿弯曲菌胎儿亚种、乌普萨拉弯曲菌和弯曲菌种属的荧光定量检测；
2.规格25T/盒；
3.实时荧光PCR法；
4.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
5.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	38
	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格：25T/盒；
2.适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌的血清分型，涵盖7种空肠弯曲菌血清型（HS:1、 HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41 及 HS:44）；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	39
	蜡样芽胞杆菌hblC/nheB/cesB基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	40
	副溶血性弧菌tlh/tdh/trh基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	41
	金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	42
	金黄色葡萄球菌毒力基因PCR检测试剂盒
	1.规格：25T/盒
★2.用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌的毒力基因分型，检测肠毒素基因(sea、seb、sec、sed、see)）。
3.实时荧光PCR法；
4.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
5.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	43
	金黄色葡萄球菌肠毒素分型 ELISA 检测试剂盒
	1.酶联免疫法检测食品和细菌培养液中的金黄色葡萄球菌肠毒素（SET）A，B，C，D，E。
2.12测试/盒：每一个试剂盒中的试剂足够进行 12 次检测（96 孔板中的一列 8 孔用来做一个检测）。
3.阳性质控的吸光度值应该大于等于 1.0。 阴性质控的吸光度平均值应该小于等于 0.2。
	T
	24
	

	44
	厌氧梭菌菌种鉴定实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	45
	肉毒梭菌毒素基因（A、B、E、F型）多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.规格25T/盒；
2.实时荧光PCR法；
3.适用于Bio-Rad（iQ5/CFX96/CFX384）、ABI（7500/7500Fast）；
4.到货有效期10个月及以上。
	T
	25
	

	46
	高效率高保真PCR酶
	1.200U×1支，用于PCR实验，KOD高保真酶，含2种抗KOD单克隆抗体预混酶；
2.保真性至少为为Taq DNA Polymerase的70 倍;
3.对难以扩增的序列目的片段及长目的片段的可靠性（PCR成功率）更高。
	支
	5
	

	47
	酵母氮源（无氨基酸）
	1.500 g/瓶，酵母氮源基础培养基 (Yeast nitrogen base) 即YNB培养基，是酵母营养缺陷型筛选培养基的组份本产品不含氨基酸。
2.可为酵母菌提供不含氨基酸的氮源和生长因子。
3.用于配制酵母菌营养缺陷型筛选培养基和表达培养基。
	瓶
	1
	

	48
	酵母基因组DNA提取试剂盒
	1.50T/盒，试剂盒采用高效、专一结合 DNA 的离心吸附柱和独特的缓冲液系统。
2.提取酵母菌基因组DNA，样品裂解后，DNA 在高盐条件下与硅胶膜特异结合，在低盐、高 pH 值时 DNA 从硅胶膜上洗脱下来。
3.纯化过的基因组 DNA 可直接用作 PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。
	次
	200
	

	49
	Realtime PCR 用的逆转录试剂盒
	1.10μl 每反应体系，可以使用200次。2.添加了能强力分解DNA的gDNA Remover，在逆转录反应前对模板RNA进行处理，就可以简便地制备无基因组DNA的cDNA。
3.本品为放置于-20℃也不会冻结的完全预混型试剂。只要添加模板RNA和水，就可以简便高效率地合成cDNA，且重复性良好。
	T
	200
	

	50
	qPCR SYBR Green染料法预混试剂
	2×实时定量PCR扩增的预混合溶液,含有荧光染料SYBR Green I，适用于染料法荧光定量PCR。5个1ml分装。
	mL
	15
	

	51
	一次性医用无粉丁腈手套（M）
	1.加长，医用，无粉，蓝色，麻面，独立包装，一次性丁腈手套。
2.不含乳胶成分，弹力指数高，柔软指数高，防刺穿指数高，耐腐蚀指数高，防油污指数高。
	双
	1000
	

	52
	医用口罩
	一次性医用口罩，环氧乙烷灭菌 ，独立包装。
	只
	2000
	

	53
	酒精消毒湿巾
	消字号，酒精含量为75%，100片/包，15*20cm，每片独立包装
	片
	5000
	

	54
	刀切纸
	8包/箱，3层，原生木浆
	箱
	6
	

	55
	涂布棒（独立包装）
	1.1支/袋，100袋/包。
2.用于细菌平板涂布实验和推板实验等,聚苯乙烯材质。
3.EO灭菌，一次性使用。
	支
	1000
	

	56
	DTT溶液
	1mL/支，浓度1M
	支
	5
	

	57
	氯化锌滴定溶液标准物质
	500mL，c(ZnCl2)=0.02mol/L
	瓶
	1
	

	58
	吐温 20
	500mL
	瓶
	1
	

	59
	50mM Hepes Solution
	500mL/瓶，pH7.5,无菌
	瓶
	2
	

	60
	载玻片
	1. 50片/盒。
	盒
	20
	

	61
	一次性塑料摇菌管
	1.体积12mL容量，50支/包，每支灭菌独立包装。
	支
	500
	

	62
	全国传染病呼吸道多病原核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液等无菌部位样本中提取的脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、白喉棒状杆菌、肺炎支原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、侵袭性肺炎链球菌、侵袭性流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、A 族链球菌、B 族链球菌、曲霉菌、隐球菌、念珠菌、人博卡病毒、人细小病毒 B19、水痘-带状疱疹病毒、BK 多瘤病毒、JC 多瘤病毒的核酸。
2.反应体系：可根据需要提供拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤7孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 
4.试剂同品牌厂家免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
5.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。
6.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次。
	T
	60
	

	63
	全国传染病自然疫源多病原核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液、咽拭子及培养物等样本中提取的鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、炭疽芽胞杆菌、鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌、猪链球菌、钩端螺旋体（致病性）、乙型脑炎病毒、汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、西尼罗病毒、发热伴血小板减少综合征病毒（新型布尼亚病毒/大别班达病毒）、狂犬病毒、塔姆德病毒、伪狂犬病毒、塔黑纳病毒、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒的核酸。
2.反应体系：可根据需要提供拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤6孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.试剂同品牌厂家免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
5.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。
6.有效期：-20±5℃保存，有效期≥12个月，冻融次数≥7次。
	T
	40
	

	64
	全国传染病肠道多病原核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物等样本中提取的霍乱弧菌、产肠毒素及志贺毒素的大肠埃希菌、志贺菌、伤寒和副伤寒沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、甲肝病毒、戊肝病毒、心病毒、库赛病毒、嵴病毒、人副肠孤病毒等肠道病原的核酸。
2.反应体系：可根据需要提供拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤7孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.试剂同品牌厂家免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
5.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照，便于结果判定。
6.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月。
	T
	60
	

	65
	腹泻症候群18种病原体超多重核酸检测试剂盒（溶解曲线法）
	25T/盒;适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪；针对腹泻症候群18种病原体进行核酸检测，至少包含霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GI、诺如病毒GII、轮状病毒A组、轮状病毒B组、轮状病毒C组、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒共32个靶标基因；试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
	T
	25
	

	66
	呼吸道症候群21种病原体超多重核酸检测试剂盒（溶解曲线法）
	25T/盒;适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪;检测范围：针对呼吸道症候群21种病原体进行核酸检测，至少包含新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体等，不少于21重检测靶标。试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；自动分析：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
	T
	25
	

	67
	血液与组织核酸提取试剂盒
	1、纯化对象：总 DNA（基因组、线粒体、病原体）；
2、样本用量：血液100 μl / 组织25 mg ；3、洗脱体积：100–200 μl ；
4、提取时长：20分钟–1小时 ；
5、DNA得率：最高6–30 μg ；
6、纯化技术：硅胶膜特异性结合 ；
7、操作形式：手动离心柱。
8、适用样本：血液、组织、细胞、细菌、酵母、毛发、昆虫等
	T
	50
	




	68
	粪便样本高效提取试剂盒
	1、纯化对象：粪便/肠道样本微生物总DNA（细菌、真菌、古菌）；
2、样本用量：50–250 mg粪便/肠道样本 ；3、解方式：机械珠磨+化学裂解，含0.1/0.5 mm 混合氧化锆珠，混合研磨珠高效破碎细菌、真菌、古菌；
4、纯度指标：A260/A280≈1.8，无PCR抑制剂 ；
5、得率优势：DNA 产量最高提升 20 倍，α多样性更高 ；
6、纯化原理：硅胶膜离心柱特异性结合 DNA ；
7、操作形式：手动离心柱。
	T
	50
	

	69
	总核酸同步提取试剂盒
	1、可同时纯化每个细胞或组织样本中的基因组DNA和总RNA；
2、一管双提：无需分样，DNA+RNA得率最大化，无需将每个样本分成两份进行单独纯化，实现DNA和RNA的最大产率。纯化后的DNA和RNA分别被洗脱在2个样品管内；
3、纯化后的基因组DNA平均长度为15–30 kb，适用于各种应用，包括下一代测序、Southern、点印和槽点分析，以及PCR和多重PCR。纯化后的总RNA可用于任何应用，如RNA-seq-RT-PCR和实时RT-PCR。4、操作形式：手动离心柱。
	T
	50
	

	70
	霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪；
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应；
3.仅采用1个反应管一次反应即可完成霍乱弧菌毒理基因ctxA/ctxB核酸的双通道检测，试剂所有组分集成在一管（酶、引物、探针等）；
4.免费配套原厂判读软件，软件界面包含原始曲线、扩增曲线、各通道对应的病原判读结果以及CT值等。(投标文件中须提供判读软件截图）。
5.按需供货
	T
	100
	

	71
	霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪；
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应；
3.仅采用1个反应管一次反应即可完成霍乱弧菌O1/O139群核酸的双通道检测，试剂所有组分集成在一管（酶、引物、探针等）；
4.免费配套原厂判读软件，软件界面包含原始曲线、扩增曲线、各通道对应的病原判读结果以及CT值等。(投标文件中须提供判读软件截图）。
	T
	100
	

	72
	霍乱弧菌鉴定试剂盒（胶体金法）
	1.规格：50 人份/盒(25 人份 O1群，25 人份O139 群);2.用途：用于对粪便等标本进行 O1 群、O139 群霍乱弧菌的检测。2.技术参数：15分钟内 O1小川、稻叶全菌抗原，O139全菌抗原，最低检出量不高于105cfu/ml，109cfu/ml，无前置反应。3.阴性参考品符合率：与常见的肠道致病菌无交叉反应。
	盒
	5
	

	73
	霍乱弧菌血清
	1.规格：1mL/瓶x12；
2.用途为霍乱弧菌免疫血清 , 通过玻片凝集试验原理鉴别O1 群、 O139 群,O1小川、稻叶型霍乱弧菌
	盒
	2
	

	74
	大肠杆菌O157:H7血清
	1.规格：1mL/瓶x2瓶；2.用途：检测大肠杆菌O157:H7的血清
	盒
	1
	

	75
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤-单料（管装即用型）（含小导管）
	用于大肠菌群、大肠杆菌的测定。
	支
	100
	

	76
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤-双料（管装即用型）（含小导管）
	用于大肠菌群、大肠杆菌的测定。
	支
	100
	

	77
	煌绿乳糖胆盐（BGLB）肉汤  （管装即用型）（含小导管）
	用于大肠菌群、大肠杆菌的测定
	支
	100
	

	78
	无菌磷酸盐缓冲液
	9mL×20支/盒,用于菌落总数、大肠菌群、金葡菌、大肠杆菌样品制备
	支
	100
	

	79
	无菌生理盐水
	9mL×20支/盒
	支
	100
	

	80
	7.5%氯化钠肉汤
	225ml，如有添加剂，需包含配套添加剂，用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养
	袋
	40
	

	81
	脑心浸出液肉汤（BHI）
	250g/瓶，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	82
	营养琼脂小斜面
	8.5mL×20支/盒，用于普通菌种的保存
	支
	80
	

	83
	含225ml磷酸盐缓冲液均质袋
	如有添加剂，需包含配套添加剂，适用于拍击式均质器
	个
	40
	

	84
	革兰氏染液
	适用于细菌鉴别，含染色、脱色、复染全套染色试剂
	瓶
	2
	

	85
	无菌生理盐水
	500ml，用于菌液稀释液
	瓶
	40
	

	86
	血浆凝固酶试剂
	用于金黄色葡萄球菌的血浆凝固酶试验(符合GB4789.10-2016)
	支
	40
	

	87
	改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB）
	250g/瓶，需配套添加剂，通用的微生物营养增菌肉汤，也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定
	瓶
	1
	

	88
	含225ml改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基均质袋
	配套添加10支多粘菌素B（2.25mg）和10支萘啶酮酸（2.25mg）
	个
	10
	

	89
	哥伦比亚CAN血琼脂
	90mm*20块，用于溶血性链球菌的选择性分离
	块
	40
	

	90
	哥伦比亚血琼脂
	1.用于苛养和非苛养型细菌的培养，以及溶血性细菌的鉴别。90mm*20个/盒。2.要求分批次供货，紧急情况下三天到货。
	块
	60
	

	91
	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）
	250g/瓶，如有添加剂，需包含配套添加剂
	瓶
	1
	

	92
	草酸钾血浆
	10支/盒，用于β型溶血性链球菌检验中的链激酶试验（GB标准）
	支
	20
	

	93
	0.25%氯化钙（CaCl2）溶液
	用于β型溶血性链球菌检验
	支
	20
	

	94
	3%过氧化氢（H2O2)溶液
	20支/盒，用于过氧化氢酶试验
	支
	20
	

	95
	β型溶血性链球菌PCR试剂盒
	可适用于Thermofish Q5、Q7和7500等荧光定量PCR仪；
	T
	50
	

	96
	马铃薯葡萄糖琼脂
	250g/瓶,用于霉菌和酵母菌计数（GB标准）
	瓶
	2
	

	97
	十六烷基三甲基溴化铵培养基
	250g/瓶，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	98
	乙酰胺培养基
	250g/瓶，用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	99
	绿脓菌素测定用培养基
	250g/瓶，用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	100
	明胶培养基
	100g/瓶，供测定细菌液化明胶使用（15版化妆品卫生规范）
	瓶
	1
	

	101
	硝酸盐蛋白胨水培养基
	250g/瓶，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	102
	普通琼脂斜面培养基
	8.5ml×20支/盒，用于绿脓杆菌生长试验（GB）
	支
	80
	

	103
	EC肉汤（含小倒管）
	用于大肠菌群、大肠杆菌的测定，10ml/管，无菌成品培养基，20支/盒。
	支
	100
	

	104
	EC-MUG培养基管
	用于大肠菌群、大肠杆菌的测定，10ml/管，无菌成品培养基，20支/盒。
	支
	100
	

	105
	单料乳糖蛋白胨培养液（含小倒管）
	10ml/管，无菌成品培养基，20支/盒
	支
	100
	

	106
	双料乳糖蛋白胨培养液（含小倒管）
	10ml/管，无菌成品培养基，20支/盒
	支
	100
	

	107
	MFC培养基
	250g/瓶，如有添加剂需提供配套添加剂。
	瓶
	1
	

	108
	1mol/L HCl溶液
	500ml/瓶
	瓶
	1
	

	109
	1mol/L NaOH溶液
	500ml/瓶
	瓶
	1
	

	110
	E-buffer 溶液
	2ml*10支/盒，用于产志贺毒素大肠埃希氏菌stx阳性样品增菌液的重悬或增菌液酸处理后的稀释
	支
	20
	

	111
	含225ml EC肉汤均质袋
	10个/盒，用于致泻大肠埃希氏菌的增菌培养
	个
	40
	

	112
	mTSB
	250g/瓶，用于产志贺毒素大肠埃希氏菌样品制备和增菌
	瓶
	1
	

	113
	STEC显色培养基
	1L/瓶，含增补剂，用于产志贺毒素大肠杆菌的检测
	瓶
	1
	

	114
	产志贺毒素大肠埃希氏菌(stx1、stx2、16S rDNA)核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒，1.适用于定性检测STEC的stx1、stx2、16S rDNA；
2.预混液试剂，配液体系仅需2管（反应液1管+酶混合液1管）；亦可提供全混试剂，无需配液，直接分装加样即可。
3.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他病原无交叉反应
	T
	25
	

	115
	麦康凯琼脂平板
	90mm，用于肠道致病菌的选择性分离、培养
	块
	40
	

	116
	麦康凯琼脂培养基
	250g/瓶，含添加剂，用于肠道致病菌的选择性分离、培养
	瓶
	1
	

	117
	TSA培养基平板
	90mm，用于肠道致病菌的选择性分离、培养
	块
	40
	

	118
	三糖铁斜面管(TSI琼脂培养基)
	10mL×20支/盒，用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应
	支
	40
	

	119
	阳性大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.2702用于初筛对照实验
	支
	1
	

	120
	阴性大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.223用于初筛对照实验
	支
	1
	

	121
	血清型O26型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3807用于富集对照实验
	支
	1
	

	122
	血清型O45型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3808用于富集对照实验
	支
	1
	

	123
	血清型O103型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3809用于富集对照实验
	支
	1
	

	124
	血清型O111型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3810用于富集对照实验
	支
	1
	

	125
	血清型O121型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3811用于富集对照实验
	支
	1
	

	126
	血清型O145型大肠埃希氏菌标准菌株
	GDMCC1.3812用于富集对照实验
	支
	1
	

	127
	产志贺毒素大肠埃希氏菌免疫富集磁珠
	50T/盒，1.适用于国标GB4789.49-2024《食品微生物学检验产志贺毒素大肠埃希氏菌检验》；
2.采用高磁性、高均一性的2.8uM磁珠作为原料；
3.一种免疫磁珠即可识别血清型为O26，O45，O103，O111，O121，O145，O157的7种产志贺氏毒素大肠埃希氏菌；
4.用于从增菌液、细菌培养物、菌悬液等样品中分离和富集7种血清型的产志贺氏毒素大肠杆菌；
5.具有高特异性，仅识别和结合目标血清型的产志贺氏毒素大肠杆菌，不识别和结合其他常见微生物和非目标血清型的大肠杆菌。
	T
	50
	

	128
	MS2过程控制
实时荧光PCR检测试剂盒
	500T/盒；1.适用于病毒提取的过程控制，在食源性病毒检测过程中加入 MS2 过程控制，能避免因操作误差、核酸提取效率未知等因素
影响检测结果的可靠性和可比性；
2.预混液试剂，配液体系仅需2管（反应液1管+酶混合液1管）；亦可提供全混试剂，无需配液，直接分装加样即可。
3.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他病原无交叉反应
4.试剂盒内需要有500uL以上的MS2 噬菌体。
	T
	500
	

	129
	TGBE缓冲液
	220ml/瓶，用于样品前处理
	瓶
	2
	

	130
	5×PEG/NaCl溶液
	150ml/瓶，PEG8000，用于样品前处理
	瓶
	2
	

	131
	诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒，1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒GI、诺如病毒GII核酸；
2.预混液试剂，配液体系仅需2管（反应液1管+酶混合液1管）；亦可提供全混试剂，无需配液，直接分装加样即可。
3.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他病原无交叉反应。
	T
	50
	

	132
	无菌PBS缓冲液
	500ml/瓶，适用于解离前洗涤细胞、稀释细胞进行计数和制备试剂、运输细胞或组织无菌。ph7.4，生产质量：cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
	瓶
	2
	

	133
	无菌水
	100ml/瓶，去除了重金属盐、细菌、有机物、内毒素等，内毒素＜0.001EU/ml，TTC＜1ppb。
	瓶
	2
	

	134
	Kovacs氏靛基质试剂盒
	5ml*2/盒，适用于STEC生化鉴定的靛基质试验
	支
	20
	

	135
	硫化氢生化管
	适用于STEC生化鉴定的硫化氢试验
	支
	40
	

	136
	尿素酶生化管
	适用于STEC生化鉴定的尿素酶试验
	支
	40
	

	137
	诺如病毒GI外加扩增控制RNA
	适用于贝类，生食蔬菜，胡萝卜、瓜、坚果等硬质食品表面，草莓、西红柿、葡萄等软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制
	T
	40
	

	138
	均质袋
	带侧边滤膜，30cm*20cm，用于样品的均质
	个
	50
	

	139
	蛋白酶K溶液
	5*1ml/盒，10mg/ml， 酶活力：30U/mg
	支
	10
	

	140
	氯化镁
	500g/瓶，AR级
	瓶
	1
	

	141
	6mol/L盐酸标准溶液
	500ml/瓶
	瓶
	1
	

	142
	无菌滤膜
	50片/盒，MCE，0.45um*47mm，灭菌独立包装
	片
	50
	

	143
	小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用范围：小肠结肠炎耶尔森氏菌致病相关的黏附侵袭位点基因(ail)、耐热肠毒素Ａ基因(ystA)、黏附素基因(yadA)、毒力活化因子基因(virF)以及非致病性的生物 1A 型菌株携带的肠毒素 B 基因(ystB)、O3 血清型)
2.反应体系：可根据需要提供拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤7孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤40cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
5.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次
	人份
	200
	

	144
	2ml一次性血清移液管
	1.无菌，独立纸塑包装2.聚苯乙烯材质，带刻度3.经认证无热原且不含DNase/RNase
	支
	500
	

	145
	10ml一次性血清移液管
	1.无菌，独立纸塑包装，
2.聚苯乙烯材质，带刻度
3.经认证无热原且不含DNase/RNase
	支
	500
	

	146
	A类生物安全运输箱（UN2814)
	1.符合WHO包装规范，三层结构（主容器+辅助容器+外箱）；
2.外箱带UN2814标识，内置吸水材料及保温层，可维持2-8℃或-20℃冷链；
3.投标文件中须出具第三方检验报告，检测依据根据IATA危险品规格66版或67版、危险物品安全航空运输细则，报告日期应晚于2025年1月1日。
	件
	1
	

	147
	动物/人流感检测用受体破坏酶 RDE
	1.规格：20ml/瓶；
2.含受体破坏酶，霍乱滤液；
3.可保存于2-10°C
	mL
	160
	

	148
	蕈状芽胞杆菌
	冻干标准菌株，ATCC10206，投标文件中须提供菌株相关证书
	支
	1
	

	149
	苏云金芽胞杆菌
	冻干标准菌株，ATCC10792，投标文件中须提供菌株相关证书
	支
	1
	

	150
	胰酪胨大豆羊血（TSSB）琼脂
	用于蜡样芽孢杆菌的溶血测试实验
	g
	250
	

	151
	硫酸锰营养琼脂
	适用于需氧芽孢杆菌的芽孢培养
	g
	250
	

	152
	0.5%碱性复红
	适用于蜡样芽孢杆菌蛋白质毒素结晶试验
	支
	4
	

	153
	酪蛋白琼脂
	适用于蜡样芽孢杆菌的酪蛋白分解试验
	g
	250
	

	154
	绿脓杆菌生化鉴定盒
	包含氧化酶、绿脓菌素、液化明胶，还原硝酸盐、42℃条件下生长实验等反应管
	T
	10
	

	155
	含225ml 0.85%生理盐水均质袋
	无菌，适用于样品的稀释
	个
	20
	

	156
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	粉末
	g
	250
	

	157
	克罗诺杆菌生化鉴定条
	适用于克罗诺杆菌的生化鉴定(GB4789.40-2024标准)，包含氧化酶试纸，赖氨酸脱羧酶肉汤，鸟氨酸脱羧酶肉汤，L-精氨酸双水解酶，氨酸脱羧酶对照，西蒙氏柠檬酸盐，D-山梨醇，L-鼠李糖，D-蔗糖，D-蜜二糖等反应管
	条
	5
	

	158
	无菌液体石蜡
	无菌
	支
	20
	

	159
	含900ml缓冲蛋白胨水(BPW)均质袋
	无菌
	个
	4
	

	160
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素管(10ml)
	无菌
	支
	20
	

	161
	克罗诺杆菌显色培养基
	粉末，可配制成1000ml培养基
	瓶
	1
	

	162
	克罗诺杆菌荧光定量PCR试剂盒
	适用于克罗诺杆菌的检测
	T
	25
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