## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货完成并验收合格后支付总价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30天内完成供货安装任务。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于3年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 重要指标项 | ● | 评分项，详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 无标识项作为基础指标项，超过5条（含5条）及以上负偏离或未响应将导致参选无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★和●的指标项须按下列要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、有权第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1.操作系统：采用自主研发的封闭式操作系统（非Windows及Android系统）。 2.技术方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）、同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA法）。 3.电极方法：4极8点接触式电极。 ★4.电极类型：手部电极采用杠杆式。 5.测试部位及频率：至少支持通过2种不同频率(20kHz, 100kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行至少10种电阻抗测量。 6.主要测量值： 6.1人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重）, 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪）, 肥胖分析（身体质量指数BMI、体脂百分比）, 节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）,人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比）,健康评分,体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）, 营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪）, 肥胖评估（BMI、体脂百分比）, 身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢）, 内脏脂肪等级。 6.2肌肉均衡评价：根据理想体重和根据当前体重两种方式评价四肢和躯干肌肉数据，每个节段肌肉分别以两个评价数据线条在报告上显示。 6.3研究项目：骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、建议的热量摄入, 二维码结果扫描，各项目说明，生物电阻抗（每个节段和每个频率）。 6.4 运动热量消耗：不低于20种运动方式推荐，并且每一种运动方式要以测试者实际体重以及30分钟运动时间两种方式为标准下提供热量消耗的具体数值。 7.显示屏：≥7英寸彩色LCD液晶显示屏。 8.测量体重范围：10～250Kg。 9.测量年龄范围： 3～99岁。 10.测量身高范围：95～220cm。 ●11.测试时间：≤15秒。 12.报告纸类型：成人报告纸、儿童专用报告纸。 13.数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100000次。 14.额定电流：仪器额定电流≤200µA(±40µA)。 15.外接口：RS-232C ≥1个、USB主机接口≥2个。 16.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复数据。 ★17.信息输入：触摸屏和按键，主机可同时满足触摸屏输入和机身按键输入两种方式，方便快速准确输入测试者信息。 18.兼容打印机：激光/喷墨打印机 19.显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式。 20.测试模式≥2种。 21.阻抗测量范围10-1000Ω 22.频率误差：±1% 23.提示音及语音向导:按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能。 24.仪器重量：≤14kg。 25.操作环境：10~40℃，30%～75％RH，70~106kPa。 26.储存环境：-10~70℃，10%～80％RH，50~106kPa（无凝结）。 | 1台 |
| 2 | 肝脏便携超声 | 系统技术规格： ★2.1整机重量≤4.5KG，不小于15寸彩色液晶显示器，开合倾斜角度:≥180° 2.2 不小于10寸触摸式操作屏，支持手势控制，A/D转换率不低于12bit。 ★2.3 双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示。 2.4 屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s，关机≤4s。 2.5 具有组织自适应成像、自适应多普勒成像，自适应空间复合成像，支持≥9条偏转线。 2.6 具有斑点噪声抑制成像、频率复合成像、谐波成像模式、穿刺增强、数字多波束合成。 2.7 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式），频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）。 2.8 具有连续波多普勒成像、独立角度偏转、 实时三同步（B+C+D）、宽景成像。 2.9 具有3D/4D成像、组织多普勒、自动IMT测量，自动优化功能、支持ECG功能，可外置ECG模块。 2.10 解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线，一体化剪贴板：在屏幕显示保存的图像，可直接调出或删除。 2.11 血管直径自动测量，同时显示血管与导管的直径比，具有频谱增强技术。 3 注释、体位图及测量/分析/报告 3.1 二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等，M型测量：距离、时间、斜率、心率等。 3.2 多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等。 3.3 自动频谱测量：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等。 3.4 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.5 支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域）；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图。 4.电影回放和图像后处理 4.1 所有模式下可用，支持手动、自动回放电影，支持向后存储，电影存储时间长度可预置。 4.2 图片回放: B模式最大:≥100000帧；Color最大：≥30000帧。 ★5.系统要求 支持机器系统内对超声探头做到探头自检振元衰减功能（参选文件中提供机器内功能图片证明）。 6.系统技术参数及要求 6.1二维灰阶（B） 6.1.1 特征成像：具备多种成像模式可选，可根据不同组织特性选择成像条件。 ★6.1.2 TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作，探头最大探测深度：≥45CM。 6.1.3 二维灰阶：≥256，动态范围≥320dB，可一键全屏放大。 6.1.4 频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组，最大焦点数：≥4个焦点，位置连续可视可调。 6.2彩色多普勒（Color） 血流速度：高速、中速、低速一键调节；双实时：B、B+C；扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)。 6.3脉冲多普勒（PW） 6.3.1 显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏，实时三同步：B+C+PW。 6.3.2 增益：0-100dB 步长1dB，HPRF：自动激活，偏转角度:±30度 (线阵探头)。 ★ 6.3.3 取样容积: 0.5-40mm 分级可调。 6.3.4频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向。 6.4连续多普勒（CW） 血流速度：高速/中速/低速一键调节， PRF: ≥100kHz，增益: 0-100dB 步长1。 7.探头规格 7.1 配备探头类型：凸阵探头。 7.2穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。 | 1台 |
| 3 | 浅表动脉便携超声 | 系统技术规格： 2.1 整机重量≤4.5KG，不小于15寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180° 2.2 不小于10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制，A/D转换率12bit。 2.3 双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示。 2.4 屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s 关机≤4s。 2.5 具有组织自适应成像、自适应多普勒成像，自适应空间复合成像，支持≥9条偏转线。 2.6 具有斑点噪声抑制成像、频率复合成像、谐波成像模式、穿刺增强、数字多波束合成。 2.7 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式），频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）。 2.8 具有连续波多普勒成像、独立角度偏转、 实时三同步（B+C+D）、宽景成像。 2.9 具有3D/4D成像、组织多普勒、自动IMT测量，一键优化功能、支持ECG功能，可外置ECG模块。 2.10 解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线，一体化剪贴板：在屏幕显示保存的图像，可直接调出或删除。 2.11 血管直径自动测量，同时显示血管与导管的直径比， 具有智能频谱增强技术。 3 注释、体位图及测量/分析/报告 3.1 二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等，M型测量：距离、时间、斜率、心率等。 3.2 多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等。 3.3 自动频谱测量：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等。 3.4 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.5 支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域）；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图。 4.电影回放和图像后处理 4.1 所有模式下可用，支持手动、自动回放电影，支持向后存储，电影存储时间长度可预置。 4.2 图片回放: B模式最大: ≥100000帧；Color最大：≥30000帧。 ★5.系统要求 支持机器系统内对超声探头做到探头自检振元衰减功能（参选文件中须提供机器内功能图片证明）。 6.系统技术参数及要求 6.1二维灰阶（B） 6.1.1 特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量。 6.1.2 TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作，探头最大探测深度：≥45CM。 6.1.3 二维灰阶：≥256，动态范围≥320dB，可一键全屏放大。 6.1.4 频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组，最大焦点数：≥4个焦点，位置连续可视可调。 6.2彩色多普勒（Color） 血流速度：高速、中速、低速一键调节；双实时：B、B+C；扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)。 6.3脉冲多普勒（PW） 6.3.1 显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏，实时三同步：B+C+PW。 6.3.2 增益：0-100dB 步长1dB， HPRF：自动激活，偏转角度:±30度 (线阵探头)。 6.3.3 取样容积: 0.5-40mm 分级可调。 6.3.4频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向。 6.4连续多普勒（CW） 血流速度：高速/中速/低速一键调节， PRF: ≥100kHz，增益: 0-100dB 步长1。 7.探头规格 7.1 配备探头类型：线阵探头。 7.2穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。 | 1台 |
| 4 | 数字式心电图机 | 1.ECG输入及波形处理 ●1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能，配备电脑端心电工作站。 ●1.2输入阻抗：≥90MΩ，A/D转换：24bit，耐极化电压：≥±955mV。 1.3采样率：≥60k Hz，独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz。 ●1.4频率响应：至少包含0.05Hz-500Hz，时间常数：≥5s，共模抑制比：≥135dB。 1.5定标电压：1mV±1%。 1.6抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。 1.7增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选。 1.8走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选。 2.整机配置 2.1 ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800，整机重量≤3kg。 2.2设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间。 2.3可支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，可升级内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输。 3.系统功能 3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言。 3.2手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式。 3.3支持≥30min数据采集及冻结功能。 ●3.4可升级心电向量、晚电位、时间心向量、心率变异性、频谱心电等多种高级分析功能。 3.5具有ST-MAP及ST-VIEW功能，提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告。 | 1台 |
| 5 | 超声骨密度仪 | 1.测量原理:通过轴向反射技术测量超声波沿平行于胫骨或桡骨方向的超声速度。 2.（SOS），同时计算出一组参数来反应骨质状况。 3.测量部位：桡骨/胫骨。 4.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 4.双探头： 1.25MHZ宽频探头,误差范围实测不高于1%。1MHZ宽频探头,误差范围实测不高于5%。 5.超声速度SOS指标：超声速度SOS误差≤±2%；超声速度SOS测量重复性≤1%，实测≤0.1%。 6.测量范围：0-100岁； ●7.中国人参考值数据库。桡骨远端1/3处（0-100岁）：男性≥5200例，女性≥11000例；胫骨中段（0-100岁）：男性≥7300例，女性≥6400例。（参选文件中须提供说明书证明） 8.计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)； 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数。 9.SQV高级校准模块，需支持显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件。 10.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成Excel、Word、PDF、JPG格式，用于进行数据统计和分析。 11.全中文彩色报告单，支持微信扫码自助下载打印，标配营养处方报告；支持各种尺寸报告格式，方便随时预览、打印；可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数。 12.多通信技术支持：影像数据管理技术、信息通信技术、数据库管理技术、文件解析技术、非接触卡阅读技术、二维码技术、USB通信技术、WLAN通信技术、数字化视频接口技术、DVI接口技术。 13.在检测儿童（8岁以下）时，检测界面可显示动画，有效转移儿童注意力，帮助医生完成检测。 14.支持配备同厂家无线超声骨密度仪探头（1.25Mhz）含注册证。 15.使用年限：≥8年。 16.触控屏尺寸≥15.5寸。 ●17.需配备内置电池，容量≥19000mAh，符合GB 31241-2022标准要求，仪器具备电池组电量显示标识。（参选文件中须提供说明书证明）。 18.内置热敏打印机。 19.仪器需符合GB 9706.1-2020标准。 | 1台 |
| 6 | 便携式肺功能仪 | 1.检测原理：采用压差检测技术原理。 2.检测参数： 2.1可进行肺通气功能指标检测，其中主要检测指标有：FVC （用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、 FEV1/VC Max、FEV3/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET、MEP等呼气指标，PIF、FIVC、MIP等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC，肺总量TLC等。 2.2具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定。 2.3具有至少40项问卷量表，并可以自行添加问卷。 2.4配套医生管理系统，可远程查看呼吸报告、呼吸历史，可生成历史趋势曲线图形，包含周/月/季不同时段图标及对应报告。 2.5零点平衡校准：具有零点平衡校准功能。进行测试前，自动进行零校准，若校准失败，软件弹出信息。 2.6支持标准A4报告打印或扩展热敏打印功能。 2.7可双向连续检测呼气和吸气，并实时显示动态曲线。 2.8针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，提供分段式呼气检测和吸气检测以提高配合程度。 2.9智能语音提醒测试过程；具有6秒倒计时语音提醒，质控结果A-F级自动评定分析。 2.10一体设计，无任何外接终端设备及管路或连接线，设备具备触屏控制，可直接设备上的填写问卷。 2.11整机不超过0.2Kg。 2.12具备至少5种预计值共选择，含默认值、中国人4-80岁预计值和三甲医院主流肺功能仪检测通用的standard EU预计值、复旦2011、GLl 2012。 3.性能指标 3.1 VC：测量范围：0～10.5L;精确范围∶±3%或±0.05L，取其大者。 3.2 FVC：测量范围：0～10.5L;精确范围∶±3%或±0.05L，取其大者，分辨率∶不低于0.001L。 3.3 FEV1∶测量范围：0～10.5L; 精确范围∶±3%或±0.05L，取其大者，分辨率∶不低于0.001L。 3.4 FEV6∶测量范围：0～10.5L;精确范围∶±3%或±0.05L，取其大者。分辨率∶不低于0.001L。 3.5呼气末流量灵敏度≤0.025L/s。 3.6呼吸峰值流量∶0～17L/s;精确范围∶±5%或±0.17L/s，取其大者。 3.7气流阻力∶测量范围内的气流阻力≤0.35kPa/（L/s）。 4工作环境 4.1工作温度：5-40℃。 4.2工作湿度：35％-85％。 4.3存储温度：-10℃-55℃。 4.4存储湿度：20%-93%。 5.安全性要求：供应商须承诺所投软件系统具备网络安全等级保护备案证明（如适用），并在验收前提供等保测评报告。 | 2台 |
| 7 | 数据采集终端 | 1.屏幕类型：LCD。 2.前置摄像头像素≥800W。 3.后置摄像头像素≥5000W。 4.电池容量≥10000mAh。 5.屏幕大小≥12英寸。 6.屏幕分辨率≥2800*1840。 7.网络类型：WiFi版。 8.屏幕比例：3：2。 9.存储容量≥256GB。 10.运行内存≥12GB。 | 20台 |
| 8 | ▲脑功能评估系统 | 1.客户端硬件 1.1 系统采用1拖N多终端并发架构，支持不少于3台平板电脑客户端同时接入，同时开展认知功能评估与训练。 1.2 便携式客户端屏幕尺寸为 12 英寸～15 英寸，配备可拆卸键盘。 1.3 客户端硬件配置：内存≥8GB，存储器容量≥128GB，屏幕分辨率≥1920×1080，支持 Windows 系统稳定运行。 ●1.4 系统支持触摸操作，交互流畅，需方便操作，参选文件中须提供第三方有权机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告证明。 2.评估模块 ★2.1 系统需至少包含婴幼儿、儿童、青少年、老年全生命周期各年龄段神经行为发育和脑功能评估量表，并可根据用户需要随时安装所需量表。具有不少于50种脑功能评估量表，包括但不限于以下量表：婴幼儿孤独症筛查量表（M-CHAT、ABC）、Conners父母/教师评定量表、贝利量表（BSID） 或格塞尔/儿心量表、小儿智能发育筛查表、CBCL儿童行为量表、爱丁堡产后抑郁量表EPDS；匹兹堡睡眠质量指数测试（PSQI）；常用的综合认知评估类量表（如MMSE、MoCA等）、日常生活和社会能力评估类量表（如ADL等），精神行为评估类量表（焦虑、抑郁评估等），以及针对记忆力、执行功能、语言能力、视空间构建能力等各个认知域的评估量表。 2.2 系统包含不少于15种具有中国人群常模的认知评估范式，可评估记忆力、执行功能、视空间结构能力、推理能力等核心认知域，包含：工作记忆、物品再认、情景记忆测试、视觉图形任务、察觉测试、回溯测试、色词干扰、画钟测试、积木测试等。 - ★2.3 系统内的神经行为发育和脑功能评估量表和测试范式可以自定义组合和命名。 ●2.4 内嵌中国人群认知功能定量参数正常值数据库，具有按年龄、性别和受教育水平分层的精准认知评估系统常模数据集，可支持临床快速大规模筛查和科研。 2.5 系统为所有评估范式提供演示视频/动画引导，帮助受试者快速理解操作，降低评估误差。 2.6 数字化认知功能评估系统能够对整体认知功能和特定认知域（如注意力、记忆力、执行功能等）进行全面评估。通过虚拟现实、语音识别、眼动追踪等技术，系统可以对特定功能障碍进行更细致的分析。例如，虚拟现实技术可用于评估空间认知功能，语音识别装置可用于分析阿尔茨海默病（AD）和轻度认知障碍（MCI）患者的语音语言特征。 2.7数字化认知功能评估系统够快速输出结果，可用于大规模认知功能筛查和社区保健场景。 2.8数字化认知功能评估与训练系统集成云计算和大数据服务能力，能够将计算、存储、网络资源及终端设备进行一体化管理。 2.9采用新一代人机交互技术、数字化认知测试范式和训练处方，对全生命周期神经行为发育和认知情绪障碍高危人群及患者进行多维度、全方位的认知功能定量评价和精准高效的认知康复训练。 3.训练模块 ★3.1 系统需支持计算能力、记忆力、注意力、执行能力、推理能力、视空间构建至少6种认知康复训练，覆盖脑功能认知核心训练需求，并支持康复训练内容的自定义组合。 3.2 系统提供不少于10种情景化、趣味化脑功能认知项目，包括打地鼠、找果蔬、翻翻乐、舒尔特方格、图形配对、数字排序、逻辑推理等。 3.3 系统内的康复训练项目的训练难度与时长可根据临床需要进行灵活调整，时长可进行秒级调整。 3.4 系统需支持对每一个受试者自定义一套脑功能康复训练项目组合的功能。 3.5 系统内置音乐治疗冥想训练，支持≥3种固定时长训练及自定义时长训练。 3.6 训练方案支持本地配置+云端远程下发，客户端联网后可进行同步，实现脑功能评估+居家训练一体化。 4.系统功能 4.1 受试者管理：支持完整录入受试者基本信息、病史、用药史、生活习惯等，建立标准化电子档案。 4.2 系统需支持数据导出，可以导出患者信息、评估结果等数据，并以Excel文件形式存储。 4.3 系统能对受试者的测试与训练数据进行记录保存，并生成报告，并可查询评估与训练历史记录。 5.认知云平台 ★5.1 系统包含认知云平台管理系统，可以对使用者进行账号分配以及权限管理，在云平台上可以查看认知评估和训练报告并能够将进行打印，该平台管理系统部署好后无需安装可直接通过浏览器进行访问。 5.2 系统包含有电子签名功能，支持账号间的电子签名进行授权管理。 6.软件性能 ●6.1 系统从受试者列表点击开始测试或开始训练时跳转到测试或训练页面的响应时间不大于3秒，患者完成认知测试或训练后，生成报告结果用时不大于3秒，参选文件中须提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告。 7.网络要求 ★7.1 系统包含的至少3台便携式客户端可同时开展认知功能评估，并能在不连接网络的状态下可完成受试者管理、评估、训练、报告生成等全部功能，在连接网络状态下可与数据中心进行数据互通与同步。 | 1套 |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。