## 第三章  采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案或推荐品牌仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案或推荐品牌，且此方案或推荐品牌须经评审小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本采购需求为年度预估使用量，年度气体使用量以实际发生为准，气体费用结算以年度实际使用量按季度结算。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 2026年8月1日～2029年7月31日，合同采取2+1模式，经中心考核合格后，可续签一次合同。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准） |

二、服务要求

1.中选人有偿提供下列实验气体及耗材给我中心相关科室（实验室）使用，服务期限为：2026年8月1日～2029年7月31日，合同采取2+1模式，经中心考核合格后，可续签一次合同。

2.气体运输车辆应备有灭火器材或防毒面具、车前应悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角形标志装车不超高，高压气瓶堆放不应超过五层。

3.能引起燃烧、爆炸的气瓶不得混装。氧气、强氧化剂气瓶不得与易燃品、油脂和带油污的物品同车混装。

4.轻装轻卸，不抛、不滑、不碰、不撞、不滚、不得用电磁起重机搬运。

5.禁止烟火、遮阳防晒，运输过程要有遮阳和防雨设施，防止日光曝晒，防止雨淋。

★6.提供盛满气体的钢瓶必须是在安全使用期内的合格气瓶（检验合格期内）,每只钢瓶需有安全检验标记或检验单位出具的文件报告。所提供的工业气瓶必须贴有充装单位的合格证。所提供的工业气瓶必须配有防震圈、瓶帽、瓶阀等安全装置，并确保其完整、安全、有效。
    ★7.中选人有义务告知本中心钢瓶的下次检验或报废日期，应协助巡察钢瓶的使用状况，若发现有尚未用完气体的但需检测的钢瓶，应积极配合将该气瓶送到具有检验资质的单位检验。

★8.补充液氮以及更换容器的过程中，必须严格按标准操作流程执行，避免因操作不当而造成的人员和财产损失及环境的破坏。
    9.中选人车辆、人员进入我中心，需全程佩戴识别卡，并执行我中心的相关安全规定。

★10.中选人每年度需根据采购人要求提供不低于4次的安全巡检报告，应积极配合采购人做好巡检巡查工作。

本次采购实验气体品种及配件

| 序号 | 实验气体/配件 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 2 | 高纯氮 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 3 | 高纯氦 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 4 | 高纯氩 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 5 | 压缩空气 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 6 | 液氮 | 99.999% | 升 | 4000 |  |
| 7 | 液氩 | 99.999% 180升/罐 | 罐 | 2 |  |
| 8 | 乙炔 | 99.999% 40升/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 9 | 氮气 | 99.999% 8升/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 10 | 5%O2+10%CO2+N2混合气 | 40升/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 11 | 高纯氦 | 99.999% 4升 | 瓶 | 1 |  |
| 12 | 高纯氧 | 40升，纯度99.999% | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 一氧化碳标气 | 10-200ppm，4升/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 14 | 二氧化碳标气 | 2500-1000ppm，4升/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 15 | 甲烷气（小瓶） | 4L | 瓶 | 1 |  |
| 16 | 高纯氧气 | 4L | 瓶 | 2 |  |
| 17 | 氨氦混合气 | 4L/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 18 | 二氧化碳 | 99.999% 20升/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 19 | 甲烷 | 10-12L /瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 20 | 干冰 | 纯度99.9% | 公斤 | 5 |  |
| 21 | 小型液氮罐 | 纯度≥99.9，自增压式液氮罐，输出压力0.05-0.09Mpa，容积10-50L。 | 个 | 1 |  |
| 22 | 钢瓶架 | 适配40L标准气瓶 | 个 | 1 |  |
| 23 | 钢瓶推车 | ---- | 个 | 1 |  |
| 24 | 减压器 | YQT-731 | 套 | 1 | 鸿业、捷锐、海科智创 |
| 25 | 减压器 | YQY-12 | 套 | 1 | 鸿业、捷锐、海科智创 |
| 26 | 氧报警器 | 固定式氧气探测器，电化学进口传感，量程 0~25% VOL，高低报警 19.5/23.5% VOL，响应≤20s；DC24V 供电，RS485/4-20mA 双信号输出，带继电器与声光报警接口；ExdⅡCT6Gb 防爆、IP67 防护，自动温漂补偿，符合国家气体检测与防爆系列标准。 | 个 | 1 |  |
| 27 | 液氩汽化器 | 额定汽化量20~50 Nm³/h，设计压力2.5~3.3 MPa，供气压力0.8~3.0 MPa，进口介质温度：约 -186℃。 | 个 | 1 |  |

1、本采购需求为年度预估购买量，年度气体购买量以实际发生为准，序号21-27产品为购买的配套装备，以实际购买数量结算，相关费用结算以年度实际购买数量按季度结算。

2、中选人根据用户通知，24小时内送货上门。

3、勘察现场联系电话，胡老师0551-63674912。

三、报价要求

本项目报总价，总价须包含完成本项目内容的全部费用，中选后不再增加任何费用，同时本项目报价金额不得超过最高限价，否则参选无效。